Allegato 7.15 - Lotto 15 Scheda per offerta tecnica

Fornitura in acquisto di ventilatori bilevel S                                 punteggio ottenuto/massimo

Elementi tecnici della ditta offerente

certificazione di qualità ISO 9000:2000 per forniture

identiche a quelle oggetto del presente appalto	                  2 punti

(fornitura in acquisto di ventilatori polmonari)		0,00 /  2,00

presenza di un centro di assistenza tecnica
	nell’ambito territoriale dell’A.S. n° 8 di Vibo Valentia         8 punti	0,00 /   8,00

Numerosità dei prodotti offerti

saranno attribuiti 2,5 punti per ogni prodotto offerto dopo il primo, fino	
	ad un massimo di 5 prodotti offerti	                             0,00/   10,00

Valutazione media dei punteggi dei dispositivi offerti in gara	0,00/   30,00

Punteggio tecnico totale	0,00 /  50,00

_______________________________________________________________________

Allegato 7. 15 - Lotto 15 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori bilevel  S

A.2	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico in grado di controllare la pressione con trigger in modalità spontanea

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

-      valore della pressione espiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di salita del flusso inspiratorio  livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 40 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete

-  lo scollegamento del circuito paziente

-  le perdite nel circuito                                                                                                6 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	            6 punti
	rumorosità a IO mbar non superiore a 32 dB	             3 punti
	peso non superiore a 2.5kg                                                                                                            	5 punti
	peso non superiore a 5.0kg	            3 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	           2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	             2 punti
	possibilità di impostare la pressione inspiratoria per valori maggiori di 20 mbar	             4 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	             2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

Allegato 7. 15 - Lotto 15 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori bilevel  S

A.2	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico in grado di controllare la pressione con trigger in modalità spontanea

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

-      valore della pressione espiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di salita del flusso inspiratorio  livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 40 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete

-  lo scollegamento del circuito paziente

-  le perdite nel circuito                                                                                                6 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	            6 punti
	rumorosità a IO mbar non superiore a 32 dB	             3 punti
	peso non superiore a 2.5kg                                                                                                            	5 punti
	peso non superiore a 5.0kg	            3 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	           2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	             2 punti
	possibilità di impostare la pressione inspiratoria per valori maggiori di 20 mbar	             4 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	             2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

Allegato 7. 15 - Lotto 15 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori bilevel  S

A.2	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico in grado di controllare la pressione con trigger in modalità spontanea

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

-      valore della pressione espiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di salita del flusso inspiratorio  livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 40 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete

-  lo scollegamento del circuito paziente

-  le perdite nel circuito                                                                                                6 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	            6 punti
	rumorosità a IO mbar non superiore a 32 dB	             3 punti
	peso non superiore a 2.5kg                                                                                                            	5 punti
	peso non superiore a 5.0kg	            3 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	           2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	             2 punti
	possibilità di impostare la pressione inspiratoria per valori maggiori di 20 mbar	             4 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	             2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

Allegato 7. 15 - Lotto 15 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori bilevel  S

A.2	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico in grado di controllare la pressione con trigger in modalità spontanea

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

-      valore della pressione espiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di salita del flusso inspiratorio  livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 40 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete

-  lo scollegamento del circuito paziente

-  le perdite nel circuito                                                                                                6 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	            6 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 32 dB	             3 punti
	peso non superiore a 2.5kg                                                                                                            	5 punti
	peso non superiore a 5.0kg	            3 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	           2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	             2 punti
	possibilità di impostare la pressione inspiratoria per valori maggiori di 20 mbar	             4 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	             2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O

Allegato 7. 15 - Lotto 15 - Scheda per offerta tecnica

# SEZIONE A

A.1          IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Ventilatori bilevel  S

A.2	NORME Dl RIFERIMENTO

93/42/CEE

FUNZIONE PRIMARIA

Dispositivo medico in grado di controllare la pressione con trigger in modalità spontanea

A.4	REQUISITI ESSENZIALI

- Alimentazione mediante rete di distribuzione elettrica

- valore della pressione inspiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

-      valore della pressione espiratoria positiva, impostabile dall’operatore, compreso tra 4 e 18 mbar

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di rampa

- possibilità di impostare le condizioni di funzionamento agendo sul tempo di salita del flusso inspiratorio  livello massimo del rumore a 10 mbar non superiore a 40 dB

- munito di contatore con indicazione delle ore di ventilazione

- presenza di un umidificatore riscaldato integrato o possibilità di utilizzare un umidificatore riscaldato esterno

SEZIONE B (a cura dell’offerente)

B1	DATI GENERALI

Azienda proponente:

Produttore

Responsabile dell’immissione in commercio dell’ausilio sul territorio nazionale:

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO e data di immissione sul mercato

B.2

B~3	ELEMENTI QUAL1FICANTI

sistema di autodiagnosi sullo stato di funzionamento del dispositivo che indichi, con attivazione

di allarmi ottici e/o acustici:

-   la mancanza della tensione di rete

-  lo scollegamento del circuito paziente

-  le perdite nel circuito                                                                                                6 punti

possibilità di inibire a persone non autorizzate l’impostazione delle condizioni di funzionamento	3 punti
	rumorosità a 10 mbar non superiore a 29 dB	            6 punti
	rumorosità a IO mbar non superiore a 32 dB	             3 punti
	peso non superiore a 2.5kg                                                                                                            	5 punti
	peso non superiore a 5.0kg	            3 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti all’altitudine	           2 punti
	possibilità di compensare gli effetti dovuti alle perdite	             2 punti
	possibilità di impostare la pressione inspiratoria per valori maggiori di 20 mbar	             4 punti
	possibilità di memorizzare ed esportare i dati e le impostazioni relativi alla ventilazione	             2 punti

Totale punteggio per gli elementi qualificanti	O