U.O.  Acquisizione beni e servizi

Tel. 0963- 962669 - 962601-962602-962605  Fax 0963-962605-962471-592417

E- Mail :   caloiero@asl8vv.it

Prot. gen.n°19449 del 24\05\2010

SPETT. DITTA

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisto di  di n° 18 pompe d’infusione per farmaci a siringa e n° 12 pompe d'infusione volumetrica per infusione di liquidi e soluzioni,  per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del  P.O. di Vibo Valentia.

Importo complessivo a base d’asta del  lotto n° 1  €. 19.000,00 iva esclusa;

Importo complessivo a base d’asta del  lotto n° 2  €. 13.500,00 iva esclusa;

- Lotto n° 1 : Cod. CIG: 04874196E0

- Lotto n° 2 : Cod. CIG: 04874207B3

# LETTERA  D’INVITO\CAPITOLATO

Dovendo questa Azienda procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 163\2006 e del regolamento attuativo aziendale degli acquisti in economia di cui alle delibere n° 196 del 13\4\2006 e n° 994 del 6\9\2006, all’acquisto di:

LOTTO N° 1 Pompe d’infusione per farmaci a siringa Quantità: diciotto / 18 [tre per ogni posto letto (posti letto:sei)] Caratteristiche tecniche minime richieste: Infusione con protocolli dei modelli più utilizzati nella sedazione endovenosa in rianimazione e terapia intensiva sul cui integrato display si può leggere la calcolata concentrazione plasmatica (Cp), sito effettore (Ce) e grafico del trend d'infusione TCI con possibilità predizione TIVA; Utilizzo in modalità TIVA con incluso display grafico predittivo concentrazione plasmatica (Cp); Protocolli farmaci TIVA organizzati in librerie distinte per reparto o area clinica; Utilizzo di siringhe di diverse marche; Alimentate direttamente da rete elettrica Morsetto per collegamento a pali e stativi. Dovranno avere un design ergonomico e compatto privo di spigoli vivi e cavità tali da permettere una facile pulizia. Integrabili in specifiche stazioni infusionali tali che consentano su unica stazione di posizionare numerose pompe.

LOTTO N° 2 Pompa d’infusione volumetrica per infusione di liquidi e soluzioni. Quantità: dodici / 12 [due per ogni posto letto (posti letto:sei)] Caratteristiche tecniche minime richieste: Meccanismo di infusione volumetrico o peristaltico Velocità Micro/Macro Funzione volume / tempo con calcolo automatico della velocità; Funzione di mantenimento della pervietà venosa Blocco pannello Sensore aria in linea ad ultrasuoni Valore di pressione di occlusione selezionabile; Protocolli farmaci organizzati in librerie distinte per reparto o area clinica; Ampio display Programmazione di infusione primaria/secondaria Sensore di flusso Possibilità di titolare il flusso Inserimento nome farmaco Possibilità di effettuare Bolo programmabile Clamp di sicurezza anti flusso libero sia su pompa che su set Codice colore per facilitare l’inserimento del set Maniglia incorporata per un facile trasporto; Batteria interna NiMH ricaricabile con indicatore dello stato della batteria, tempo di ricarica breve.

#### SI INVITA

Codesta spett. ditta a voler presentare preventivo di spesa, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 18\06\2010, all’Ufficio Protocollo dell’ASP, via D. Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Offerta  gara per l’acquisto di pompe d’infusione per  l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vibo Valentia”.

Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti fuori termine.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163\2006 e smi.

Il suddetto plico  dovrà  contenere al suo interno n° 2 Buste :

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione amministrativa e tecnica “ contenente, pena l’esclusione:

1)  Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac simile allegato ( è preferibile utilizzare il modello  allegato);

2) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura in entro giorni 20 dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura;

3) Copia della presente lettera di invito\Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente.

4)  Copia dell’ offerta economica senza prezzi;

5) Depliants illustrativi e schede\caratteristiche tecniche delle attrezzature  offerte (Quest’ultima documentazione dovrà essere sufficiente a consentire  la valutazione di conformità, nonchè l’assegnazione dei punteggi qualità  delle attrezzature  offerte. La  mancata presentazione delle schede tecniche, non consentendo un’adeguata valutazione del  prodotto, comporterà l’esclusione dell’offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto richiesto, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione).

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Offerta Economica “ contenente:

1) Offerta economica . Nell’offerta  economica  dovrà essere indicato sia il prezzo unitario delle attrezzature offerte sia quello complessivo relativo all’intero lotto.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, montaggio, installazione,collaudo ecc.ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico dell’ ASP.

2 ) listino ufficiale prezzi  e\o stralcio dello stesso  e\o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47\ DPR 445\2000   attestante i prezzi di listino in vigore, con l’indicazione della percentuale di sconto praticata sugli stessi;

Non sono ammesse offerte alternative.

Resta  fermo  che  l’offerta economica  non potrà essere superiore, pena l’esclusione, all’importo posto a base d’asta per ogni singolo lotto. Saranno ritenute valide anche offerte pari alla base d’asta.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal responsabile del procedimento, in seduta pubblica, presso i locali di questa U.O. via D. Alghieri, 67 –Vibo Valentia-  il giorno 21\06\2010  alle ore 10,00.

(eventuali rinvii e\o convocazioni ulteriori, chiarimenti e\o comunicazioni di carattere generale, saranno  cumunicati  esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato  sul sito web aziendale www.aspvv.it).

L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto in favore del concorrente che avrà presentato  l’ offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:

LOTTO N° 1:

Pompe d’infusione per farmaci a siringa

Prezzo: 	max punti 50.

Qualità:	max punti 50 per come di seguito ripartiti:

| Criteri di valutazione | Conforme | Punti |
| --- | --- | --- |
| Infusione con protocolli di almeno 3 molecole dei vari modelli più largamente utilizzati nella sedazione endovenosa in rianimazione e terapia intensiva sul cui integrato display si può leggere la calcolata concentrazione plasmatica (Cp), sito effettore (Ce) e grafico del trend d'infusione TCI con possibilità predizione TIVA; | □ Si □ No | 2 0 |
| Utilizzo in modalità TIVA con incluso display grafico predittivo concentrazione plasmatici (Cp) e quella del sito effettore (Ce); | □ Si □ No | 2 0 |
| Protocolli farmaci TIVA organizzati in librerie distinte per reparto o area clinica con sistema di prevenzione dell’errore medicale; | □ Si □ No | 4 0 |
| Possibilità di aggiungere futuri modelli TCI tramite PC | □ Si □ No | 2 0 |
| Possibilità di utilizzo in modalità ml/h; | □ Si □ No | 2 0 |
| Utilizzo di siringhe di diverse marche e di varie capacità; | □ Si □ No | 2 0 |
| Alimentate da rete elettrica nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, e a batteria interna ricaricabile; | □ Si □ No | 2 0 |
| Morsetto per collegamento a pali e stativi integrato nel corpo della pompa; | □ Si □ No | 2 0 |
| Integrabili in futuro di specifiche stazioni infusionali tali che consentano su unica stazione di posizionare non meno di nove pompe per ridurre i numerosi collegamenti elettrici a posto letto. | □ Si □ No | 2 0 |
| Sistema di prevenzione errore medicale | □ Si □ No | 5 0 |
| Numero totale farmaci protocollabili con soglie di errore min e doppia soglia max | Min.1 Max.5 | 0 5 |
| Possibilità di analisi retrospettiva e statistica dei dati | Min.1 Max.5 | 0 5 |
| Possibilità di infusione di più molecole con protocollo TCI | Min.1 Max.5 | 0 5 |
| Numero di librerie programmabili | Min.1 Max.5 | 0 5 |
| Durata di garanzia del tipo “Full Risk” tra 24 a 35 mesi | □ Si □ No | 2 0 |
| Durata di garanzia del tipo “Full Risk” oltre i 36 mesi | □ Si □ No | 3 0 |

LOTTO N° 2

Pompa d’infusione volumetrica per infusione di liquidi e soluzioni.

Prezzo: 	max punti 50.

Qualità:	max punti 50 per come di seguito ripartiti:

| Criteri di Valutazione Qualitativa | Punteggio |
| --- | --- |
| Velocità Micro/Macro da 0,1 ml/h a non meno di 1200ml/h con incrementi di 0,1ml/h | □ Si □ No | 2 0 |
| Sensore aria in linea ad ultrasuoni con Soglia d’allarme selezionabile | □ Si □ No | 1 0 |
| Ampio display che consenta la lettura contemporanea di: Nome del farmaco, Dosaggio, Velocità, Volume infuso, Dose infusa, Tempo rimanente alla fine dell’infusione, Livelli di pressione d’infusione, Livello batteria e Stato dell’infusione; | □ Si □ No | 5 0 |
| Possibilità di titolare il flusso senza bisogno di interrompere l'infusione | □ Si □ No | 2 0 |
| Inserimento nome farmaco (almeno fino a 100 nomi ) | □ Si □ No | 2 0 |
| Protezione della scocca da possibili spruzzi di liquidi | □ Si □ No | 2 0 |
| Batteria interna NiMH ricaricabile con indicatore dello stato della batteria, tempo di ricarica breve. | □ Si □ No | 1 0 |
| Alimentate da rete elettrica nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza | □ Si □ No | 3 0 |
| Morsetto integrato nel corpo della pompa per collegamento a pali e stativi | □ Si □ No | 1 0 |
| Integrabili in specifiche stazioni infusionali tali che consentano su unica stazione di posizionare non meno di nove pompe. | □ Si □ No | 5 0 |
| Sistema di prevenzione errore medicale | □ Si □ No | 5 0 |
| Numero totale farmaci protocollabili con soglie di errore min e doppia soglia max | Min.1 Max.5 | 5 |
| Possibilità di analisi retrospettiva e statistica dei dati | Min.1 Max.5 | 5 |
| Numero di librerie programmabili | Min.1 Max.5 | 5 |
| Durata di garanzia del tipo “Full Risk” tra 24 a 35 mesi | □ Si □ No | 2 0 |
| Durata di garanzia del tipo “Full Risk” oltre i 36 mesi | □ Si □ No | 4 0 |

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

L’Azienda si riserva la facoltà:

- di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

- di procedere ad aggiudicazione parziale;

- di invitare le ditte che abbiano formulato uguale  offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo  procedere al sorteggio.

L’ASP si riserva , altresì, di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna,oltre ad una penale giornaliera pari all’1% dell’importo complessivo della fornitura,si procederà con esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato,dopo verifica e collaudo,entro 90 giorni previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

I documenti di gara  sono consultabili presso  questa U.O. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali,  escluso il sabato. Gli stessi sono disponibili sul sito web aziendale (www.aspvv.it).

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163\2006 e smi  in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241\1990, il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Caloiero ed eventuali informazioni\chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici in intestazione

F.TO  Il Responsabile del procedimento	                                          F.TO     Il Direttore

Dr. Giuseppe Caloiero                                                                  Dr. Roberto De Vincentiis

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera\capitolato.

Data ________________                                                                Timbro e Firma