REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

VIBO VALENTIA

AVVISO

– INTEGRAZIONE DATI TECNICI LOTTO N° 4 –

Arredi sanitari per il Pronto Soccorso del P.O. di Vibo Valentia

A seguito di richiesta di chiarimenti di ditte concorrenti, ad integrazione della lettera - capitolato, si riportano ulteriori dati tecnici relativi alle dimensioni degli arredi di cui al lotto n° 4:

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; montaggio su piedini regolabili, finitura satinata. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 2.00 a 2.10 - larg. da 0.50 a 0.70

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 0.60 a 0.90 - larg. da 0.50 a 0.7

-N. 1 mobile basso in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio a cassetti in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, estraibili totalmente e montati su guide con cuscinetti, sganciabili per pulizia, con guarnizione di tenuta. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 0.60 a 0.90 - larg. da 0.50 a 0.70

-N. 2 pensili in acciaio inox18/10 AISI 304 con ripiani superiori in acciaio ad ante battente in acciaio inox verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, dotate di profilo antipolvere in gomma e serratura con chiave. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 0.80 a 0.90 - larg. da 0.30 a 0.35

-N. 2 Armadi di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con vaschette metacrilato, con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata verniciati in colore blu pastello fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica. Zoccolo in acciaio inox agganciato ai piedini tramite molle inox. Dimensioni in metri:lung.da 1.00 a 1.10-H. da 1.80 a 2.00-larg.da 0.50 a 0.70

-N. 1Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti, verniciati in colore giallo zafferano fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili. Dimensioni in metri: lung. da 0.90 a 1.20 - H. da 2.00 a 2.10 - larg. da 0.50 a 0.70

-N. 1Armadiatura di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore verde chiaro fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili. Dimensioni in metri:lung.da 0.90 a 1.20 -H.da 2.00 a 2.10-larg. da 0.50 a 0.70

-N. 2 Armadiature di deposito in acciaio inox 18/10 AISI 304 con portine a battente con vetro con chiusura a cremonese con chiave incorporata e cassetti estraibili su guide con cuscinetti; verniciati in colore bianco perla fondo epossidico e doppia verniciatura di finitura poliuretanica, montaggio su piedini regolabili. Dimensioni in metri:lung.da 0.90 a 1.20-H. da 2.00 a 2.1 -larg. da 0.50 a 0.70

f.to IL DIRETTORE

G. ALTOMONTE