D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81

Art .26.- Obblighi connessi ai contratti d’ appalto o d’opera o di somministrazione

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE PER LA

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE  PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “JAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA:

N° 2 GRUPPI ELETTROGENI (G.E.) DI POTENZA NON INFERIORE A 1000 kVA CIASCUNO, CON  RELATIVI QUADRI  ELETTRICI, SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO CHE PERMETTA L’INTERVENTO AUTOMATICO  UNO IN EMERGENZA ALL’ALTRO O IN PARALLELO SECONDO NECESSITA’.

NOTA IMPORTANTE:il presente documento deve essere allegato al Contratto d’appalto o d’opera relativo ai lavori o servizi in oggetto e ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile.

Viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto con lo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze.

ll documento sarà eventualmente revisionato prima dell’inizio dei lavori allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze,gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell’appalto.

I criteri adottati nel presente documento per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze sono i medesimi utilizzati dal Committente per la propria

valutazione dei rischi.

(1) DITTA COMMITTENTE

Ragione Sociale: ASP di Vibo Valentia

Sede: Via Dante Alighieri Vibo Valentia

Responsabile S.P.P.: S.A.L.T.U. s.r.l.

Responsabile del Servizio:

(2) IMPRESA APPALTATRICE

Ragione Sociale:

Sede Legale:

Datore di lavoro:

Numero massimo dei lavoratori presenti:

(3) IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO DA ESEGUIRE

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE  PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “JAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA:

N° 2 GRUPPI ELETTROGENI (G.E.) DI POTENZA NON INFERIORE A 1000 kVA CIASCUNO, CON  RELATIVI QUADRI  ELETTRICI, SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO CHE PERMETTA L’INTERVENTO AUTOMATICO  UNO IN EMERGENZA ALL’ALTRO O IN PARALLELO SECONDO NECESSITA’

COMPRESA:

- LA INSTALLAZIONE E LA MESSA IN OPERA DEI NUOVI G.E. CON  RELATIVE OPERE EDILIZIE DI SUPPORTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DI SICUREZZA

- L’ALLACCIAMENTO ELETTRICO  ALLA RETE ESISTENTE E LA MESSA A TERRA DEI NUOVI G.E.

- LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI N°2 VETUSTI G.E., ALLO STATO INSTALLATI IN UN LOCALE (delle dimensioni indicative di ml 7,00x5,00) ADIACENTE ALLA CABINA ELETTRICA DEL P.O JAZZOLINO DI VIBO VALENTIA, CON RELATIVI INTERVENTI DI  SMANTELLAMENTO E DEMOLIZIONE DELLE  OPERE ELETTRICHE ED EDILIZIE NECESSARIE PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA’ DEL LOCALE STESSO

- LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL LOCALE ESISTENTE AI FINI DELLA MESSA IN OPERA DEI NUOVI G.E. E PER GARANTIRE LA SICUREZZA ELETTRICA ED ANTINCENDIO SECONDO LE NORME VIGENTI, ASSICURANDO TECNICAMENTE LA FACILE RIMOZIONE PER SUCCESSIVA ALLOCAZIONE    IN ALTRO SITO

- IN  ALTERNATIVA: REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA A NORMA DI LEGGE PER OSPITARE I NUOVI G.E.

- SMONTAGGIO E  SUCCESSIVO ALLOCAMENTO, ALLACCIAMENTO E MESSA IN OPERA DI UN G.E. DA 210 kVA DI MARCA “ELCOS”, A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. JAZZOLINO DI VIBO , PRESSO IL P.O. DI  TROPEA DELL’ASP DI VIBO VALENTIA, IN AUSILIO AL G.E. ESISTENTE, COMPRESO OGNI  INTERVENTO PER PORTARE FINITA L’OPERA.

- GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELL’ATTUALE SISTEMA DEI G.E. DURANTE TUTTE LE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE DI QUELLO NUOVO – ASSUMENDO DIRETTAMENTE LA GESTIONE DEGLI STESSI DALLA DATA DI CONSEGNA LAVORI  FINO AL DEFINITIVO COLLAUDO

Luogo/Area di lavoro: IL SERVIZIO E’ SVOLTO NELL’AREA OSPEDALIERA DEL P.O. DI VIBO E DI TROPEA

IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE

DELL’ APPALTATORE:

| Energia elettrica NO | Gas NO | Acqua NO | Aria compressa NO | Altro NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA IMPORTANTE:

(A1): Non si prevede nessuna interferenza relativa alla presenza di personale del committente.

Le interferenze presenti nello svolgimento del servizio riguardano le ditte appaltatrici che concorrono con diverse attività allo svolgimento dello stesso, anche in riferimento agli utenti del servizio.

A2): Non si prevede nessuna interferenza relativa alla presenza di personale del committente;  e presenti nello svolgimento del servizio riguardano le ditte appaltatrici che concorrono con diverse attività allo

svolgimento dello stesso, anche in riferimento agli utenti del servizio

(4) PERSONALE:

(A1): La ditta affidataria dovrà utilizzare personale  esperto, qualificato, formato, ed in possesso dei requisiti di legge nonché in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato d’Appalto.

La ditta affidataria organizzerà il lavoro giornaliero in modo da assicurare sempre la presenza dell’entità numerica lavorativa necessaria ed adeguata alle necessità del servizio.

(A2): La ditta affidataria dovrà utilizzare personale con esperienza nel settore elettrico.

(5) INDICE DEI RISCHI

RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (es ambienti di lavoro, posti di lavoro, di passaggio,…)

1. Coperture o strutture non pedonabili RISCHIO NON PRESENTE

2. Coperture in ETERNIT(amianto) RISCHIO NON PRESENTE

3. Caduta da luoghi sopraelevati RISCHIO NON PRESENTE

4. Dislivelli o pendenze pericolosi

5. Aperture nel suolo o nelle pareti-Ascensori e montacarichi RISCHIO NON PRESENTE

6. Caduta di oggetti o materiali dall’alto RISCHIO NON PRESENTE

7. Ribaltamento di oggetti o macchinari RISCHIO NON PRESENTE

8. Rischio di crollo di strutture e impiantistiche(causa terzi) RISCHIO NON PRESENTE

9. Pavimenti bagnati / pericolosi RISCHIO NON PRESENTE

10. Superfici e pareti vetrate o trasparenti RISCHIO NON PRESENTE

11. Ambienti di lavoro ristretti/poco ventilati/poco illuminati RISCHIO NON PRESENTE

RISCHI ELETTRICI

12. Cavi elettrici ad alta tensione RISCHIO  PRESENTE

13. Linee elettriche aeree esterne RISCHIO PRESENTE

14. Cabine elettriche di trasformazione RISCHIO PRESENTE

15. Cavi elettrici interrati o sotto traccia RISCHIO PRESENTE

16. Impianti elettrici a bassa tensione RISCHIO PRESENTE

17. Blindosbarre RISCHIO PRESENTE

18. Cariche elettrostatiche RISCHIO  PRESENTE

MACCHINE,IMPIANTI,ATTREZZATURE,-RISCHI MECCANICI

19. Tubazioni o recipienti di fluidi pericolosi,in pressione o ad alta temperatura RISCHIO PRESENTE

20. Organi meccanici in movimento RISCHIO PRESENTE

21. Impianti a funzionamento automatico RISCHIO  PRESENTE

22. Proiezione di schegge,schizzi,scintille RISCHIO PRESENTE

23. Superfici a temperatura elevata RISCHIO PRESENTE

24. Parti sporgenti,taglienti.. per parti sporgenti e taglienti RISCHIO PRESENTE

MEZZI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

25. Carrelli elevatori RISCHIO NON PRESENTE

26. Carrelli automatici filoguidati RISCHIO NON PRESENTE

27. Mezzi di trasporto su rotaia RISCHIO NON PRESENTE

28. Autovetture e automezzi in genere

29. Apparecchi di sollevamento e accessori RISCHIO NON PRESENTE

30. Trasportatori aerei/a pavimento RISCHIO NON PRESENTE

RISCHI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI

31. Prodotti chimici pericolosi 	RISCHIO PRESENTE

32. Gas,vapori,fumi,polveri,fibre aereo disperse RISCHIO  PRESENTE

33. Amianto friabile (coibentazioni,ecc..) RISCHIO NON PRESENTE

34. Agenti cancerogeni e mutageni RISCHIO NON PRESENTE

35. Agenti biologici o infettivi RISCHIO PRESENTE

36. Scarsa illuminazione RISCHIO PRESENTE

37. Abbagliamento RISCHIO NON PRESENTE

38. Microclima Temperatura elevata/Temperatura bassa /Umidità RISCHIO NON PRESENTE

39. Rumorosità ambientale RISCHIO PRESENTE

40. Vibrazioni meccaniche RISCHIO  PRESENTE

41. Radiazioni ionizzanti RISCHIO NON PRESENTE

42. Campi elettromagnetici-microonde RISCHIO NON PRESENTE

43. Sorgenti laser RISCHIO NON PRESENTE

44. Radiazioni infrarosse/ultraviolette RISCHIO NON PRESENTE

RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONI

45. Liquidi infiammabili o combustibili RISCHIO PRESENTE

46. Gas infiammabili o combustibili RISCHIO PRESENTE

47. Materiale combustibile solido RISCHIO NON PRESENTE

48. Zone a rischio esplosione atex RISCHIO NON PRESENTE

49. Materiale esplosivo RISCHIO NON PRESENTE

50. Sostanze comburenti(es. ossigeno) RISCHIO PRESENTE

AMBIENTE ED ECOLOGIA

51. Pozzetti della rete fognaria RISCHIO  PRESENTE

52. Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (speciali) RISCHIO PRESENTE

(6) ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA

NON PRESENTI

(7) LE PROCEDURE DI EMERGENZA SEGUONO LE SEGUENTI INDICAZIONI GENERALI:

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

COSA FARE IN CASO DI EVACUAZIONE

TUTTO IL PERSONALE E’ TENUTO A SEGUIRE IL SEGUENTE COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO CHE COMPORTI L’EVACUAZIONE

ABBANDONARE IL  LUOGO DI LAVORO

ALLONTANARSI CON CALMA VERIFICANDO CHE NON SOPRAGGIUNGANO VEICOLI

ATTENDERE IN UN LUOGO SICURO LA FINE DELL’EMERGENZA

IN TUTTE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IL PERSONALE DOVRA’ SEMPRE SEGUIRE LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL CAPO SQUADRA