REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

- Part. IVA 02866420793 -

U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SERRA SAN BRUNO

Via Alfonso Scrivo - 89822 Serra San Bruno

Uffici Amministrativi - Telefono e fax: 0963/777032-777091

Prot. N. 179 /SSB                                                                                             Serra San Bruno, 18/02/2008

LETTERA - CAPITOLATO

Gara informale per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per l’Unità Operativa di Medicina Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Serra San Bruno.

Cod.  CIG  0128488FA2

Importo presunto della fornitura  euro 35.000

RICHIESTA PREVENTIVO

Dovendo questa Azienda procedere all’acquisto di:

LOTTO  N.  1 : n. 1 spirometro

LOTTO  N.  2 : n. 2 apparecchi per il monitoraggio pressorio nelle 24/48 ore;

LOTTO  N.  3 : n. 1 emogasanalizzatore;

LOTTO  N.  4 : n. 1 aspiratore orotracheobronchiale;

LOTTO  N.  5 : n. 2 elettrocardiografi

LOTTO N. 6 : n. 1 monitor per la misurazione della pressione arteriosa (da destinare all’ambulatorio di Nefrologia dello S.O.di Soriano Calabro)

le cui caratteristiche tecniche sono meglio specificate nelle allegate schede tecniche, da destinare all’Unità Operativa di Medicina Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Serra San Bruno, con le procedure previste dall’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e dal regolamento attuativo di cui alla delibera n. 994 del 6 settembre 2006,

SI  INVITA

Codesta spett.le Ditta a voler presentare preventivo di spesa, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del giorno 4  marzo 2008 agli Uffici dell’ U.O. Acquisizione Beni e Servizi di Serra San Bruno, Via Alfonso Scrivo presso Ospedale  “San Bruno”.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Offerta gara informale per l’acquisto di apparecchiature sanitarie  per l’Unità Operativa di Medicina Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Serra San Bruno”.

Sono ammessi  a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La ditta dovrà allegare all’offerta:

a)  Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Autocertificazione – ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445, attestante:

1) che il Titolare e/o i legali rappresentanti della ditta non hanno riportato condanne penali;

2) che non sussistono cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e s.m.i.;

3) che è in regola con il disposto di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, salvo il disposto del comma 2;

4) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs dell’8

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

5) che non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

6) che le persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta, nella qualità di___________(specificare cariche o qualifiche), sono le seguenti__________________(indicare dati anagrafici completi e residenze);

b)  Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura entro gg. 10 dalla ricezione dell’ordine;

c)  Listino ufficiale prezzi o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante i prezzi di listino in vigore;

d) Copia della presente lettera d’invito-capitolato debitamente  timbrata e firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente;

e)  Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti che:

-  il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

-  la dicitura antimafia prevista dall’ art. 9 del DPR 3/6/1988, n. 252 “ Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” indicante: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni”;

f)  Dichiarazione di cui all’art. 5 del  Protocollo d’Intesa tra la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (delibera del Direttore Generale pro- tempore n. 426 del 18.7. 2007), attestante:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;

- di impegnarsi a denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentati o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

- di allegare alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivanti e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiarazione che i benefici di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singolo o associata - e consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti;

- di impegnarsi a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

La Ditta nell’offerta dovrà indicare il prezzo proposto nonchè la percentuale di sconto praticata sui prezzi di listino.

L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

Si procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta valida.

L’Azienda si riserva la facoltà:

- di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

- di procedere ad aggiudicazione parziale;

- di invitare le Ditte che abbiano formulato uguale offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo, di procedere al sorteggio.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna entro i termini stabiliti, oltre ad una penale pari all’1% dell’importo complessivo della fornitura, si procederà con esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato, dopo verifica, entro 90 giorni previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

L’A.S.P. si riserva di richiedere alla ditta la documentazione di rito prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

I documenti dell’appalto sono consultabili presso gli Uffici dell’ U.O. Acquisizione Beni e Servizi di Serra San Bruno, Via Alfonso Scrivo, presso Ospedale  “San Bruno”, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali, escluso il sabato.

E’ possibile acquisire una copia della documentazione fino a 6 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte presso il predetto Ufficio.

Il presente bando lettera d’invito-capitolato è disponibile sul sito web aziendale (www.asl8vv.it).

La ditta con la presentazione dell’offerta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per esigenze concorsuali.

Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al D.Lgs. n. 163/2006 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al codice civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato a dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Vavalà ed eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso (recapito telefonico 0963-777091-777032).

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Maria Grazia Vavalà

____________________________

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera d’invito-capitolato.

Data__________________

Timbro e firma della ditta

_____________________________________

ALLEGATO

SCHEDE TECNICHE

LOTTO N. 1 ( valore presunto euro 2.000):

N. 1 Spirometro funzionante per mezzo di collegamento a personal computer operante su piattaforma Windows (PC non incluso)che fornisca la misura della spirometria convenzionale completa di profili ventilatori, delle curve Flusso/Volume anche in esposizione 3D, dei testi broncodinamici con memorizzazione di innumerevoli protocolli provocativi.

Tutti i valori devono essere visualizzati e stampati in formato Single, Pre/Post e Trend.

La gestione del paziente deve mostrare sempre una finestra trend dove appare la situazione storica del paziente (su due parametri scelti) ed inoltre mostrare tridimensionalmente i grafici F7V e gli istogrammi volumetrici degli esami eseguiti in precedenza:

Possibilità di sovrapporre due o più esami a scelta come Pre/Post/Trend:

Nei referti finali oltre alla normale definizione di parametri misurati, predetti, limite inferiore percentuale e/o delta è richiesta la possibilità di inserire lo schema terapeutico e la valutazione dell’esecuzione dei test da parte dell’operatore, con esportazione dei dati in formato ASCII, ANSI, BMP o PDF.

Parametri richiesti:

PRG Spiro: VCin  VCex Vcmax Irv Erv Ic vt F MV Ti/Te  Ti Te Ttot

PRG  F/V  : FVCin FVCex  Fev  0.5, 1,2,3, MEF 25,50, 75, 25-75, 75-85, (75-50/50-25) PEF PIF MIF 25,50, 75 Fiv 1,2,3 MIF50/MEF50 Tiffeneau su in, ex, max, MVV Area ex Area in MTT  Vpef Tpef.

Predisposizione del sistema  a poter gestire modulo per la misura del CO residuo nell’aria  espirata,  con risultato espresso numericamente in PPM  max contenuto e graficamente con un grafico incentivante e/o feedback.

LOTTO N. 2:  (valore presunto euro 12.000):

N. 2 apparecchi per il monitoraggio pressorio 24/48 ore della pressione ambulatoriale con le seguenti caratteristiche:

Range di misura:

- Sistolica                     60-260

- Diastolica                   30-200

- Frequenza cardiaca    40-180

Metodo di misura :                  Oscillometrico

Durata di registrazione:           24/48 ore

Intervalli di misura:                 6-60 minuti

Protocolli:                                Minimo 4 protocolli

Interfaccia:                               USB o porta seriale

Alimentazione:                         Batterie

Validazione:                              Sistema validato da AHA

Peso:                                         Inferiore a 300 gr

Impostazione delle variabili da PC tramite apposito software

N. 1 bracciale bambino

N. 2 bracciali adulto

N. 1 bracciale XL

N. 2 cavi di connessione PC

N. 2 borse e n. 2 cinghie.

LOTTO N. 3: ( valore presunto euro 8.000)

N. 1 Emogasanalizzatore portatile  con le seguenti caratteristiche tecniche:

analizzatore portatile di gas ematici ed elettroliti con stampante incorporata e monitor a colori touch screen per monitoraggio dei gas ematici in situazioni di emergenza, sia dell’adulto che del bambino, nonché delle patologie correlate.

Parametri misurati richiesti Pco2, Po2, pH, Na+, K+, Ca++, Cr, So2 e tHb Glucosio, inoltre deve essere in grado di calcolare i seguenti parametri: HCO3, BEecf, BB, ctCO2, st.HCO3, st.pH, SO2, O2ct,Hct, cH+, AaDO2, AgnC++, P50.

Funzionamento sia a batterie che con rete elettrica. Con Barometro automatico incorporato.

Scadenza a lungo termine delle cassette monouso necessarie per eseguire l’esame. Aspirazione automatica del sangue.

Materiale di consumo: cassette per determinazione emogas, siringhe monouso, bombole per emogas.

LOTTO N. 4 : ( valore presunto euro 500 )

N. 1 aspiratore orotracheobronchiale a bidone con rotelle per aspirazione secrezioni malati critici.

LOTTO N. 5 : ( valore presunto euro 10.000)

N. 2 elettrocardiografi con le seguenti caratteristiche tecniche:

elettrocardiografo a 6/12 canali, con display LCD integrato, funzionante a rete e batteria, stampante termica incorporat formato A4 e possibilità di collegamento a stampante esterna laser o getto d’inchiostro.

Deve permettere l’acquisizione in automatico e  manuale, con possibilità di selezionare da tastiera, nel  modo manuale, i gruppi di derivazioni da stampare.

La stampa deve consentire la visualizzazione di vari dati alfanumerici, quali: frequenza cardiaca, derivazioni stampate, velocità di stampa, sensibilità, dati pazienti.

Dotati di tastiera alfanumerica, di filtri digitali memorizzabili e tasti funzione diretti.

Sistema di centraggio automatico delle tracce su carta e funzione “Auto-Guadagno”.

Riconoscimento e segnalazione del distacco dell’elettrodo, indicazione acustica del QRS e della fine della carta.

Memorizzazione di almeno 40 tracciati Ecg su memoria interna.

Predisposizione alla trasmissione dei tracciati tramite collegamento seriale o via modem.

Predisposizione del sistema a poter integrare eventuale modulo per lo stress test, che preveda il collegamento a ergometri.

Gli elettrocardiografi devono essere completi di carrelli e supporto cavo paziente e rispondente a tutte le normative di sicurezza.

LOTTO N. 6: (valore presunto euro 6.000)

N. 1 apparecchio (da destinare allo ambulatorio di Nefrologia dello S.O. di Soriano Calabro) per il monitoraggio della pressione arteriosa  nelle  24/48 ore con tecnica oscillometrica e trasmissione dei dati senza fili.