LETTERA CAPITOLATO

La presente lettera capitolato è pubblicata sul Sito Aziendale www.aspvv.it – Albo pretorio Online – Sezione Bandi e Gare. Le Ditte interessate a partecipare alla gara, se in possesso dei requisiti richiesti nella presente lettera capitolato, possono presentare offerta con le modalità e nei termini previsti nella lettera medesima.

Oggetto: : Procedura negoziata per l’acquisto di un “Ecotomografo portatile” di ultima generazione di facile trasportabilità per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vibo Valentia.

- Codice SMART CIG: Z8913CD201

- Importo presunto della fornitura €. 35.000,00  iva esclusa.

Dovendo questa Azienda procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 e del regolamento attuativo di cui alle delibere n° 196 del 13/4/2006 e n° 994 del 6/9/2006, di un Ecotomografo di ultima generazione di facile trasportabilità, dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime:

SISTEMA:

1. Modalità 2D, ColorDoppler, PowerDoppler e Doppler Pulsato;

2. IIª Armonica tissutale multifrequenza e comando di autoguadagno senza utilizzo di cursori a slitta;

3. Metodica per la riduzione degli artefatti;

4. Rischio ridotto di ricevere virus da periferiche esterne;

5. Software per effettuare con precisione la venipuntura ecoguidata con riconoscimento della direzione dell’ago;

6. Software dedicato per la corretta visualizzazione dell’ago a prescindere dall’inclinazione che si dà all’ago stesso rispetto alla sonda;

7. Il sistema deve essere sistemato su stativo mobile;

8. Il peso deve essere più ridotto possibile per garantire una migliore portabilità;

9. Alimentazione a corrente e a batteria interna ricaricabile della durata superiore alle 3 ore;

10. Dotato di triplo connettore per l’utilizzo simultaneo fino a 3 sonde;

11. Possibilità di pulire il Sistema con qualsiasi disinfettante liquido;

12. Il sistema deve essere pronto all’utilizzo (scansione) in tempi rapidi;

13. Possibilità di trasferire immagini e video direttamente su penna USB;

14. Dotato di borsa per il trasporto.

SONDE:

15. Sonda per sistema di puntamento di precisione per la venipuntura eco guidata;

16. n° 10 Kit monouso per suddetta sonda;

17. Sonda lineare multifrequenza e larga banda da 6 a 13 MHz, specifica per blocchi eco guidati in superficie ed accessori vascolari.

# SI INVITA

Codesta spett.le Ditta a voler presentare la propria offerta, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 13/04/2015, all’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. – Via D. Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte partecipanti dovranno far pervenire unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato  sui lembi di chiusura - all’esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale della ditta con l’indicazione di nn° di telefono e fax, nonché la seguente dicitura: “Offerta gara per l’acquisto di un Ecotomografo per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vibo Valentia – Responsabile del procedimento Dr. G. Caloiero -”.

La trasmissione del plico potrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, a scelta e ad esclusivo rischio della Ditta offerente:

a) Raccomandata A.R. per mezzo del Servizio Postale;

b) Raccomandata per mezzo d’Agenzia autorizzata;

c) a mano con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

All’interno del suddetto plico dovranno essere inserite n° 3 buste:

- Busta “A” chiusa e sigillata con scritto all’esterno: “Documentazione amministrativa” contenente:

1)  Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da facsimile allegato (è preferibile utilizzare il modello  allegato “B”);

2) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura entro giorni 20 dalla ricezione dell’ordinativo;

3) Copia della presente lettera di invito/Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente;

4) Dati aziendali su mod. allegato “A”, per consentire alla Stazione Appaltante (ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 della Legge n° 2/2009) la richiesta del D.U.R.C. agli Enti preposti.

- Busta “B” chiusa e sigillata con scritto all’esterno “Documentazione Tecnica” contenente :

- Depliants illustrativi e/o schede tecniche, in stampa originale. La documentazione per la valutazione di qualità deve essere completa di un elenco dettagliato dei codici prodotto componenti il sistema per come offerto. Eventuali relazioni tecniche appositamente confezionate, relative a caratteristiche non riportate in scheda tecnica o depliant editi in stampa originale, non verranno considerate ai fini della valutazione di qualità. La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo una adeguata valutazione della qualità, comporterà l’esclusione dell’offerta. In caso di scarsa od incompleta presentazione di quanto richiesto, l’Azienda si riserva di richiedere integrazione della documentazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n° 163/2006.

- Copia dell’offerta economica, senza quotazioni, in carta semplice, al fine di consentire una corretta individuazione del prodotto offerto.

- Busta “C” chiusa e sigillata con scritto all’esterno “Offerta economica” contenente :

- Offerta economica,  che dovrà essere predisposta in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta (con firma leggibile e per esteso) dal Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta e dovrà specificare il prezzo complessivo offerto per l’intera apparecchiatura nella configurazione richiesta

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, ecc. ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico di questa ASP.

- Listino ufficiale prezzi e/o stralcio dello stesso e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47/DPR 445/2000 attestante i prezzi di listino in vigore, con l’indicazione della percentuale di sconto praticata sullo stesso.

L’offerta dovrà essere unica e non sono ammesse offerte alternative.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal responsabile del procedimento, in seduta pubblica, presso i locali di questa U.O. Via D. Alighieri, 67 – Vibo Valentia - il giorno 14/04/2015 alle ore 10,00 (eventuali rinvii della seduta pubblica e/o convocazioni di  successive sedute che si dovessero ritenere  necessarie, e/o chiarimenti e/o  notizie di carattere generale, saranno  comunicati  esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato  sul sito web aziendale www.aspvv.it  - Albo pretorio Online – Sez. Bandi e Gare).

Si procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito ed all’esame della documentazione amministrativa. Alla fine delle operazioni e delle relative verifiche si procederà con la dichiarazione di ammissione o non ammissione delle offerte.

Successivamente si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica delle ditte ammesse in gara, che verranno siglate dal Responsabile del procedimento e trasmesse alla Commissione Tecnica all’uopo nominata con delibera del Direttore Generale per l’assegnazione del punteggio qualità.

Successivamente, in seduta pubblica, la cui data ed ora verranno comunicati alle ditte esclusivamente sul sito web aziendale: www.aspvv.it. con preavviso di almeno 5 giorni, si procederà come segue:

a) lettura della relazione trasmessa dalla Commissione Tecnica, con l’attribuzione del punteggio qualità;

b) apertura delle buste contenenti le offerte economiche e loro lettura;

c) ove possibile, elaborazione e stesura della graduatoria finale.

Alle sedute pubbliche può presenziare chiunque, ma hanno diritto di parola e di rendere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Responsabile del procedimento un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara.

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del D Lgs.vo n. 163/2006, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:

Prezzo: max punti 50.

Qualità: max punti 50, secondo i seguenti criteri:

| TABELLA QUALITA’ | PUNTI |
| --- | --- |
| Caratteristiche relative alla sicurezza durante la disinfezione dello strumento | 0 – 5 |
| Caratteristiche costruttive dello strumento: robustezza, solidità, dimensioni, peso | 0 – 4 |
| Caratteristiche del software (sistema gestionale) su cui è basato l’ecografo | 0 – 9 |
| Caratteristiche del software dedicato per la visualizzazione dell’ago | 0 – 7 |
| Caratteristiche del software dedicato per gli accessori vascolari | 0 – 15 |
| Frequenza di lavoro e solidità-robustezza delle sonde | 0 – 3 |
| Durata della batteria | 0 – 2 |
| Durata della garanzia su sonde e strumento | 0 - 5 |

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio tecnico-qualitativo inferiore al punteggio complessivo di 25/50.

L’Azienda si riserva la facoltà:

- di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

- di invitare le ditte che abbiano formulato uguale  offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo  procedere al sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna, oltre ad una penale giornaliera pari all’ 2% dell’importo complessivo della fornitura, si procederà con esecuzione in danno.

Inoltre, l’A.S.P. potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno della Ditta inadempiente.

Il pagamento sarà effettuato,dopo verifica e collaudo,entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia, previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa nel caso di contestazioni o reclami da parte dell’A.S.P. In tal caso si interrompe la decorrenza del termine di legge e la liquidazione sarà disposta successivamente alla intervenuta positiva definizione della contestazione.

L’ ASP si riserva, altresì, di chiedere  alla ditta aggiudicataria:

- Deposito cauzionale definitivo da costituire nei modi e termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006;

- eventuale ed ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I documenti di gara  (Lettera Capitolato - Facsimile dichiarazione e Modello per dati DURC) sono consultabili presso  questa U.O. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali, escluso il sabato. Gli stessi sono disponibili sul sito web aziendale www.aspvv.it  (Albo Pretorio On line – Sez. Bandi e Gare).

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione della presente lettera d’invito/Capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio al D.Lgs n° 163/2006 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Cod. Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità,contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Caloiero ed eventuali informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere richiesti allo stesso verbalmente o a mezzo fax ai nn°: tel./Fax 0963/962641 o per email all’indirizzo: gareecontratti@asl8vv.it.

Informazioni di carattere tecnico dovranno essere richiesti al Direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione Dott. Peppino Oppedisano ai nn° tel. 0963/962519/962230/962229.

Per ogni controversia unico Foro competente è quello di Vibo Valentia.

FIRMATO: Il Responsabile del procedimento

Dr. Giuseppe Caloiero

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera d’invito-capitolato.

Data ________________                                       Timbro e Firma _________________________