REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA n°8  VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia - Part. IVA 01997680796

UNITA’ OPERATIVA Provveditorato ed Economato

Tel. 0963-962601-962603-962498

Fax 0963-962605-962471-592417

CAPITOLATO SPECIALE PER L’ ACQUISTO DI TECNOLOGIE SANITARIE PER L’A.S. N° 8 DI VIBO VALENTIA

(LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22).

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO –

L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione delle seguenti tecnologie,  analiticamente descritte nelle allegate schede tecniche parti integranti del presente C.S.A,   da aggiudicarsi per singolo lotto:

- LOTTO N° 1 : (COD. CIG:     0038834ED0   ) n° 1 Ecocolordoppler  polifunzionale completo per ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Tropea, importo della spesa €. 60.000,00 +iva –

- LOTTO N° 2 : (COD. CIG:    00388403C7 )  n° 1 Videocolposcopio per ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Tropea, importo della spesa €. 20.000,00 + iva

- LOTTO N° 3 : (   COD. CIG: 0038843640  ) n° 2 Sistemi per anestesia completi di monitoraggio per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vibo Valentia - importo della spesa €. 100.000,00 + iva;

- LOTTO N° 4 : (COD. CIG:  0038850C05 )

n° 3 letti polispecialistici polifunzionali polivalenti per terapia intensiva per U.O.  di Anestesia e Rianimazione P.O. Vibo V.

n° 2 materassi per terapia intensiva completi di pompa per   l’U.O. di  Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vibo Valentia

n° 2 letti per terapia intensiva per U.O. d Anestesia e Rianimaz. P.O. Vibo;

- importo della spesa €. 40.000,00 + iva;

- LOTTO N° 5 :    (COD. CIG:  0038853E7E  ) n° 1 Ventilatore polmonare  per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vibo Valentia - importo della spesa €. 25.000,00 + iva;

- LOTTO N° 6 :         (COD. CIG: 0038859375 ) n° 1 Sistema completo di motori a batteria macro e micro con manipoli ad inserimento delle stesse a cartuccia per S.O. Ortopedia del P.O. di Tropea - importo della spesa €. 30.000,00 + iva;

- LOTTO N° 7 :                  (COD. CIG: 0038867°0D) n° 1 Laser a Co2 per chirurgia dermatologia P.O. Tropea  - importo della spesa €. 24.000,00 + iva;

- LOTTO N° 8 : n° 30 materassi in lattice a memoria di forma per l’U.O. di Ortopedia del P.O. di Vibo Valentia  - importo della spesa €. 10.000,00 + iva;

- LOTTO N° 9 :             (COD. CIG: 0038873EFF)   n° 1 Apparecchiatura TAC Multislice di ultima generazione a rotazione continua con scansione volumetrica per il P.O. di Tropea - importo della spesa €. 360.000,00 + iva;

- LOTTO N° 10: N° 1 Sistema per la resezione bipolare per l’UO. Di Urologia del P.O. di Tropea – Importo della spesa €. 16.000,00 +iva

- LOTTO N° 11 :        (COD. CIG: 003887617D) n° 1 Ureterorenofibroscopio per l’U.O. di Urologia del P.O. di Tropea - importo della spesa €. 20.000,00+ iva;

- LOTTO N° 12:        (COD. CIG: 00388804C9 )         n° 1 Ecocardiografo color doppler per l’U.O. di Medicina Interna  del P.O. di Tropea - importo della spesa €. 56.000,00 + iva;

- LOTTO N° 13 :        (COD. CIG: 0038884815)   n° 1 Emogasanalizzatore per l’U.O. di Medicina Interna  del P.O. di Tropea - importo della spesa €.32.000,00 + iva;

- LOTTO N° 14 : n° 1 Spirometro  per l’U.O. di Medicina Interna  del P.O. di Tropea - importo della spesa €. 2.800,00 + iva;

- LOTTO N° 15 : n° 1 Defibrillatore bifasico   per l’U.O. di Medicina Interna  del P.O. di Tropea - importo della spesa €. 7.200,00 + iva;

- LOTTO N° 16 : n° 1 Holter combinato ECG + pressorio  per l’U.O. di Medicina Interna  del P.O. di Tropea - importo  della spesa €. 6.400,00 + iva;

- LOTTO N° 17 : n° 1 Cappa chimica a filtrazione molecolare per il Laboratorio Analisi del P.O. di Vibo Valentia - importo della spesa €. 12.000,00 + iva;

- LOTTO N° 18 : n° 1 Cabina di sicurezza microbiologica classe III per il Laboratorio Analisi del P.O. di Vibo Valentia - importo della spesa €. 12.000,00 + iva;

- LOTTO N° 19 : n° 1 Centrifuga elettronica da banco autobilanciante  per il Laboratorio Analisi del P.O. di Vibo Valentia - importo della spesa €. 4.000,00 + iva;

- LOTTO N° 20 : n° 1 Centrifuga elettronica da banco ventilata  per il Laboratorio Analisi del P.O. di Vibo Valentia - importo  della spesa €. 4.000,00_ + iva;

- LOTTO N° 21 : n° 1 Microscopio  per il Laboratorio Analisi del P.O. di Vibo Valentia - importo della spesa €. 18.000,00 + iva;

- LOTTO N° 22 : n°  2 frigoriferi da laboratorio  per il Laboratorio Analisi del P.O. di Vibo Valentia - importo della spesa €. 6.000,00 + iva;

L’importo complessivo  della presente fornitura è di €. 865.400,00  iva esclusa.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche delle tecnologie richieste  sono descritte nelle allegate schede tecniche. Le specifiche indicate in tali schede devono intendersi vincolanti in termini di caratteristiche tecnico-costruttive e di prestazioni minime erogate. Pertanto la Commissione giudicatrice escluderà le apparecchiature che si discosteranno dalle specifiche in termini ritenuti peggiorativi.

Si precisa che le apparecchiature fornite dovranno essere nuove e non ricondizionate.

ART. 3 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:

eventuali forniture, anche non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie ai fini del funzionamento - a regola d’arte - dell’apparecchiatura;

gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;

la garanzia di almeno 24 mesi di tipo full risk con decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo della strumentazione;

le spese di trasporto, consegna, installazione ed ogni onere accessorio;

l’assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario ad effettuare tutte le prove e verifiche dell’apparecchiatura;

la formazione del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature;

l’impegno a costituire una scorta di pezzi di ricambio dell’apparecchiatura installata, sufficiente a garantire la tempestiva rimessa in servizio;

qualunque mezzo d’opera occorrente per l’installazione dell’apparecchiatura nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;

lavori di ristrutturazione dei locali del Servizio di Radiologia del P.O. di Troppa necessari per l’installazione della TAC di cui all’allegata relazione tecnica;

l’allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d’imballaggio;

l’ adatta mano d’opera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari ed il collaudo dell’Impianto;

la sostituzione di tutte le parti difettose per fabbricazione;

L’Amministrazione dell’ Azienda  non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre quelle stabilite nel presente Capitolato.

ART. 4 – VINCOLI NORMATIVI E REQUISITI GENERALI

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:

- Completezza: l’apparecchiatura deve essere fornita completa di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per assicurare il regolare e sicuro funzionamento;

- Sicurezza: l’apparecchiatura dovrà possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a pazienti, operatori, ed alla stessa attrezzatura;

La Ditta dovrà dichiarare che quanto offerto è conforme alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza (precisare norme CEI corrispondenti o altre), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in particolare, alla Direttiva 93/42, recepita con D.Lgs.n.46/97 e s.m.i. e che possiede la certificazione di conformità del prodotto al marchio CE.

Il fornitore dovrà garantire sotto personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le norme di legge e alle specifiche tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore.

ART. 5 – TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La consegna dovrà essere effettuata in tempi utili affinché l’installazione ed il successivo collaudo di funzionamento ad uso clinico delle attrezzature possano avvenire entro un massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine, ad eccezione della TAC che dovrà essere installata chiavi in mano entro un massimo di 60 giorni.

L’Amministrazione procederà al controllo della fornitura al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato e dichiarato in offerta. L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del suddetto controllo.

Il «collaudo» dell’attrezzatura sarà effettuato sul luogo di installazione, in contraddittorio con un medico o tecnico dei relativi reparti di destinazione, con i tecnici della Ditta costruttrice ed i tecnici esterni della ditta manutentrice delle apparecchiature dell’Azienda. La mancata presenza del fornitore non pregiudica in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno, comunque eseguite ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla Ditta stessa.

Al termine sarà stilato il «Certificato di collaudo».

Si precisa che:

sarà cura della ditta fornitrice contattare direttamente la ditta  manutentrice delle apparecchiature medicali dell’Azienda per concordare la data in cui effettuare il collaudo della strumentazione;

il regolare collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.

ART. 6 – PERIODO DI PROVA

Seguirà un periodo di prova di 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla firma del collaudo.

Entro tale periodo l’Azienda si riserva la facoltà di eseguire tutte le verifiche ritenute necessarie per l’accettazione definitiva della fornitura. Nel caso in cui l’attrezzatura dovesse palesare difetti di funzionamento e/o non corrispondere a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l’Azienda provvederà a comunicare in forma scritta alla ditta le carenze riscontrate che nel caso in cui non siano sanabili determineranno la revoca dell’aggiudicazione della fornitura.

ART. 7 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

La manutenzione preventiva e correttiva dovrà essere gratuita per tutto il periodo di garanzia così come la sostituzione delle parti che si mostrassero difettose. La ditta aggiudicataria dovrà, durante questo periodo, garantire l’intervento del proprio personale tecnico entro le 24 ore successive (esclusi festivi) dalla richiesta di intervento effettuato dalla ditta manutentrice delle apparecchiature dell’Azienda.

La rimessa in pristino dell’apparecchiatura deve essere assicurato entro 48 ore successive alla richiesta di intervento calcolate come sopra.

Il personale della ditta, che effettuerà l’intervento, dovrà essere munito di cartellino di identificazione personale con nome, cognome, qualifica, matricola e fotografia rilasciato dalla ditta.

La ditta aggiudicataria dovrà collaborare con la ditta manutentrice fornendo allo stessa il calendario ed i rapporti di lavoro relativi alla manutenzione preventiva e correttiva effettuata sulle apparecchiature in oggetto.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d’uso dei prodotti forniti. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. L’aggiudicazione della fornitura in oggetto comporta altresì l’impegno a fornire i manuali service che dovranno essere depositati presso la ditta manutentrice del’Azienda. La consegna di tali documenti è vincolante per l’esito positivo dell’accettazione della fornitura.

ART. 9 – OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica, da presentarsi in buste separate e sigillate per ogni lotto, dovrà essere  composta dalla seguente documentazione:

- Elenco completo dei singoli pezzi che costituiscono le attrezzature offerte;

- La descrizione della strumentazione proposta e delle caratteristiche tecniche possedute. La Ditta offerente dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche che corrispondono a quelle richieste nelle allegate schede tecniche al presente Capitolato in modo da consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione immediata circa la conformità dei prodotti offerti ai requisiti tecnico/prestazionali richiesti. La mancata osservanza di tale prescrizione determinerà l’automatica esclusione dell’offerta.

- Copia dell’offerta economica, senza quotazioni, in carta semplice al fine di consentire una corretta individuazione delle apparecchiature offerte;

- Depliants illustrativi;

- Dichiarazione della ditta offerente che attesti se il materiale di consumo è reperibile sul libero mercato;

- Proposta per l’esecuzione del corso di addestramento all’utilizzo delle apparecchiature la cui durata dovrà essere congrua rispetto alla complessità di utilizzo. Le modalità di esecuzione di tale corso potranno essere modificate d’accordo con i Responsabili Medici interessati;

- Progetto preliminare dei lavori dei locali destinati all’installazione della TAC;

- Periodo di training e numero di operatori relativamente alla TAC.

ART. 10 – OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica in carta legale o resa tale, dovrà essere presentata in buste separate e sigillate per ogni lotto.

L’offerta economica dovrà essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana, e dovrà indicare:

esatta denominazione o ragione sociale della Società;

domicilio, codice fiscale e partita IVA;

timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa.

Il prezzo d’offerta deve essere riferito allo strumento nella configurazione di piena funzionalità e sul luogo di installazione.

Per la TAC il prezzo complessivo offerto dovrà essere analiticamente dettagliato per come risulta dai punti 1\12 dell’allegata scheda tecnica.

L’offerta economica inoltre, dovrà prevedere le quotazioni dei materiali di consumo necessari a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature nel tempo.

Si precisa che, il materiale di consumo quotato in offerta non potrà concorrere alla formazione del prezzo totale, ma viene richiesto per permettere all’Azienda l’eventuale approvvigionamento di detto materiale (ovviamente se non esclusivo). Resta inteso che in alcun modo l’Azienda resta vincolata ai prezzi del materiale di consumo spuntati con le presente gara, riservandosi di poter procedere in ogni fase della fornitura ad acquisti ritenuti più convenienti.

I prezzi devono essere indicati in modo inequivocabile e, in ogni caso, in cifre ed in lettere; in caso di difformità saranno considerate valide le indicazioni più favorevoli all’Azienda.

Per il materiale di consumo i prezzi dovranno restare validi per 24 mesi sempre a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Si precisa che per l’apparecchiatura offerta è esclusa qualsiasi clausola di revisione ed aggiornamento prezzi.

ART. 11 – AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art.82 del Dlgs.vo n.163/06, per singolo lotto e in base al criterio dell’offerta economica più bassa, ad eccezione dei lotti 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 16  che saranno aggiudicati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri qualitativi riportati nelle schede tecniche dei lotti di cui trattasi. Per l’elemento prezzo il punteggio massimo previsto verrà attribuito alla ditta che presenterà il prezzo più basso. Alle altre ditte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali. Resta  fermo  che  l’offerta  non potrà essere superiore, pena l’esclusione, all’importo posto a base di gara per ciascun lotto e specificato al precedente art.1. Saranno ritenute valide anche offerte pari alla base d’asta.

LE DITTE, SECONDO LA PROPRIA CONVENIENZA, HANNO LA FACOLTA’ DI

PARTECIPARE ALLA GARA PER TUTTI I LOTTI O PER UNA PARTE DI ESSI.

Si precisa che si procederà all’apertura solo delle offerte economiche delle ditte le cui proposte tecniche siano state valutate idonee a quanto richiesto nelle schede tecniche allegate al presente capitolato.

Nel caso in cui lo strumento aggiudicato non utilizzi materiale di consumo esclusivo l’Azienda potrà effettuare eventuali ordini di acquisto alla ditta che, tra le candidate, avrà praticato il prezzo inferiore.

L’ordine sarà formalizzato successivamente alla approvazione dell’atto di aggiudicazione, dopo che l’Azienda avrà provveduto alla verifica delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia.

ART. 12 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

La ditta potrà presentare la fattura solo dopo la data di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 13 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché gli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Capitolato speciale, l’Amministrazione addebiterà  una penale da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di  € 5.000,00 per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti.

Inoltre l’Azienda potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, anche al ricorrere delle seguenti fattispecie:

gravi danni prodotti ad impianti, attrezzature o beni di proprietà dell’Azienda;

nel caso in cui la strumentazione consegnata dalla ditta aggiudicataria non sia conforme a

quanto richiesto e offerto in sede di gara e la ditta non sia in grado di sostituirla con altra di caratteristiche pari o superiori;

- Ritardata e\o mancata consegna delle tecnologie aggiudicate.

_____________________

(luogo, data)

_______________________________

(firma del Legale rappresentante)_