ELENCO MATERIALE

Allegato presidi specialistici per urologia;

1) Stent in silicone 100% (o equivalente) per impianti a lungo termine in kit con stent doppio j a punta aperta, spingitore precollegato coassialmente e sganciabile automaticamente più filo guida;

Misura CH 4,8 lunghezza 	cm 26 	U.10

Misura CH 6 lunghezza cm 26 	U.20

Misura CH 6 lunghezza cm 28 	U.05

Misura CH 6 lunghezza cm 30 	U.05

Misura CH 7 lunghezza cm 26 		U.20

Misura CH 7 lunghezza cm 28	U.05

Misura CH 7 lunghezza cm 30	U.05

Misura CH 8 lunghezza cm 26	U.20

Misura CH 8 lunghezza cm 28	U.05

2) Kit per drenaggio percutaneo comprendente:

ago per puntura renale con mandrino 18 G filo guida con punta a “j”

set di dilatatori con guaida operativa corrispondenti al calibro del catetere catetere tipo “pig tail” lungo circa 35 cm con raddrizzatore per catetere connettore per sacca urine, prolunga per raccordo, dispositivo di fissaggio

Misure:

Ch l0 	05 unità

Ch 12	10 unita

Ch l4	l0 unità

3) Cateteri a punta cilindrica a 3 vie per ematuria (palloncino 15ml)

Misure:

Ch 18: 		10 unità

Ch 20:		20 unità

Ch 22: 		20 unità

Ch 24:			10 unità

4) Cateteri a 3 vie tipo DUFOUR, ad elevata rigidità per prostata (palloncino 50 – 80 ml)

Misure:

Ch 18: 	10 unità

Ch 20: 	20 unità

Ch 22: 	20 unità

Ch 24: 	10 unità

5) Catetere prostatico a 3 vie, punta corta e forata per guida metallica, 100% silicone, palloncino 50 ml

Misure:

Ch 18: 	10 unità

Ch 20: 	10 unità

Ch 22: 	10 unità

Ch 24: 	05 unità

6) Catetere ureterale ad elevata scorrevolezza, lunghezza circa 70 cm a punta

CURVA APERTA

Misure:

Ch 3:	10 unità

Ch 4: 	10 unità

Ch 5:	10 unità

7) Catetere ureterale ad elevata scorrevolezza, lunghezza circa 70 cm a punta

RETTA APERTA

Misure:

Ch 3:	10 unità

Ch 4:	10 unità

Ch 5: 	10 unità

8) Guida idrorepellente in nitinolo con elevatissima scorrevolezza e basso coefficiente d’ attrito con punta dritta flessibile per circa 3 cm, lunghezza 150 cm, 0,032”

l0 unità

9) Guida idrorepellente in nitinolo con elevatissima scorrevolezza e basso coefficiente d’attrito con punta dritta, lunghezza 150 cm, 0,028”

10 unità

10) Kit per il drenaggio sovrapubico della vescica completo di:

bisturi, ago di punzione, catetere tipo pig tail oppure Foley, sistema di fissaggio alla cute, sistema di raccordo alla busta, in confezione sterile,

Ch 10: 	10 unità

Ch 12: 	10 unità

11) Ansa da taglio per TUR per resettore Storz

Ch 26: 	20 unità

12) Ansa da taglio per TUR per resettore Storz bipolare

Ch 24: 	20 unità

13) Evacuatore di Ellik per l’aspirazione di frammenti di tessuto resecato dalla vescica:

05 unità

14) Guida tipo Seldinger rivestita in PTFE con un’estremità flessibile per cm 5, da

0,035 lunghezza cm 150

40 unità

15) Guida tipo Seldinger rivestita in PTFE con un’ estremità flessibile per cm 5, da

0,032 lunghezza cm 150

40 unità

16) Guida tipo Seldinger rivestita in PTFE con una estremità flessibile per cm 5, a J da 0,032    lunghezza cm 150

20 unità

17) Set di raccolta del liquido di scarico per TUR con aggancio al collo dell’operatore, filtro rimovibile e tubo di scarico modellabile, in confezione sterile

40 unità

18) Cateteri a 3 vie tipo Dufour, ad elevatà rigidità per prostata (palloncino 30/50 ml)

Misure:

CH 18 	150 pezzi

CH 20 	150 pezzi

CH 22 	150 pezzi

CH 24 	100 pezzi

19) Cateteri a punta cilindrica a 3 vie per ematuria (palloncino 30 ml)

Misure:

CH 18 	150 pezzi

CH 20 	150 pezzi

CH 22 	150 pezzi

CH 24 	100 pezzi

20) Cateteri a punta Couvelaire a 3 vie (palloncino 30/50)

Misure:

CH 18 	150 pezzi

CH 20 	150 pezzi

CH 22 	150 pezzi

CH 24 	100 pezzi