U.O. GARE E CONTRATTI

Tel. 0963-962601 - 962642-  Fax 0963- 962601- 962642-592417

E-Mail: gareecontratti@asl8vv.it   -   dominelli@asl8vv.it

Prot. n° 1333/G.C. del 26.11.2014

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisto di attrezzature sanitarie per l’U.O. di Urologia del P.O. di  Tropea.

- Lotto 1 Codice CIG: 6027868209 – Lotto 2 Codice CIG: 60278768A1

- Importo complessivo presunto della   fornitura €. 77.000,00  iva esclusa;

# LETTERA  D’INVITO\CAPITOLATO

Dovendo questa Azienda procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 163\2006 e del regolamento attuativo di cui alle delibere n° 196 del 13\4\2006 e n° 994 del 6\9\2006, all’acquisto delle attrezzature sanitarie di seguito indicate, suddivise in n° 2 lotti:

LOTTO N° 1

Importo a base d’asta  € 30.000,00  iva esclusa

Sistema per litotrissia endourologica: Caratteristiche di massima al solo fine di richiedere apparecchiature di elevato livello qualitativo e tecnologico.

n. 1 Sistema di litotrissia endoscopica percutanea, vescicale e ureterale, ad olmio, non inferiore a 20 watt, co preferenza per potenza maggiore, possibilmente desktop idoneo anche per il trattamento di tumori e stenosi su tessuti molli, predisposto ed idoneo  per il controllo remoto integrato, riconoscimento automatico delle fibre per uso semplice, pedale di attivazione con tempi di latenza bassissimi, parametri impostati molto chiaramente visibili sul display, completo di quanto necessario all’uso ed almeno  n. 1 Kit iniziale di  10 fibre laser riutilizzabili di almeno 4 misure complete di accessori dedicati, n. 1 sistema per fissaggio e posizionamento delle fibre laser per impiego con sistemi a flusso continuo, n. 1 sistema micromanipolatore con guida laser per impostazione precisa fibre ed aspirazione calcoli, n° 1 guida sonde a scorrimento con sistema di fissaggio della sonda. Dotazioni di sicurezza incluse (set di almeno 3 occhiali e maschere di protezione, ecc.).

LOTTO N°  2

Importo a base d’asta  € 47.000,00 iva esclusa

Sistema per videoendourologia: Caratteristiche di massima al solo fine di richiedere apparecchiature di elevato livello qualitativo e tecnologico.

n. 1 Cistouretrofibroscopio flessibile, per interventi diagnostici ed operativi di endoscopia urologica, possibilmente, con design della punta tale da permettere l’inserimento agevolato, impugnatura ergonomica che consenta una ottima manegevolezza, meccanismo contra positivo di regolazione angolare, deflessione alto/basso 210/140 circa, direzione della visuale O°, campo visione almeno 110°, lunghezza operativa sui 36 cm. circa, diametro canale operativo 7 ch. circa, diametro orientativo 15,5 ch. circa.

n. 1  Telecamera endoscopica, possibilmente, composta da:

- processore con output BNC, SVideo, RGBS, DV a sei poli, Alta Definizione;

- controllo confortevole, corpo estremamente leggero, predisposta e compatibile per il controllo remoto integrato, con sistema di archiviazione digitale, autoclavabile, maneggevole per esami urologici.

( * Vedi nota di specifica di seguito riportata)

n. 1 Fonte di luce, possibilmente allo Xenon, di almeno 300 Watt con autonomia molto elevata e segnalazione ore di attività, segnalazione lampada in esaurimento e/o con lampada sostitutiva, sistema anti appannamento, controllo della luminosità, predisposta e compatibile con il controllo remoto integrato,completa di cavi di collegamento.

n. 1 Monitor medicale almeno 21”alta definizione, possibilmente  LED retroilluminato, con pip, immagini con rotazione 90°, orizzontale verticale, almeno ingressi DVI e uscite DVI-D, 1920x1200 max..

n. 1 Carrello medicale 4 ripiani almeno, cassetto, elettrificazione protetta a 12 prese e relativi nodi equipotenziali, completo di:

- set supporto per due  fibroscopi;

- barra di irrigazione.

* Nota di specifica: RELATIVAMENTE ALLA TELECAMERA ENDOSCOPICA RICHIESTA AL LOTTO N° 2, LE DITTE PARTECIPANTI DOVRANNO DICHIARARE ESPRESSAMENTE LA COMPATIBILITA’ DELLA TELECAMERA OFFERTA CON IL CISTOSCOPIO PRESENTE NEL LOTTO MEDESIMO, NONCHE’ CON LE OTTICHE, GLI URETERORENOSCOPI SEMIRIGIDI E L’URTERORENOSCOPIO FLESSIBILE DI MARCA STORZ GIA’ IN DOTAZIONE ALLA UNITÀ OPERATIVA DI UROLOGIA DEL P.O. DI TROPEA. (Tale compatibilità dovrà essere attestata sia nell’offerta economica, sia con apposita dichiarazione da inserire nella busta contenente la documentazione tecnica).

Allo scopo di poter eventualmente verificare la specificità delle attrezzature in dotazione al reparto al fine della compatibilità richiesta o per la richiesta di eventuali chiarimenti e/o notizie di carattere tecnico, le ditte interessate potranno rivolgersi, anche per un eventuale sopralluogo,  al Direttore della predetta U.O.C., Dr. Giuseppe Rodolico, previo contatto telefonico ai  seguenti  nn° 0963/962806 – Cell. 328-3804751.

#### SI INVITA

Codesta spett.le Ditta a voler presentare preventivo di spesa, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno: 15.12.2014,  all’Ufficio Protocollo, via D. Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia, con le modalità di seguito riportate.

Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti fuori termine.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163\2006 e smi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte partecipanti dovranno far pervenire unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato  sui lembi di chiusura - all’esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale della ditta con l’indicazione di nn° di telefono e fax, nonché la seguente dicitura:

“Offerta per l’acquisto di attrezzature sanitarie per l’U.O. di Urologia del P.O. di Tropea – Responsabile del  Procedimento Dr. Domenico Dominelli”.

All’interno del suddetto plico dovranno essere inserite n° 3 buste contenenti:

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione amministrativa contenente:

1)  Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac simile allegato (è preferibile utilizzare il modello  allegato);

2) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura entro  15/20giorni  dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura;

3) Dichiarazione che i prezzi offerti rientrano nella media delle quotazioni praticate da codesta ditta a livello nazionale per aziende di pari dimensioni;

4) Copia della presente lettera di invito/Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente;

5)  Copia dell’ offerta economica senza prezzi;

6)  Modello per richiesta DURC debitamente compilato;

7) Deposito cauzionale provvisorio pari al due per cento del prezzo base indicato nella presente lettera d’invito, da costituire nei modi e termini previsti dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006.

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione tecnica” contenente:

a) Depliants illustrativi e schede tecniche delle attrezzature offerte. (La documentazione dovrà essere sufficiente a consentire la valutazione di conformità. La  mancata presentazione delle schede tecniche, non consentendo un’adeguata valutazione dell’apparecchiatura, comporterà l’esclusione dell’offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto richiesto, l’A.S.P. si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione).

b) Copia, in italiano, del manuale d’uso delle apparecchiature offerte si CD ROOM/DVD in file non modificabili;

c) Le prime dieci pagine del manuale di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura offerta, se esistente;

d) Descrizione tecnica dettagliata delle apparecchiature e tutto quanto la Ditta concorrente ritiene necessario per una migliore descrizione delle apparecchiature offerte, ad integrazione di quanto richiesto nei precedenti punti;

e) Demo in uno dei formati elettronici più frequentemente utilizzati (es: PowerPoint/HTML, filmati MPEG, audio WAV, filmati Macromedia, ecc…) allo scopo di far comprendere a questa Azienda, in modo esaustivo, le potenzialità e l’utilizzo delle apparecchiature offerte;

f) Dichiarazione di compatibilità tra la telecamera offerta al lotto n° 2 con il cistoscopio presente nel lotto medesimo, nonche’ con le ottiche, gli ureterorenoscopi semirigidi e l’urterorenoscopio flessibile di marca Storz gia’ in dotazione alla U.O.di Urologia del  P.O. di Tropea.

E’ richiesto adeguato corso di formazione per gli utilizzatori in un centro di riferimento.

Dovrà, inoltre, indicare l’organizzazione a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica con i tempi di intervento, le condizioni, le modalità degli interventi e quant’altro si ritenga indispensabile per il buon funzionamento.

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Offerta Economica” contenente:

a) Offerta economica. Per ogni  lotto la ditta  dovrà indicare sia il  prezzo unitario delle singole attrezzature,  sia  il prezzo complessivo dell’intero  lotto.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, montaggio, installazione,collaudo ecc., ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico dell’ ASP.

b) Listino ufficiale prezzi e/o stralcio dello stesso  e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000   attestante il prezzo di listino in vigore delle attrezzature offerte, con l’indicazione della percentuale di sconto praticata sullo stesso;

Non sono ammesse offerte alternative e/o condizionate.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal responsabile del procedimento, in seduta pubblica,  presso  questa U.O. -via D. Alghieri, 67 – Vibo Valentia- il giorno 16.12.2014 alle ore 10,00.

(eventuali rinvii della suddetta seduta e/o convocazioni di  successive sedute che si dovessero ritenere  necessarie, e/o chiarimenti e/o  notizie di carattere generale, saranno  cumunicati  esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato  sul sito web aziendale www.aspvv.it  - Albo pretorio Online – Sezione Bandi e Gare-, tenuto conto che la presente procedura è stata pubblicata sul sito medesimo ai fini della più ampia partecipazione di ditte eventualmente interessate).

L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto in favore della ditta concorrente che avrà presentato  l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di seguito indicati:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI LOTTI:

LOTTO 1:

- Prezzo: punti 50

- Qualità: punti 50 di cui:

10 Punti: Assistenza tecnica;

15 Punti: ergonomia e facilità di gestione;

25 Punti: Rispondenza tecnica di capitolato.

LOTTO 2:

- Prezzo: punti 50

- Qualità: punti 50 di cui:

10 Punti: qualità dell’immagine (risoluzione, contrasto, colori, ecc…);

20 Punti: Contenuto tecnologico e rispondenza tecnica al capitolato;

10 Punti: Ergonomia, maneggevolezza e facilità d’uso della strumentazione;

10 Punti: Assistenza (apparecchiature sostitutive immediate).

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

L’Azienda si riserva la facoltà:  di non procedere ad alcuna aggiudicazione, di procedere ad aggiudicazione parziale, di invitare le ditte che abbiano formulato uguale  offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo  procedere al sorteggio.

L’ASP si riserva, altresì, di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna,oltre ad una penale giornaliera pari all’1% dell’importo complessivo della fornitura, si procederà con esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato, dopo verifica e collaudo,entro i termini previsti dalla vigente normativa , previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

I documenti di gara sono disponibili sul sito web aziendale:  www.aspvv.it (Sezione  Albo Pretorio Online – Bandi e gare).

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione della presente lettera d’invito/Capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163/2006 e smi  in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il                       Dr. Domenico Dominelli ed eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici in intestazione.

F.TO

Il Responsabile del procedimento

Dr. Domenico Dominelli

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera/capitolato.

Data ________________                                                        Timbro e Firma

______________________