LETTERA CAPITOLATO

La presente lettera capitolato è pubblicata in data 21.05.2015 sul Sito Aziendale www.aspvv.it – Albo pretorio Online – Sezione Bandi e Gare. Le Ditte interessate a partecipare alla gara, se in possesso dei requisiti richiesti nella presente lettera capitolato, possono presentare offerta con le modalità e nei termini previsti nella lettera medesima.

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisto di n° 3 letti  polispecialistici, polifunzionali per terapia intensiva rianimatoria elettrici per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione  - Struttura di Rianimazione -   P.O. di Vibo Valentia.

- Delibera di autorizzazione a contrarre n° 651/DG del 07.05.2015;

- Importo complessivo presunto della fornitura: €. 50.000,00;

- Codice CIG: 6262695B65

- Codice Univoco Ufficio: UFZONQ

Dovendo questa Azienda procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 e del regolamento attuativo di cui alle delibere n° 196 del 13/4/2006 e n° 994 del 6/9/2006, dei letti  in oggetto,  le cui quantità e specifiche tecniche, senza menzione espressa di marchi, brevetti, origine o produzione specifica di alcun fabbricante, sono di seguito indicate:

- LETTI POLISPECIALISTICI POLIFUNZIONALI PER TERAPIA INTENSIVA RIANIMATORIA ELETTRICI.

Quantità: TRE / 03 letti.

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE:

- Letto elettrico con piano rete a quattro sezioni tre snodi, movimentato elettricamente.

- Piano radio-trasparente nella zona schienale e lombare con accessibilità del sistema radiologico ad arco C.

- Porta lastre ad inserimento laterale regolabile.

- Sistema per aumentare l’area di seduta per la prevenzione del decubito

- Semisponde servoassistite che  seguono le posizioni del letto, secondo le nuove normative EN 60601-2-52. Altezza minima dal piano rete maggiore a circa quaranta centimetri.

- Comandi integrati nelle sponde con monitor touchscreen laterale

- Altezza variabile, movimentazione sincrona dello schienale femorale, Trendelemburg e Anti-Trendelemburg.

- Tasto dedicato per la realizzazione di: Posizione Poltrona, RCP elettrica emergenza, Trendelemburg di emergenza, posizione schienale preferibile 30°.

- RCP manuale come da normativa.

- Comandi per basculamento laterale.

- Tutti i comandi devono essere  dotati di sistema contro le movimentazioni accidentali temporizzato, nonché di blocco totale.

- Basculamento laterale del letto fino a maggiore/uguale a 25° circa.

- Funzione automatica per terapia rotazionale preferibilmente programmabile nel tempo e nei gradi.

- Bilancia integrata nel piano rete con doppio sistema di pesatura con visualizzazione a display, capacità fino a 250 kg circa in tutte le posizioni. Possibilità di inserimento accessori preferibilmente senza influenzare il peso e con possibilità di trend del peso paziente.

- Allungamento del piano rete elettrico.

- Sistema di frenatura su quattro ruote con blocco automatico.

- Carico di lavoro sicuro dinamico in tutte le movimentazioni 250 Kg circa, carico di lavoro sicuro statico 500 kg circa.

- Preferibile allarme sponde abbassate, allarme superamento carico di lavoro dinamico in sicurezza e allarme caduta paziente.

# SI INVITA

Codesta spett.le Ditta a voler presentare la propria offerta, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 10.06.2015, all’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. – Via D. Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte partecipanti dovranno far pervenire unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato  sui lembi di chiusura - all’esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale della ditta con l’indicazione di nn° di telefono e fax, nonché la seguente dicitura: “Offerta gara per l’acquisto di n° 3 letti  polispecialistici, polifunzionali per terapia intensiva rianimatoria elettrici per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione  - Struttura di Rianimazione -   P.O. di Vibo Valentia. – Responsabile del procedimento Dr. Domenico Dominelli -”.

La trasmissione del plico potrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, a scelta e ad esclusivo rischio della Ditta offerente:

a) Raccomandata A.R. per mezzo del Servizio Postale;

b) Raccomandata per mezzo d’Agenzia autorizzata;

c) a mano con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

All’interno del suddetto plico dovranno essere inserite n° 3 buste:

- Busta “A” chiusa e sigillata con scritto all’esterno: “Documentazione amministrativa” contenente:

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da facsimile allegato (è preferibile utilizzare il modello  allegato);

- Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura entro giorni 15/20 dalla ricezione dell’ordinativo;

- Dichiarazione che i prezzi offerti rientrano nella media delle quotazioni praticate da codesta ditta a livello nazionale per aziende di pari dimensioni;

- Copia della presente lettera Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente;

- Busta “B” chiusa e sigillata con scritto all’esterno “Documentazione Tecnica” contenente :

-Depliants illustrativi e/o schede tecniche, in stampa originale.

Per la valutazione tecnica verranno prese in esame esclusivamente schede tecniche e / o depliant in stampa originale.

La documentazione per la valutazione di qualità deve essere completa di un elenco dettagliato dei codici prodotto componenti il sistema per come offerto.

Eventuali relazioni tecniche appositamente confezionate, relative a caratteristiche non riportate in “scheda tecnica o depliant editi in stampa originale”, non verranno considerate ai fini della valutazione di qualità.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo una adeguata valutazione della qualità, comporterà l’esclusione dell’offerta. In caso di scarsa od incompleta presentazione di quanto richiesto, l’ASP si riserva la facoltà di richiedere l’ integrazione della documentazione presentata.

- Copia dell’offerta economica, senza quotazioni, in carta semplice, al fine di consentire una corretta individuazione del prodotto offerto.

- Busta “C” chiusa e sigillata con scritto all’esterno “Offerta economica” contenente :

- Offerta economica,  che dovrà essere predisposta in lingua italiana, datata, timbrata e sottoscritta (con firma leggibile e per esteso) dal Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta e dovrà specificare  il prezzo complessivo offerto per ogni singolo letto  nella configurazione richiesta,  nonché  il prezzo complessivo dell’intera fornitura.

-Listino ufficiale prezzi e/o stralcio dello stesso e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47/DPR 445/2000 attestante i prezzi di listino in vigore, con l’indicazione della percentuale di sconto praticata sullo stesso.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, ecc. ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico di questa ASP.

L’offerta dovrà essere unica e non sono ammesse offerte alternative.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal responsabile del procedimento, in seduta pubblica,  nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno comunicati esclusivamente mediante apposito avviso di convocazione che sarà pubblicato sul sito web dell’ASP www.aspvv.it – (Albo pretorio Online – Sezione Bandi e Gare)- almeno tre giorni prima, tenuto conto che la presente procedura è stata pubblicata sul sito medesimo ai fini della più ampia partecipazione di ditte eventualmente interessate).

(eventuali rinvii della suddetta seduta e/o convocazioni di successive sedute ritenute necessarie, e/o chiarimenti e/o  notizie-comunicazioni  di carattere generale, anche quelle previste dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti,  saranno  comunicati  esclusivamente con le modalità sopra specificate)

OPERAZIONI DI GARA:

Si procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito ed all’esame della documentazione amministrativa. Alla fine delle operazioni e delle relative verifiche si procederà con la dichiarazione di ammissione o non ammissione delle offerte.

Successivamente si procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica delle ditte ammesse in gara, che verranno siglate dal Responsabile del procedimento e trasmesse alla Commissione Tecnica all’uopo nominata con delibera del Direttore Generale per l’assegnazione del punteggio qualità.

Successivamente, in seduta pubblica, la cui data ed ora verranno comunicati alle ditte esclusivamente sul sito web aziendale: www.aspvv.it. -Albo pretorio Online  Sezione Bandi e Gare, con preavviso di almeno 3 giorni, si procederà come segue:

a) lettura della relazione trasmessa dalla Commissione Tecnica;

b) apertura e lettura  delle buste contenenti le offerte economiche;

c) ove possibile, elaborazione e stesura della graduatoria finale.

Alle sedute pubbliche può presenziare chiunque, ma hanno diritto di parola e di rendere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Responsabile del procedimento un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara.

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del D Lgs.vo n. 163/2006, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:

Prezzo:   max punti 50;

Qualità:  max punti 50, secondo i  criteri previsti nella seguente tabella:

| Struttura punti 6 |
| --- |
| Piano rete a 4 sezioni e 3 snodi | 3 |
| Radiotrasparente nella sezione Schienale e Bacino. Cassetto porta lastre ad inserimento laterale regolabile, inserimento ARCO C . | 3 |
| Movimentazioni punti 8 |
| Tasto CPR , Tasto Trendelemburg di emergenza, posizione poltrona, movimentazione sincrona schienale femorale | 2 |
| Tasto posizione schienale 30 ° circa. | 3 |
| Basculamento laterale di 30° circa. | 3 |
| Comandi Movimentazioni P. 5 |  |
| Pannello di controllo con schermo touch screen integrato nelle semisponde che garantisca la gestione totalitaria delle movimentazioni del letto e delle altre funzioni. Comandi inseriti nelle sponde. Comando a pedale per basculamento laterale dotato barra di protezione contro pressioni. Sicurezza del paziente ottimizzata da sistemi che garantiscano una mancata attivazione dalle movimentazioni accidentali del letto ed un blocco istantaneo in caso di erronea movimentazione elettrica, totale. | 5 |
| Sicurezza punti 25 |  |
| Quattro semisponde laterali servoassistite che seguono le posizioni del letto, secondo le nuove normative EN 60601-2-52. Altezza dal piano rete maggiore di 40 cm circa. | 3 |
| Allarmi: sponde abbassate, superamento carico di lavoro dinamico in sicurezza, caduta paziente | 3 |
| Sistema per aumentare l’area di seduta per la prevenzione del decubito con movimento telescopico della sezione schienale e femorale | 3 |
| Sistema di frenatura su quattro ruote con blocco automatico | 2 |
| Carico di lavoro sicuro dinamico in tutte le movimentazioni 250Kg circa e carico di lavoro sicuro statico 500 kg circa. | 2 |
| Funzione automatica per terapia rotazionale programmabile nel tempo e nei gradi con visualizzazione a display | 7 |
| Bilancia integrata nel piano rete con doppio sistema di pesatura con visualizzazione a display, capacità fino a 250kg circa in tutte le posizioni. Funzione inserimento accessori senza influenzare il peso. Possibilità di trend. | 5 |
| Migliorie punti 03 |  |
| Eventuali elementi migliorativi | 3 |
| Garanzie e Assistenza punti 03 |  |
| Garanzia di almeno 24 mesi. Centro assistenza presente sul territorio regionale certificato da “Casa Madre”. Certificazioni di rispondenza alle normative vigenti europee. Assistenza post vendita nel lungo periodo. | 3 |

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio tecnico qualitativo inferiore al punteggio complessivo di 25/50.

L’Azienda si riserva la facoltà:

- di non procedere ad alcuna aggiudicazione;

- di invitare le ditte che abbiano formulato uguale  offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo  procedere al sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna, oltre ad una penale giornaliera pari all’ 1% dell’importo complessivo della fornitura. Inoltre, l’A.S.P. potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno della Ditta inadempiente.

Il pagamento sarà effettuato, dopo verifica e collaudo, nei  termini  di legge, previa presentazione di regolare fattura nei modi previsti dalla vigente normativa in materia.

L’ASP si riserva, altresì, di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

I documenti di gara  sono  disponibili sul sito web aziendale www.aspvv.it  (Albo Pretorio           On line – Sez. Bandi e Gare).

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione della presente lettera d’invito/Capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163/2006 e smi  in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il                       Dr. Domenico Dominelli ed eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici e/o E-mail in intestazione.

Informazioni di carattere tecnico dovranno essere richiesti al Direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione Dott. Peppino Oppedisano ai nn° tel. 0963/962519/962228/962229.

Per ogni controversia unico Foro competente è quello di Vibo Valentia.

Firmato Il Responsabile del procedimento

Dr. Domenico Dominelli

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera capitolato.

Data ________________                             Timbro e Firma