## Foglio2
Numero | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo Unitario |  | Prezzo Complessivo
|  |  |  | in lettere | in cifre
1 | Opere varie non suscettibili di valutazione a misura connesse con la predisposizione della nuova utenza ENEL presso il locale consegna ENEL | a.c. | 1 |  |  | 0
2 | Fornitura e posa in opera di cavo MT tipo RG7H1R/20 avvolto ad elica - formazione 3F | m | 60 |  |  | 0
3 | Fornitura e posa in opera di tubo corrugato termoplastico autoestinguente serie pesante per cavidotti - diam. Esterno 200 mm | m | 50 |  |  | 0
4 | Fornitura e posa in opera di quadro MT - unità arrivo cavo | cad | 1 |  |  | 0
5 | Fornitura e posa in opera di quadro MT - unità protezione con interruttore 16 kA | cad | 4 |  |  | 0
6 | Fornitura e posa in opera di quadro MT - unità misure | cad | 1 |  |  | 0
7 | Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase del tipo inglobato in resina da 1.000 kVA completo di termosonde al PT100 | cad | 3 |  |  | 0
8 | Fornitura e posa in opera di centralina termometrica | cad | 3 |  |  | 0
9 | Fornitura e posa in opera di box di contenimento trasformatore | cad | 3 |  |  | 0
10 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione generale BT (sezioni EN-EP-UPS) completo di tutti gli accessori e dispositivi descritti nel capitolato prestazionale | cad | 1 |  |  | 0
11 | Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore | cad | 1 |  |  | 0
12 | Fornitura e posa in opera di sistema di rifasamento fisso. | cad | 3 |  |  | 0
13 | Fornitura e posa in opera di sistema di rifasamento automatico. | cad | 1 |  |  | 0
14 | Fornitura e posa in opera digruppo statico di continuità da 250 KVA, completo di batterie ermetiche con autonomia fino a 60' a pieno carico e di tutti gli accessori di cui al capitolato prestazionale | cad | 2 |  |  | 0
Il responsabile del procedimento |  |  |  |  | L'Impresa
…………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………
15 | Fornitura e posa in opera di collegamenti MT tra trasformatori e quadro MT | a.c. | 1 |  |  | 0
16 | Fornitura e posa in opera di collegamenti BT tra gruppi elettrogeni e quadro generale BT | a.c. | 1 |  |  | 0
17 | Fornitura e posa in opera di collegamenti BT tra UPS e quadro generale BT | a.c. | 1 |  |  | 0
18 | Fornitura e posa in opera di collegamenti BT tra UPS e armadio batterie | a.c. | 1 |  |  | 0
19 | Fornitura e posa in opera di accessori di cabina quali guanti e tappeto isolanti, ecc.. | a.c. | 1 |  |  | 0
20 | Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione e prese f.m. locale cabina | a.c. | 1 |  |  | 0
21 | Fornitura e posa in opera di impianto di estrazione aria locale cabina | a.c. | 1 |  |  | 0
22 | Fornitura e posa in opera di impianto di terra ed equalizzazione del potenziale di cabina | a.c. | 1 |  |  | 0
23 | Opere edili per la realizzazione del locale cabina di trasformazione MT/BT ivi compreso il basamento in cls armato, le porte, le finestre, le griglie di areazione, l'impermeabilizzazione del solaio di copertura, i cunicoli interni per il passaggio cavi MT e BT, i cunicoli di intercollegamento con il locale ENEL e con i gruppi elettrogeni, il taglio e la ripresa del manto stradale, impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmine) e quanto altro necessario per rendere l'opera completa e perfettamente funzionante | a.c. | 1 |  |  | 0
Totale cabina MT/BT | [5 empty] | 0
24 | Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione elettrica primaria - linee in cavo FG7OM1 | a.c. | 1 |  |  | 0
25 | Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione elettrica primaria - vie cavi | a.c. | 1 |  |  | 0
26 | Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione elettrica primaria - linee segnale per azionamento bobine di sgancio dispositivi generali e segnalazione stato rete EN-EP-UPS | a.c. | 1 |  |  | 0
Il responsabile del procedimento |  |  |  |  | L'Impresa
…………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………
27 | Opere edili e opere provvisionali per la realizzazione della nuova rete di distribuzione primaria | a.c. | 1 |  |  | 0
Totale distribuzione primaria BT | [5 empty] | 0
28 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di attestaggio nuove linee primarie completi dei dispositivi di sezionamento generale (reti EN-EP-UPS) o commutatore rete EP/rete UPS - | a.c. | 1 |  |  | 0
29 | Fornitura e posa in opera di pannello di azionamento d'urgenza e segnalazione stato reti EN-EP-UPS da installare nei filtri antincendio | a.c. | 1 |  |  | 0
Totale apparecchiature elettriche | [5 empty] | 0
Totale generale | [5 empty] | 0
PREZZO OFFERTO PER LE OPERE € (in cifre) ………………..… |  |  |  |  | € ( in cifre ) | ……………………
PREZZO OFFERTO PER LE OPERE € (in cifre) ………………..… |  |  |  |  | € ( in lettere) | ……………………
RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA PER GLI INTERVENTI TECNICI DA REALIZZARE |  |  |  |  | € ( in cifre ) | ………………………
RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA PER GLI INTERVENTI TECNICI DA REALIZZARE |  |  |  |  | € ( in lettere ) | ………………………..
………………………., lì ………………………………..
Il responsabile del procedimento |  |  |  |  | L'Impresa
…………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………