OGGETTO: Fornitura triennale di reagenti e materiali di consumo con acquisizione in service di sistemi diagnostici e di un sistema informatizzato per i Lab. analisi dell’ASP di Vibo Valentia

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 19.01.2009

Risposta chiarimenti ditta Diamed  Italiana  del 13.01.09

Lotto 2 SIT- Gruppi  su schedina

La concentrazione non è vincolante

Dal rif 1 al rif. 5  le quantità  sono schedine

Dal rif. 6 al rif. 8 indicano confezioni

----------

Risposta ai chiarimenti  richiesti dalla ditta Biomerieux  in data 14.01.09

Il canone manutenzione sarà corrisposto  solo al terzo anno

Lotto 19 Micro- Immunocard = Lotto Unico

Lotto 30 Mocro – Emocoltura-  dovranno essere forniti n° 2 strumenti uno per il P.O. di Vibo Valentia ed uno per il P.O. di Tropea.

----------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta EUROIMMUN ITALIA richiesti con prot.BC/gv del 15-01-09

1. Non essendo state definite in tutti i lotti le sedute analitiche, tale richiesta si limita al costo ad esame tenuto conto del noleggio, assistenza, reagenti, calibratori, controlli, consumabili e quanto altro occorrente all’esecuzione dell’indagine.

2. debbono essere considerate n.4 sedute mensili.

3. si ritiene che l’art. 5 del  Capitolato Speciale d’Appalto sia sufficientemente chiaro. Eventuali dettagli su modalità e n° di prove, necessarie per una corretta valutazione qualitativa, verranno forniti al momento che si riterranno opportuni.

4. Kit completo ricerca anticorpi anti antig.nucl. estr.(ENA)-6 Antigeni, è richiesto un profilo.

5. lotto 7 micro voce 96 la sigla SL corrisponde a: Antigene epatico solubile.

6. lotto 7 micro voce 104 i saccaromiceti richiesti sono IgA ed IgG.

7. lotto 14 micro: si conferma che con AGA si richiedono anticorpi antigliadina e si debbono considerare IgA ed IgG.

----------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta EUROSPITAL Trieste del 14-1-09 richiesti tramite fax alla D.ssa Fortuna

Voce 92 Lotto 7 Micro  Kit completo ricerca anticorpi anti antig.nucl. estr.(ENA)-6 Antigeni;

risposta: si intende kit con diversi antigeni in pozzetti separati.

Voce 96 Kit completo ricerca anticorpi anti SL;

risposta: Antigene epatico solubile.

Voci 156 Kit completo per la ricerca degli AMA (rene di ratto) e 157 Kit completo per la ricerca degli ASMA (stomaco di ratto);

risposta: no, è richiesto specificatamente ratto.

Voce 161 Kit completo per la ricerca degli AEMA (intestino di scimmia);

risposta: sì, è possibile.

Voce 165 Kit completo per la ricerca degli AGA;

risposta: anticorpi antigliadina.

----------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta  Grifols Italia  in data 16.01.09

Lotto 2 SIT “ Gruppi su schedina”

- la quantità delle schede  è riferita all’unità di misura schedine

- Rif. 5 = 15.000 schedine

- Rif. 6 = confezioni

- Rif. 7 ed 8  = confezioni

- Al rif. 7 la dicitura  emazie  al 3% non è vincolante.

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta  Grifols Italia  in data 19.01.09

Le sedute relative al  lotto n° 5  Micro EIA Miscellanea 1  sono quindicinali.

--------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta Starlabitalia

In merito ai chiarimenti tecnici, riferiti ai lotti, formulati dalla segreteria ditta Starlab Srl Vi precisiamo:

Per quanto riguarda la voce n°esami dell’allegato NS,  nel lotto 34 Micro si chiarisce che dal rif.410 al 419 si intendono confezioni, dal rif.11 al 16 pezzi, il 17 n°10 rotoli da 1.000 pz, il 18 1.000 pz in conf. sing, dal 19 al 22 confezioni, dal 23 al 26 pezzi e dal 27 al 28 si confermano litri. Si rettifica la richiesta per i rif 20,21,22 che è di 500 confezioni cadauno (anziché 5.000).

Di conseguenza il costo ad esame è riferito al costo per conf/pezzo/rotolo/litro richiesto.

Inoltre al rif.415 è possibile offrire un prodotto equipollente; il confezionamento richiesto per il rif. 417 è di 240 pz; il confezionamento richiesto per il rif.418 è di 10 pz; il confezionamento richiesto per il rif.419 è di 100 pz; sono ammessi confezionamenti diversi fermo restando la garanzia del raggiungimento annuo della fornitura.

Si coglie l’occasione  per chiarire che nel lotto 33 Micro le voci dal rif.391 al 409 sono da

intendersi n° pezzi e non confez. e quindi il costo ad esame si deve intendere costo unitario.

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta Beckman Coulter prot.1189/2008/SL/pm:

per un errore di inserimento in tabella  l’esame OSTEOCALCINA nel Lotto 12 Lab. Immunometria figura tra gli esami indispensabili, in realtà deve essere considerato facente parte dell’elenco delle determinazioni aggiuntive;

sempre per errore, nel lotto 12 Lab. Immunometria,  non è stato riportato che la stabilità dei reagenti per almeno 60 giorni a bordo macchina è requisito indispensabile in caso di kit superiori a 100 test.

Lotto 1 Ex INAM

I dosaggi delle catene Kappa e Lambda  nel siero e nelle urine  sono da considerarsi determinazioni aggiuntive e non indispensabili.						----------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta Roche, ufficio gare, fax del 13-1-09 ore 17.35

La difficoltà nel compilare le voci n° esami e costo esame dell’allegato SERV  -  Offerta economica per lotti service - alla voce ELENCO CALIBRATORI E CONTROLLI sorge sia nel caso di  previsione annua non consistente, limitatamente ad alcune determinazioni, che costringe, in base ai requisiti specificati nel lotto, a dover prevedere la maggior parte dei kits per calibratori e controlli anziché per i test previsti,  sia  nel caso di fornitura di multicalibratori e multicontrolli.

Al fine di rendere omogenee le offerte, fermo restando la stabilità dei sieri di controllo, si stabilisce che il controllo su due livelli non è giornaliero ma settimanale nei seguenti raggruppamenti relativi al lotto N.3 LAB. CHIMICA CLINICA:

dal rif.01 al rif.31 per determinazioni inferiori a 3.000/anno per ciascun presidio;

dal rif.32 al rif.34 per determinazioni inferiori a 4.000/anno per ciascun presidio;

dal rif.35 al rif.41 per determinazioni inferiori a 500/anno per ciascun presidio;

dal rif.42 al rif.53 per determinazioni inferiori a 3.000/anno per ciascun presidio;

dal rif.54 al rif.73  per determinazioni inferiori a 1.500/anno per ciascun presidio;

dal rif.74 al rif.102 per determinazioni inferiori a 800/anno per ciascun presidio (si ricorda che tali determinaz. non entrano nella comparazione economica).

Nel coso di offerta di multicalibratori/multicontrolli, la compilazione delle colonne N° esami e Costo esame alla voce ELENCO CALIBRATORI E CONTROLLI deve essere effettuata sommando gli esami eseguibili con quel multicalibratore/multicontrollo. I materiali di consumo debbono essere previsti sommando al n° di determinazioni annue i test aggiuntivi previsti per calibrazioni e controlli.

--------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta De Mori tramite fax del 7/1/09 ore 10.45

Nel lotto N.5 Lab PT-INR Sistema POCT,  si conferma che il  n° totale dei coagulometri portatili da fornire è 6 (sei), uno per ciascuno dei 5 laboratori ed uno (e non due) di riserva.

----------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta SEBIA Italia prot. N.003/08/PJ/CC/FI del 24/12/08

Si confermano i n° dei test annui messi in gara  nel rif. 06 proteine di Bence Jones (1.000 per Vibo e 500 per Tropea),  nel rif. 07 proteinuria in SDS, invece, i test annui sono 100 per Vibo e 50 per Tropea.

Si chiarisce, inoltre, che per le indagini sul liquor la isoelettrofocalizzazione non è stata espressamente richiesta, ma verrà eventualmente considerata una caratteristica migliorativa valutabile per come previsto in capitolato.

----------

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta SIEMENS richiesti da Ufficio gare prot.AB/lop del 14-1-09 lotto 9 Emogasanalisi

Chiarimento 1: la comparazione economica avverrà sui test obbligatori,  quantità e costo dei reattivi opzionali sono necessari in caso di aggiudicazione.

Chiarimenti 2 e 3: La calibrazione automatica senza utilizzo di bombole di gas e la stampante esterna per refertazione scheda paziente sono tra i requisiti minimi, il non possesso di entrambi comporta l’esclusione.

Chiarimento 4: Programma di controllo di qualità su due livelli per tutti i parametri obbligatori un solo livello al giorno, su tre livelli un solo livello al giorno (in entrambi i casi 365 controlli totali/anno).

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta Ditta SIEMENS Ufficio gare prot.AB/lop del 15-1-09

Lotto n. 3 Lab. Chim.clinica – un quesito simile è pervenuto da parte di altra ditta per cui, pur apprezzando l’indicazione, nel rispetto del concetto dell’interpretazione unica, si riporta la risposta già inviata a tale quesito;

Al fine di rendere omogenee le offerte, fermo restando la stabilità dei sieri di controllo, si stabilisce che il controllo su due livelli non è giornaliero ma settimanale nei seguenti raggruppamenti relativi al lotto N.3 LAB. CHIMICA CLINICA:

dal rif.01 al rif.31 per determinazioni inferiori a 3.000/anno per ciascun presidio;

dal rif.32 al rif.34 per determinazioni inferiori a 4.000/anno per ciascun presidio;

dal rif.35 al rif.41 per determinazioni inferiori a 500/anno per ciascun presidio;

dal rif.42 al rif.53 per determinazioni inferiori a 3.000/anno per ciascun presidio;

dal rif.54 al rif.73  per determinazioni inferiori a 1.500/anno per ciascun presidio;

dal rif.74 al rif.102 per determinazioni inferiori a 800/anno per ciascun presidio (si ricorda che tali determinaz. non entrano nella comparazione economica).

Nel caso di offerta di multicalibratori/multicontrolli, la compilazione delle colonne N° esami e Costo esame alla voce ELENCO CALIBRATORI E CONTROLLI (nell’allegato SERV) deve essere effettuata sommando gli esami eseguibili con quel multicalibratore/multicontrollo. I materiali di consumo debbono essere previsti sommando al n° di determinazioni annue i test aggiuntivi previsti per calibrazioni e controlli.

Lotto n. 15 Lab. Tacrolimus:

si accetta l’indicazione di un controllo su due livelli per ogni test previsto, di conseguenza dovranno essere previsti nell’offerta n° 1 controllo/test su due livelli (totale 600 test per i controlli).

Lotto n.20 Nefelometria

si accetta l’indicazione di un controllo su un livello per ogni test richiesto, di conseguenza dovranno essere previsti nell’offerta n° 1 controllo/test su un livello e tenuto conto delle richieste quotidiane, si prevede un totale non inferiore a 2.500 test per i controlli.

Lotto n.9 Micro Nefelometria

si accetta l’indicazione di un controllo ogni giorno, alternando però i due livelli, di conseguenza dovranno essere previsti nell’offerta n° 1 controllo/die su un livello e tenuto conto delle richieste quotidiane, si prevede un totale non inferiore a 350 test per ogni parametro relativamente ai controlli.

Lotto n. 4 Coagulazione

Le sedute analitiche settimanali sono sette, i livelli sono due, vengono inseriti entrambi quotidianamente per una previsione da 1000 esami in su, per ciascun  P.O. e  a cadenza settimanale in caso di previsione inferiore a 1000 esami.

Ditta SIEMENS Ufficio gare prot.AB/lop del 15-1-09. Risposte a chiarimenti:

Lotto n. 1 Lab. EX INAM

Al fine di rendere omogenee le offerte, fermo restando la stabilità dei sieri di controllo, si stabilisce che il controllo su due livelli non è giornaliero ma settimanale nei seguenti raggruppamenti relativi al lotto N° 1 CHIMICA CLINICA  E IMMUNOMETRIA:

dal rif.01 al rif.32 per determinazioni inferiori a 3.000/anno;

dal rif.33 al rif.36 per determinazioni inferiori a 4.000/anno;

dal rif.37 al rif.51 per determinazioni inferiori a 500/anno;

dal rif.52 al rif71 per determinazioni inferiori a 3.000/anno;

dal rif.72 al rif.73  per determinazioni inferiori a 1.500/anno;

Lotto n. 2 Coagulazione

Le sedute analitiche settimanali sono cinque, i livelli sono due e vengono inseriti entrambi quotidianamente.

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta Siemens, ufficio gare, rif. AB/pu del 9/01/09

Nel lotto N.4 Lab. Coagulazione, in riferimento alla voce n.2 APC resistance, metodica coagulativa automatica, è ammessa l’offerta di plasma carente di fattore V (indispensabile) anche esterno alla confezione;

sempre nel lotto N.4 Lab. Coagulazione in riferimento alla voce n.22  Proteina S libera metodica immunologia automatica, si è favorevoli all’inserimento della stessa nell’elenco delle determinazioni aggiuntive, fermo restando la garanzia della fornitura del prodotto in caso di aggiudicazione.

Risposta a chiarimenti richiesti dalla ditta Biodiversity SpA del 16/01/09

Rif,to art. 3  Disciplinare di gara  “Incidenza per seduta  analitica  di tutte le voci  che concorrono a definire  il costo  di ciascun esame..”

Risposta : Non essendo state definite in tutti i lotti le sedute analitiche, tale richiesta si limita al costo ad esame tenuto conto del noleggio, assistenza, reagenti, calibratori, controlli, consumabili e quanto altro occorrente all’esecuzione dell’indagine.

Il Responsabile del procedimento

Dssa Antonia Fortuna