## Totali
Ausili per la terapia respiratoria
punteggio | ottenuto | / | massimo
Punteggio tecnico complessivo del lotto | 0 | / | 60
Punteggio tecnico per dispositivo
3:03 | 0 | / | 60
3:03 | 0 | / | 0

## 03.03.09
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
3:03
Nebulizzatore ad ultrasuoni con allarme
A.2 | INDICAZIONI
Consente la somministrazione di farmaci direttamente nelle vie respiratorie per il trattamento di numerose patologie dell'apparato respiratorio.
A.2 | NORME DI RIFERIMENTO
93/42/CEE IEC 601.1 requisiti di sicurezza per apparecchiature elettromedicali CEI 62-5.
A.3 | FUNZIONE PRIMARIA
Nebulizza mezzo sistema ad ultrasuoni ha la funzione di polverizzare il farmaco in piccolissime goccioline in modo tale da essere assorbito dall'intero apparato respiratorio, viene da se che l'apparecchio che produce questa nebulizzazione deve avere la capacità di erogare delle particelle di un diametro il più piccolo possibile.
A.4 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
dimensione delle particelle nebulizzate MMAD (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa) di diametro inferiore a 5 micron per almeno il 65% delle particelle
pressione dinamica di erogazione dell'apparecchio deve essere almeno di 0,5 atm. (6Litri\minuto)
presenza di allarme
ampolla sterilizzabile realizzata in materiale atossico, divisibile in più parti per essere efficacemente pulita
accessori di inalazione: maschera e boccaglio
filtro antibatterico
munito di regolatore della temperatura del nebulizzato
completo di tutto il materiale di consumo necessario per l’installazione
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
dimensione delle particelle nebulizzate MMAD di diametro inferiore a 3 micron |  | 30 | punti
rumorosità inferiore a 50 dB |  | 30 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 03.03.21
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 del 27/8/1999
3:03
Apparecchio aspiratore per laringectomizzati
A.2 | INDICAZIONI
Ausilio che consente l’aspirazione delle secrezioni bronchiali che ristagnano nella trachea
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
93/42/CEE IEC 601.1 requisiti di sicurezza per apparecchiature elettromedicali CEI 62-5.
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio che consente l’aspirazione delle secrezioni bronchiali che ristagnano nella trachea. L’ aspirazione delle secrezioni avviene tramite sondini monouso di diametro variabile.
A.4 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
capacità di aspirazione di almeno 18 l/min
munito di batteria interna con autonomia di almeno 30 minuti
presenza di filtro antibatterico
vaso raccolta secrezioni di almeno 1000 ml di capacità
presenza di tappo valvola troppo pieno
set due tubi in silicone
n. 1 confezione di 100 sondini per aspirazione monouso.
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO