REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia – Partita Iva 02866420793

U.O. Gare e Contratti

Tel e fax 0963/962601  Email dominelli@asl8vv.it – gareecontratti@asl8vv.it

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA APERTA PER  LA FORNITURA QUADRIENNALE DI LENTINE INTRAOCULARI PER L’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI VIBO VALENTIA CON ACQUISIZIONE IN SERVICE DI TECNOLOGIE.

ART. 1 – Oggetto ed importo dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura di lentine intraoculari in conto deposito da aggiudicarsi a lotto unico.

L’importo complessivo a base d’asta della fornitura per un anno è di €. 170.000,00  iva esclusa.

CIG N°( 6082096066 )

LENTI  INTRAOCULARI

Previsione di fabbisogno annuale:

N° 500 LENTI ACRILICHE PIEGHEVOLI IDROFOBE MONOMATERIALE PRECARICATE

aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Lunghezza 13 mm

- Anse a “L” modificate

- Ottica totale 6.00 mm

- Basso spessore centrale

- Square EDGE 360°

- Asferica anteriore

- Incisione 2.00 mm

- Filtro luce blu

- Alto indice di refrazione

- Precaricata in cartuccia sterile

- Poteri diottrici da +6 a +34

N.B. Qualora l’esigenza lo richiedesse e sempre nell’ambito del totale sopra indicato, dovranno essere fornite a richiesta:

N° 30 LENTI INTRAOCULARI PER CAMERA POSTERIORE ACRILICHE PIEGHEVOLI TRE PEZZI IDROFOBE FILTRO BLU

aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Ottica				6.0 mm

- Profilo ottica			biconvessa

- Lunghezza totale			13.00 mm

- Indice di rifrazione		1.45 o superiore

- Disegno ansa			“C” loop

- Poteri diottrici			da -5 a +30

N° 30 LENTI ACRILICA PIEGHEVOLE IDROFOBA MONOMATERIALE TORICA PER CAMERA POSTERIORE

aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Diametro ottica					6 mm

- Lunghezza totale					13 mm

- Profilo ottica 					asferica torica biconvessa

- Toricità					            Posteriore

- Asfericità						Anteriore

- Potere di cilindro (Piano lenticolare)		da 1.00 D a 6.00 D

- Angolazione anse					0°

- Forma delle anse					L modificate

- Filtri						UV e NEAR UV per filtraggio luce blu

- Indice di refrazione				Alto

- Poteri diottrici					da +6 a +30 con incremento di 0,5 Diottrie

N° 20 LENTI ACRILICA PIEGHEVOLE MONOMATERIALE MULTIFOCALE

aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Diametro ottica					6 mm

- Ottica centrale 					diffrattiva preferibilmente apodizzata

- Ottica periferica 					refrattiva

- Potere aggiunto per vicino			+ 2,5 D a livello IOL

- Lunghezza totale					13 mm

- Profilo ottica          asferica diffrattiva preferibilmente apodizzata con profilo asferico anteriore

- Angolazione anse					0°

- Forma delle anse					L modificate

- Filtri						UV e NEAR UV per filtraggio luce blu

- Indice di refrazione				Alto

- Poteri diottrici					da +6 a +34

MATERIALE DI CONSUMO

Previsione di fabbisogno annuale:

N° 650 CPK , PACCO STERILE PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA

aventi la seguente composizione:

- Telo paziente in sms 100x120 cm circa con foro ricoperto da membrana trasparente e sacchetto raccogli liquidi;

- Cannula idrodissezione 25Ga piatta;

- Cannula irrigazione C.A. 27Ga punta angolata;

- Asciughini tipo microspugnette assorbenti in cellulosa;

- Garze sterili (10pz)

- Bisturi 2.2 mm clearcut dual bevel angolato;

- Bisturi 30° per aperture di servizio;

- Cassetta strumento;

- Punte U/S;

- Accessori per punte;

- Ciotolina per disinfettante;

- Guanti sterili (due paia);

- Camice sterile (2 pz).

N.B.:  il consumo è puramente indicativo e non vincolante ai fini del service, per cui verrà effettuata la fatturazione delle quantità effettivamente consumate.

Inoltre si precisa che nell’arco del service eventuali migliorie tecniche sulle lenti o nuovi modelli, senza variazioni di prezzo, potranno essere  integrati o sostituti.

STRUMENTI DA FORNIRE IN SERVICE

Tipologia e caratteristiche tecniche degli strumenti  da fornire in service:

- SISTEMA DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE

Caratteristiche minime:

- Rimozione del cristallino tramite ultrasuoni a bassa produzione di calore e più modalità di emissione;

- Doppio sensore di infusione e aspirazione per un migliore controllo;

- Infusione preferibilmente pressurizzata;

- Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione diversi per tutte le fasi del pedale;

- Vari sotto-modi di controllo della potenza di ultrasuoni con l’applicazione del pulsato, continuo e burst;

- Vuoto pari o superiore a 650 mmHg;

- Pedale programmabile;

- Possibilità di aggiornamento SW.

Completo di:

- n° 03 manipoli U/S

- n° 03 manipoli I/A per microincisione

- n° 03 chiavi per punte U/S in acciaio.

- MICROSCOPIO ENDOTELIALE

Caratteristiche  minime:

- Strumento compatto con pc integrato e possibilità di collegamento a pc e stampante esterna senza SW aggiuntivi.

- Autoallineamento-acquisizione e analisi automatica dell’immagine dell’endotelio corneale in abbinamento alla misura dello spessore corneale

- Modalità di acquisizione: centrale, panorama con possibilità di creare tre immagini, centrale nasale e temporale unite in un’unica foto panoramica, multipoints cioè acquisizione in zone multiple selezionabili

- Possibilità di editing post elaborazione delle cellule esaminate in zona centrale

- Area fotografica 0.25x0.55 mm circa 0.65x0.55mm circa, misura pachimetrica 0.01 mm step

- Mira di fissazione a led

- Possibilità di visualizzazione di tutte le informazioni di analisi in una sola schermata sia dello spessore corneale che delle zone esaminate

- Possibilità di visualizzazione degli istogrammi del polimegatismo e pleomorfismo

- Preferibile schermo LCD a colori touchscreen e stampante integrata

- Completo di tavolo a sollevamento elettrico

- AUTOREFRATTOMETRO – KERATOMETRO - TONOMETRO

Caratteristiche  minime:

- Autorefrattometro - Keratometro

  - Range sfera da -25D a +22D con gradini di 0.25D

  - Range cilindro da 0D a +10 o -10 con gradini di 0.25D

  - Assi da 0° a 180° step 5°

  - Range raggio di curvatura corneale da 5 a 10 mm con gradini di 0.01 mm

  - Refrazione corneale da 67.5D  a 33.75D  con gradini di 0.25D

- Tonometro a soffio completamente automatico, non a contatto

  - Range misura: 0-60 mmHg, Step 1mm (0,30 mmHg/0-60 mmHg selezionabile)

  - Preferibile un unico strumento compatto multifunzione, con monitor touch screen colori e stampante termica integrata

- Tomografo a coerenza ottica (OCT) tridimensionale per l’acquisizione e l’analisi di immagini della sezione retinica, fluorangiografia e autoflorescenza del segmento anteriore con tecnologia non a contatto

- Strumento compatto con personal computer integrato e computer dedicato per l’archiviazione e la gestione del database.

- Touch screen integrato per il completo controllo delle operazioni di acquisizione.

- Dominio delle frequenze (Fourier domain).

- Velocità di scansione: minimo 50.000 A-scan/sec.

- Risoluzione assiale: non superiore a 5μm.

- Risoluzione laterale: inferiore a 20μm.

- Sistema di acquisizione a pseudo colori per l’analisi retinica, con possibilità di ricostruzione tridimensionale di porzioni di retina.

- Possibilità di analizzare strato per strato il tessuto retinico acquisito (analisi 3D).

- Possibilmente con retinografo non midriatico a colori (o telecamera IR) abbinato per il repere della scansione analizzata ed immagini fluorangiografiche.

- Telecamera integrata per acquisizione di immagini in autofluorescenza.

- Sistema automatico di messa a fuoco.

- IR tracking per compensazione movimenti oculari.

- Possibilità di utilizzo di mediare più scansioni per la riduzione del rumore di fondo.

- Segmento anteriore acquisito preferibilmente senza componenti ottiche aggiuntive.

- Movimenti della mentoniera meccanizzati.

- Analisi dello spessore e dei volumi delle fibre nervose e del nervo ottico.

CARATTERISTICHE TECNICHE RETINOGRAFO:

- Osservazione del fondo:

- angolo: preferibilmente a 45°;

- diametro pupillare minimo:

- per l’immagine del fundus:

- a 45°: 4,0 mm.;

- con dispositivo small pupil: 3,3mm.

- Autofocus;

- Mira di fissazione (esterna o interna);

- Compensazione diottrica per l'occhio del paziente da -13 a +40 diottrie.

CARATTERISTICHE TOMOGRAFO:

- diodo superluminescente (SLD) lunghezza d’onda: 840nm;

- tipologie di scansione effettuabili:

- line scan (B-scan): lunghezza: 3,0 – 4,5 – 6,0 – 9,0mm, orientabile;

- circe scan: diametro: 2,40 – 3,0 – 3,4mm;

- 3D-scan: area: 3,0x3,0 – 4,5x4,5 – 6,0x6.0 – 7,0x7,0v – 8,2x3,0mm;

- radial scan: 3,0 – 4,5 – 6,0mm; a 6 o 12 raggi; possibilità di utilizzo di lavoro in area di 12x12mm;

- cross scan: 3,0 – 4,5 – 6,0mm; possibilità di utilizzo di lavoro in area di 12x12mm;

- raster lines orizzontale: 3,0 – 4,5 – 6,0 – 8,2mm;

- raster lines verticale: 3,0 – 4,5 – 6,0mm;

- overlap: possibilità di mediare e sovrapporre diverse scansioni.

- velocità di acquisizione 50.000 A-scan/sec;

completo di tavolo ad elevazione elettrica, stampante laser a colori, PC e Monitor.

Per tutto il periodo contrattuale, dovrà essere assicurato il Servizio di assistenza ful risk, compresi gli eventuali aggiornamenti tecnologici, a totale carico della ditta affidataria per i primi 24 mesi.

ART. 2 –  Oneri e obblighi a carico della ditta

Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:

- tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;

- tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio.

Il quantitativo di ogni prodotto riportato nel precedente art. 1 ha valore indicativo e non tassativo. La Ditta aggiudicataria dovrà perciò somministrare le quantità che sono effettivamente richieste, che nel complesso potranno essere maggiori o minori delle previste e non avrà quindi diritto di azione per ottenere indennità qualunque sia la differenza tra la quantità presunta e quella domandata, anche quando non sia richiesta alcuna quantità di qualche articolo.

L’Amministrazione dell’Azienda non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre quelle stabilite nel presente Capitolato.

ART. 3 – Vincoli normativi e requisiti generali

La Ditta dovrà dichiarare che quanto offerto è conforme alle normative nazionali e internazionali vigenti.

ART. 4 – Tempi di fornitura

La fornitura dovrà essere effettuata in conto deposito, per cui la ditta aggiudicataria dovrà depositare le lentine richieste presso l’U.O. di oculistica del P.O. di Vibo Valentia. Alla fine di ogni mese, previa verifica, la Ditta procederà alla fatturazione delle lentine utilizzate. Le confezioni dove vengono custodite le lentine dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge in materia e dovranno garantire la perfetta conservazione. Il deposito delle lentine dovrà essere effettuato con registro vidimato e con l’obbligo, da parte della ditta aggiudicataria della fornitura, di impegnarsi a lasciare un copiscuo numero di lentine ed a sostituire  una lentina con diottria non presente nel deposito entro 24 ore dalla comunicazione dell’Azienda.

Le lentine dovranno avere, all’atto della consegna, almeno una scadenza di dodici mesi e nell’imballo esterno riportare le seguenti informazioni: n° codice del prodotto, n° di fabbricazione, la scadenza e la costante per la determinazione del calcolo di diottria della lentina da impiantare.

Le lentine che si inquinano occasionalmente saranno restituite per la risterilizzazione che sarà a carico della Ditta fornitrice.

L ’Amministrazione dell’Azienda e per essa i Responsabili del Servizio, con giudizio inappellabile, hanno piena facoltà di rifiutare i prodotti da loro riconosciuti difettosi e di richiederne la immediata sostituzione. Ove il fornitore non intenda o non sia in grado di far luogo alla sostituzione si procederà senza bisogno di diffida o qualsiasi atto formale a provviste d’ufficio a carico della ditta fornitrice.

L’accettazione da parte dei riceventi dei prodotti consegnati non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti consegnati e non rilevati all’atto della consegna. Qualora il fornitore manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti, l’Amministrazione dell’ Azienda avrà la facoltà di risolvere “ipso-facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo.

ART. 5 –  Modalità di presentazione delle offerte

Le Ditte partecipanti dovranno far pervenire in un unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura  n° 3 buste  contenenti:

una busta chiusa e sigillata  con scritto “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” a sua volta contenente:

a)  dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato A e compilata in ogni sua parte, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso.

Possono partecipare alla gara solo le Società in possesso dei requisiti indicati nel fac-simile di dichiarazione.

Per i Raggruppamenti temporanei d’Impresa o Consorzi la dichiarazione di cui sopra dovrà essere fornita con le stesse modalità, pena l’esclusione dalla gara, anche da tutte le imprese mandanti, o dai soggetti che eseguiranno la fornitura nel caso dei consorzi;

b) copia  del Capitolato Speciale d’appalto, sottoscritto per accettazione in ogni pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante;

c) dichiarazioni bancarie (almeno due) da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs.163/06 (almeno una deve essere riferita al capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese);

d) Attestazione di avvenuto versamento all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 20.A). A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;

- il CIG n° 6082096066 che identifica la presente procedura.

e) Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/06 di € 13.600,00, pari al 2% dell’importo presunto quadriennale della fornitura indicato nel Bando di Gara. La garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Inoltre, la cauzione deve contenere l’impegno a corrispondere, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e smi e della Legge n° 114 dell’11.08.2014, in favore dell’ASP di Vibo Valentia, la sanzione pecuniaria in misura pari all’uno per mille del valore dell’appalto, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

f) Documento comprovante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

g) Dichiarazione di presa d’atto di eventuali chiarimenti e/o rettifiche in ordine alla gara ad evidenza pubblica de quo, pubblicata sul sito aziendale.

L’ Azienda procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dall’impresa risultante aggiudicataria (fermo restando l’attivazione di controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 ed ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06).

La falsa dichiarazione, altre a comportare le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/00, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto nonché determina l’esclusione dalla gara e la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.

una busta chiusa e sigillata con scritto “DOCUMENTAZIONE TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

La descrizione dei prodotti e delle apparecchiature  proposti e le caratteristiche tecniche possedute.

Per ciascuna delle apparecchiature in gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una scheda tecnica contenente la seguenti informazioni:

- Tipo di apparecchiatura che si intende installare

- Le caratteristiche tecniche, funzionali e la potenzialità di detta apparecchiatura ed il periodo di garanzia allegando la documentazione tecnica ed eventuali certificazioni di qualità relative alle apparecchiature offerte;

- copia delle registrazioni del Ministero della Salute (se previste);

- copia eventuali registrazioni o certificazioni esterne;

- schede di sicurezza ;

- referenze scientifiche (lavori per esteso o altro materiale pertinente);

- descrizione dettagliata delle attrezzature e manuali d’uso in lingua italiana;

- indicazione delle Strutture  Sanitarie  pubbliche o private  nelle quali è utilizzata l’apparecchiatura proposta.

- la certificazione di conformità a norme tecniche (allegare copia), ove obbligatorie al momento dell’offerta, o l’impegno a conformarsi ad esse ove divengano obbligatorie nel corso della durata del contratto.

- La ditta dovrà indicare la propria complessiva organizzazione tecnica e scientifica destinata al supporto e all’assistenza per l’utilizzazione delle strumentazionie  ed in particolare :

- L’organizzazione a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica.

- I tempi di intervento/die garantiti dalla chiamata.

- Le condizioni, le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata.

- L’elenco delle parti di ricambio eventualmente non ricomprese nella manutenzione “Full Risk”.

- Le modalità e il quantum di istruzione proposti al personale utilizzatore

- Il tipo di collaborazione tecnica e scientifica che la ditta è in grado di prestare all’avviamento della strumentazione.

Dovrà altresì essere inviata copia dell’offerta presentata in sede di gara senza l’indicazione dei prezzi, cosicché sia possibile evincere in modo esplicito i prodotti offerti. A tal fine le ditte dovranno elencare con il massimo dettaglio tutti i codici dei prodotti offerti.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un’adeguata valutazione tecnica, comporterà l’esclusione dell’offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione, di quanto sopra riportato, l’ASP si riserva di richiedere l’integrazione della documentazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06.

Le informazioni di cui alla documentazione tecnica sopra indicata sono parte essenziale dell’offerta del concorrente e lo vincolano in caso di aggiudicazione.

una busta chiusa  “OFFERTA ECONOMICA”.

L’offerta economica, unitamente a fotocopia, ancorché non autenticata, dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana, e dovrà indicare:

- esatta denominazione o ragione sociale della Società;

- domicilio, codice fiscale e partita IVA;

- timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa.

Il prezzo d’offerta  dovrà essere  scomposto nelle singole voci di spesa:

- Costo fornitura prodotti

- Costo service apparecchiature

- Costo per assistenza tecnica  Full Risk (che sarà corrisposta solo dal terzo anno);

- Quotazione per eventuale acquisizione da parte dell’ASP dell’apparecchiature alla scadenza contrattuale.

I prezzi devono essere indicati in modo inequivocabile e, in ogni caso, in cifre ed in lettere; in caso di difformità saranno considerate valide le indicazioni più favorevoli all’Azienda.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Come previsto all’art. 86, comma 5 del D. Lgs. 163/06, nella stessa busta contenente l’offerta economica, dovranno essere inserite le giustificazioni preventive di cui all’art. 87, comma 2 dello stesso D. Lgs.163/06.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare sul frontespizio il nominativo del mittente nonché l’oggetto della gara “OFFERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI LENTINE INTRAOCULARI PER L’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI VIBO VALENTIA CON ACQUISIZIONE IN SERVICE DI TECNOLOGIE.

Il plico dovrà essere indirizzato a:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI DI VIBO VALENTIA - UFFICIO PROTOCOLLO – Via D. Alighieri , 67 – Pal. Ex Inam – 89900 VIBO VALENTIA e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 02.03.2015.

La trasmissione del plico potrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, a scelta ed esclusivo rischio della Ditta offerente:

A - con RACCOMANDATA A.R. a mezzo del Servizio postale;

B - con RACCOMANDATA a mezzo di Agenzia autorizzata;

C - a mano con consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine di presentazione, qualunque sia la causa del ritardo.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione in lingua italiana giurata o munita di autocertificazione di corrispondenza all’originale ai sensi di legge (assunzione di responsabilità penale e fotocopia del documento).

ART. 6 – Aggiudicazione

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri:

Prezzo:  valore 40				Qualità: valore 60

L’apertura dei plichi pervenuti avverrà, in seduta pubblica, il giorno 03.03.2015, alle ore 9,00 presso la sala gare dell’U.O. “Gare e Contratti” sita in Via D. Alighieri, 67 – 89900 Vibo Valentia.

(Eventuali rinvii della seduta pubblica e/o convocazioni successive, saranno comunicati esclusivamente mediante apposito avviso di convocazione che sarà pubblicato sul sito web dell’ASP www.aspvv.it – Albo pretorio Online - Sezione bandi e gare, almeno 5 giorni prima.

L’Autorità di gara procederà alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e all’esame ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa  presentata in relazione a quanto  richiesto, ed alla verifica del solo contenuto della documentazione tecnica presentata.

Alla fine delle operazioni e delle relative verifiche si procederà con la dichiarazione di ammissione o non ammissione delle offerte.

Successivamente la Commissione tecnica, all’uopo nominata, procederà, in seduta privata, alla valutazione della documentazione tecnica presentata, quindi all’attribuzione del punteggio qualità, secondo i seguenti parametri:

CRITERI PER VALUTAZIONE QUALITA’

LENTI INTRAOCULARI:

- qualità del materiale, ottica, costruzione anse, sistema di caricamento IOL		max p. 7

CPK (pacco sterile per chirurgia della cataratta):

- qualità dei materiali all’interno del pacco sterile e sistema di confezionamento	max p. 3

FACOEMULSIFICATORE:

- modalità di emissione degli ultrasuoni						max p. 8

- controllo fludica									max p. 8

- sistema di mantenimento pressione intraoculare					max p. 8

OCT/FLUORANGIOGRAFO:

- velocità di scansione									max p. 8

- caratteristiche generali								max p. 8

MICROSCOPIO ENDOTELIALE:

- caratteristiche generali								max p. 3

- modalità di acquisizione								max p. 3

ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA TECNICA:						max p. 4

(La predetta Commissione potrà, se ritenuto necessario, richiedere chiarimenti tecnici e/o acquisire ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell’offerta tecnica presentata).

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RIFERITO ALL’ASPETTO ECONOMICO

L’Autorità di gara, all’esito della conclusione dei lavori della Commissione Tecnica, in seduta pubblica,  la cui data ed ora verrà comunicata esclusivamente mediante  avviso di convocazione che sarà pubblicato, almeno 5 giorni prima, sul sito web dell’ASP, procederà come segue:

a) – lettura della relazione tecnica della Commissione Tecnica;

b) – apertura delle buste contenenti le offerte economiche e loro lettura;

c) – attribuzione di 40 punti all’offerta economica,  riferita al periodo di un anno, con il prezzo più basso e la graduatoria delle offerte avverrà sulla base della seguente formula:

MO : MN = X  : 40

Supposto che : MO = migliore offerta economica;

MN   =  offerta in ordine crescente rispetto alla migliore

Sono ammesse offerte economiche di valore annuo pari o inferiori ad €. 170.000,00  IVA esclusa.

Offerte economiche in aumento comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara.

I due valori ottenuti per ogni ditta (qualità + prezzo) saranno sommati e sarà individuata, come migliore offerta, quella che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

In presenza di offerte uguali ritenute convenienti, l’Azienda procederà ad esperimento di miglioria, con le relative ditte concorrenti, partendo dal prezzo praticato.

Qualora l’esperimento di miglioria non dovesse risultare efficace, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio alla presenza delle ditte interessate.

Ove possibile, l’Autorità di Gara procederà alla elaborazione e stesura della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria dell’appalto.

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta mentre lo diventa per l’Azienda solo dopo le approvazioni di rito.

Alle sedute pubbliche dell’ Autorità di gara  può presenziare chiunque, ma hanno diritto di parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Presidente  di gara, un  documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle  aziende  partecipanti alla gara.

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione appaltante, tuttavia, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Azienda solo dopo l’intervenuta esecutività a termini di legge della relativa delibera di affidamento, fatte salve le verifiche ai sensi di legge.

L’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto appartengono alla competenza dell’Amministrazione che vi provvederà successivamente all’aggiudicazione provvisoria.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, di procedere ad aggiudicazione parziale o di invitare le ditte che abbiano formulato uguale offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo, procedere al sorteggio.

La ditta aggiudicataria  rimarrà vincolata sin dal momento della presentazione dell’offerta.

Inoltre, l’Azienda si riserva il diritto:

-di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

-di sospendere o non aggiudicare la gara.

In ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

La gara viene espletata in attesa di eventuale aggiudicazione della gara pluriennale che dovrà essere bandita dall’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria – per conto di questa Azienda Sanitaria.

Resta inteso che se l’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria – dovesse aggiudicare la suddetta gara, cesseranno tutti gli effetti giuridici ed economici scaturenti dalla presente procedura, senza che le ditte aggiudicatarie abbiano nulla a pretendere.

In caso di attivazione di Convenzione Consip, cesseranno tutti gli effetti giuridici ed economici scaturenti dalla presente procedura, senza che le ditte aggiudicataria abbiano nulla a pretendere.

ART. 7 - Irregolarità dei documenti d’offerta e riservatezza delle informazioni

Le irregolarità formali dovranno essere regolarizzate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che sarà comunicato dall’ASP. L’ Azienda, infatti ha interesse a non escludere i concorrenti dalla gara per motivi formali.

E’ onere del concorrente segnalare e motivare all’Azienda l’esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei propri interessi, o comunque della concorrenza.

ART. 8 – Elementi invalidanti la partecipazione alla gara

In via preliminare non saranno, comunque, ammesse a partecipare alla gara le ditte che:

1) faranno pervenire le proprie offerte in plichi non chiusi per come richiesto così da pregiudicare la segretezza dell’offerta o per i quali non è possibile individuare la partecipazione alla gara di riferimento;

2) non faranno pervenire i plichi entro i termini perentori di scadenza indicati tanto nei Bandi di gara pubblicati su GURI e GUCE quanto nel presente Disciplinare di gara. A questo proposito si precisa che il plico di partecipazione alla gara viaggia ad esclusivo rischio del mittente;

3) faranno pervenire le proprie offerte per telegramma, fax e quant’altro non tuteli la segretezza dell’offerta stessa;

4) faranno pervenire le Dichiarazioni sostitutive di Certificazione e/o di Atto di Notorietà prive del documento di riconoscimento del dichiarante;

5) faranno pervenire la documentazione in lingua diversa da quella Italiana

ART. 9 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

L’ASP si riserva di accertare, in qualsiasi momento del procedimento la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge. Per il soggetto aggiudicatario tale adempimento è propedeutico alla stipulazione del contratto.

Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara.

ART. 10 – Divieto di sospensione forniture

E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’ASP o quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

ART. 11 – Fatturazione e modalità di pagamento

Le fatture dovranno essere presentate al Protocollo Generale dell’ASP. Ai fini della liquidazione la regolare esecuzione del servizio  dovrà essere attestata da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine  di 60 giorni  decorrenti dalla data di ricezione delle stesse al Protocollo Generale

ART. 12 – Penalità e risoluzione del contratto

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché quelli di cui agli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni del Capitolato speciale, l’Amministrazione addebiterà inoltre una penale da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa (mancata e/o ritardata fornitura dei prodotti richiesti).

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti.

Inoltre l’Azienda  potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, anche nel caso in cui il materiale consegnato dalla ditta aggiudicataria non sia conforme a quanto richiesto e offerto in sede di gara e la ditta non sia in grado di sostituirlo con altro di caratteristiche pari o superiori.

ART. 13 – Foro competente

Per ogni controversia unico Foro competente è quello di Vibo Valentia.

ART. 14 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva

La ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà presentare i seguenti documenti:

- Deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo contrattuale ovvero in quello diverso ai sensi dell’art. 113 comma 1 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità ivi disciplinate. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria;

- Autocertificazione CCIAA e dichiarazione familiari conviventi, ai fini dell’acquisizione delle informazioni antimafia

- per le sole associazioni o RTI o Consorzi ordinari: copia dell’Atto Costitutivo;

# dati relativi alla tracciabilità finanziaria con l’ indicazione dei c/c dedicati e delle persone autorizzate ad operare su di essi;

- Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell’aggiudicazione

L’ASP provvederà a richiedere autonomamente il Certificato del Casellario Giudiziale e il DURC, nonché ulteriore documentazione ritenuta utili ai fini dell’espletamento del servizio.

L’Azienda si riserva, altresì, di chiedere  alla ditta aggiudicataria ulteriore documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto ovvero per assolvere agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 15 – Avvalimento

Ai sensi del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., ed in particolare dell’ art. 49 – comma 2 lett. f, in caso di avvalimento il concorrente dovrà esibire - in originale o in copia autentica – il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliaria con esplicitazione di tutto quanto forma oggetto di avvalimento; altresì dovranno essere esibite (sia dall’impresa concorrente che da quella ausiliaria) anche tutte le Dichiarazioni espressamente previste dal 2° comma dell’art. 49 che si ha qui di seguito integralmente richiamato.

# ART. 15 - Stipula del contratto ed inizio del servizio

Ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/06, La stipula del contratto dovrà avvenire entro i termini previsti dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/06, decorrenti dalla data in cui è divenuta efficacia l’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati – indicati dall’art. 79 comma 5 lett. a) D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - dell’aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrare solo in caso d’uso, a spese dell’aggiudicatario.

L’inizio del servizio non potrà avvenire prima della stipula del contratto e, comunque, nel rispetto del termine iniziale ivi indicato.

In caso di irregolarità della documentazione presentata dall’aggiudicatario l’Azienda assegnerà un congruo termine per la regolarizzazione; se l’aggiudicatario non rispetterà il termine assegnato senza presentare valide giustificazioni l’Azienda potrà esercitare la facoltà di revocare l’aggiudicazione e contattare il secondo classificato.

ART. 16 – Protocollo di legalità

L’aggiudicatario è tenuto  ad osservare il “Protocollo d’intesa”, stipulato tra la “Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia”, per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, e ratificato con delibera n. 1083/C del 29/05/2009.

Ai fini della dichiarazione da sottoscrivere relativamente agli obblighi di cui al su citato Protocollo di legalità si rimanda a quanto contenuto nell’ allegato A.

# ART. 17 - Subappalto e cessione del contratto

E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di concedere a terzi il subappalto e/o di cedere in tutto o in parte il contratto.

In caso contrario l’ASP procederà alla risoluzione del contratto e ad incamerare l’intera cauzione, fatto salvo il diritto all’ulteriore risarcimento del danno.

I  documenti di gara  sono consultabili presso  questa U.O. dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni feriali,  escluso il sabato. Gli stessi sono disponibili sul sito web aziendale:  www.aspvv.it  (Albo Pretorio Online – Bandi e gare).

ART. 18 – Tracciabilità e dati personali

La ditta con la sottoscrizione del Disciplinare di gara assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da questa Azienda Sanitaria, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole esigenze inerenti lo svolgimento della presente procedura.

ART. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163/2006 e smi  in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

ART. 20 – Spese di pubblicazione

Entro il termine di 60 giorni dell’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere a questa ASP le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione saranno determinate a procedura conclusa) pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n° 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n° 221 per l’importo di € 1.094,34 (millezeronovantaquattroeuro/34) IVA inclusa.

ART. 21 – Direttore dell’esecuzione e Responsabile del procedimento

Ai fini dell’esecuzione del contratto appaltato questa ASP provvederà ad individuare e nominare, in sede  di aggiudicazione definitiva, il Direttore dell’esecuzione,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 300 e segg. del DPR 207/2010.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dr. Domenico Dominelli ed eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici in intestazione.

# ART. 22 - Comunicazioni e chiarimenti

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente:

- a mezzo e-mail all’indirizzo dominelli@asl8vv.it.

Il termine ultimo per l’inoltro dei quesiti è fissato entro il 10° giorno precedente la data di scadenza delle offerte. Richieste di chiarimenti pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.

Ogni eventuale precisazione e/o richiesta di chiarimenti relativa alla gara verrà riscontrata dal responsabile del procedimento esclusivamente tramite e-mail ovvero, se di interesse generale, mediante pubblicazione sul citato sito internet.

Eventuali rinvii e/o convocazioni ulteriori  saranno comunicati esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato sul sito web aziendale www.aspvv.it sezione bandi e gare.

Firmato:

Il Responsabile del procedimento

Dr. Domenico Dominelli

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera/capitolato.

Data________________                                 Timbro e Firma ____________________________