U.O. GARE E CONTRATTI

Tel. 0963-962601 - 962642-  Fax 0963- 962642- 962605-962471-592417

E-Mail: gareecontratti@asl8vv.it    -    dominelli@asl8vv.it

Vibo Valentia   22.05.2014

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisto di accessori monouso per endoscopia digestiva.  Codice CIG: ZB00F2DFD2

# AVVISO DI RETTIFICA/INTEGRAZIONE

In riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, ed a seguito di osservazioni da parte di ditta concorrente, nonché di riscontro da parte del Sanitario Richiedente,  con il presente avviso si rettifica e si integra parzialmente la lettera d’invito prot. n°  709/G.C. del 14.05.2014, per come segue:

- Per gli accessori dal n° 1 al n° 7 l’aggiudicazione non sarà effettuata a lotto unico, ma per singola voce,  ferma restando la interscambilità degli accessori nel sistema a scambio rapido;

- La valutazione degli accessori prenderà in considerazione minime variazioni di dimensioni degli stessi nel contesto  della globalità delle caratteristiche tecniche richieste per l’accessorio offerto,

- Le clips riposizionabili non hanno equivalenza nel sistema di posizionamento rotante. Saranno prese in considerazione, alla luce dell’esperienza maturata dagli operatori con i due sistemi, solamente offerte di clips a due branche riposizionabili.

Resta fermo il rimanente contenuto della Lettera d’invito/capitolato prot. n° 709/G.C. del 14.05.2014.

Firmato: Il Responsabile del procedimento

Dr. Domenico Dominelli

(Avviso pubblicato sul sito www.aspvv.it il 22.05.2014)