**ELENCO ACCESSORI MONOUSO ENDOSCOPIA DIGESTIVA A.S.P. VIBO VALENTIA –PREVISIONE DI UTILIZZO PER UN ANNO**

1) Cannule per ERCP (metodo a scambio rapido), doppio lume, configurazione punta rastremata, lunghezza uguale o superiore a 200 cm. (n° 2)

2) Sfinterotomi a triplo lume (metodo a scambio rapido), configurazione punta rastremata max 5 mm, lunghezza lama di incisione mm 20, lunghezza uguale o superiore a 200 cm. (n° 15)

3) Sfinterotomi ad ago (metodo a scambio rapido), lunghezza ago max 6 mm. (n° 1)

4) Cateteri a palloncino triplo lume per estrazione calcoli (metodo a scambio rapido), iniezione distale, diametro esterno palloncino max 15 mm. (n° 15)

5) Cestelli per recupero calcoli (metodo a scambio rapido), con sistema di rottura, diametro cestello aperto max 15 mm. (n° 5)

6) Stent biliari metallici, (metodo a scambio rapido), non rivestiti, diam 10 mm, lunghezze 60-80 mm. (n° 1)

7) Stent biliari in plastica premontati (metodo a scambio rapido), diam. 10 Fr , lunghezze 50-70-90mm. (n° 10)

8) Stent nasobiliari con guida inclusa, diam. compreso fra 7 - 8,5 Fr. (n° 5)

9) Stent biliari in plastica premomtati mod. pigtail, diam. 10 Fr, lunghezza 50 mm. (n° 1)

10) Stent esofagei metallici non rivestiti, a rilascio prossimale, diam. corpo compreso fra 20 e 23 mm, lunghezza 70 mm. (n° 2)

11) Stent duodenali metallici, non rivestiti, diam. corpo 22 mm, lunghezza 60-90-120. (n° 2)

12) Fili guida a punta diritta da 5 cm zebrati, diametro esterno 0,89 e 0,64/0,69 mm, lunghezza max fra 260 e 480 cm. (n° 15)

13) Clips da emostasi in acciaio a due branche riposizionabili, lunghezza 2300 mm circa. (n° 40)

14) Aghi per scleroterapia, calibro 23 G, estensione ago 4 mm, lunghezza 2400 mm circa. (n° 80)

15) Anse da polipectomia ovale, larghezza cappio compresa fra 13 e 27 mm, lunghezza 2400 mm circa. (n° 80)

16) Kit completi per gastrostomia percutanea (PEG), metodo da trazione, diametro 20 Fr. (n° 4)

17) Cateteri a palloncino di ricambio PEG 20 Fr. (n° 2)

* **Gli accessori dal n° 1 al n° 7 dovranno essere della stessa Casa Produttrice per complementarietà degli stessi nel metodo a scambio rapido. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione, essi costituiscono lotto unico.**