# ELENCO LOTTI

# Lotto n. 1  -   Chirurgia della cataratta

Importo stimato del lotto  €. 20.000,00

N° 2  set per chirurgia della cataratta ognuno composto da :

* Forbice curva smussa per oftalmologia in acciaio lunghezza 90 mm.

* Forbice per capsulotomia, curva lame sottili in acciaio lunghezza 85 mm.

* Blefarostato a vite temporale valve aperte in Titanio con meccanismo inPIK

* Mc. Pinza corneale 1x2denti manico ergonomico giallo short in Titanio retta con PPF 6,0mm. lunghezza

118 mm.

* Mc. Pinza Hoskin retta manico ergonomico viola short in Titanio con PPF 6,0 mm.lunghezza 118 mm.

* Pinza Inamura per capsuloressi punte da 10 mm. meccanismo in PIK lunghezza 92,5 mm.

* Pinza anatomica retta cm. 10 in acciaio inox

* Pinza anatomica curva cm. 10 in acciaio inox

* Phaco Chop Naghahara 60°, angolato in Titanio punta 1,25 mm. lunghezza 116 mm.

* Spatola Phaco Bottonuta angolata in titanio diametro punta 0,65 mm. lunghezza 119,5 mm.

* Uncino per iol di Sinskey angolato in  titanio lunghezza 126 mm.

* Cannula Bimanuale foro aspirazione  0,30 sabbiata Titanio

*  Cannula Biman 2 fori per infusione  0,50 con manipolo Titanio

*  Port'aghi corneale curvo S.A. 6 mm. lunghezza  107 mm.

* Mc. Forbice Vannas/MC Pherson in acciaio Inox

* Pinza Kelman manico ergonomico corto - in titanio angolato branche 10 mm. lunghezza 90 mm.

* Scatola in radel clip metallo con tappo misure interne cm. 26,7x15,9x1.9 1P

Misure esterne  28,3x17,5x2,5

* Pinza per capsuloressi con manico tondo ergonomico utrata, in titanio

* Pinza rivestimento modello standard, retta, punte mm. 0,80, cm. 10.0

* Pinza rivestimento modello standard, curva, punte mm. 0,80 , cm. 10.0

* Faco chopper Nagahara in titanio, 30° Axis , ang. 10,5mm.

* Manipolatore IOL Sinskey in titanio mm. 0,12, ang. Mm. 10,0

* Manipolo di aspirazione, titanio, cannula tonda mm. 0.8, punta liscia, foro mm. 0.3

* Manipolo irrigazione in titanio, cannula tonda mm. 0.8 punta liscia, foro 0.5 mm.

* Port’aghi Troutman, morso curvo, senza fermo, 12.0 cm., branche mm. 7.0 in titanio

* Pinza azione diretta Steinert, angolata mm. 7

* Pinza per lenti morbide Faulkner, angolata 11 mm.

* Cassetta di sterilizzazione in Radel con interno in silicone, 270x158x16mm., clip in metallo.

N° 1 set per chirurgia della cataratta composta da :

* Forbice per espianto iol curva in titanio con microzigrinatura in acciaio lame da 8,0 mm. lunghezza 94 mm.

* Mc. Forbice di Vannas angolata lame da  mm.5 in acciaio

* Retrattore capsulare Mackool Hirshmann in titanio angolato 45° lunghezza 121 mm.

* Pinza Bonn 1x2denti mm. 0,10 PPF in titanio da iride finissima lunghezza 85 mm.

N° 1 Set cataratta così composto:

* N° 6 pinze per capsuloressi di Corydon: manico rotondo, inox, graduata angolata mm. 11, acuta, manico

Ergo Gold

* N° 2 micropinze corneale di Hoskin, retta, presa atraumatica da mm. 0,25 con ppf. , in titanio lungh.

mm. 90

* N° 2 manipolatore del nucleo di Buratto, angolato, braccio da mm. 12, punta retta ad oliva, in titanio, punta

mm. 0.65

N° 5 Container portastrumenti per sterilizzazione :

* Scatola in Radel clip metallo con tappo misure interne cm. 26,7x15,9x1.9 1P

Misure esterne  28,3x17,5x2,5

Il titanio deve essere 6AL4V e tutte le pinze sono realizzate in un unico pezzo, senza saldature.

## LOTTO  n.  2    -   Chirurgia vitreoretinica

Importo stimato del lotto  €. 18.000,00

N° 1 set Ferri chirurgia Vitreoretinica

- N° 01 Micro forbice vitreale curva manico in titanio con protezione;

- N° 01 Forbice per retina, 20G a 90° manico ergonomico lunghezza 165mm con protezione;

- N° 01 Pinza vitreale presa in punta sottilissima 0,13mm. 20G in titanio con protezione;

- N° 01Pinza vitreale con micropresa in punta 0,30mm. 20G in titanio con protezione;

- N° 01Pinza vitreale 20G angolata, 3,5mm. azione attiva in titanio con protezione;

- N° 01Pick per membrane, apice acuto, 5mm. con bordi smussi;

- N° 01Pick per membrane sottoretiniche angolato;

- N° 01 Manico di Charles per aspirazione attiva;

- N° 01 Serbatoio di Charles;

- N° 01 Manico di Charles per aspirazione passiva;

- N° 01 Serbatoio di Charles;

- N° 01 Conf. Punta di ricambio con terminale in silicone 20G (conf. Da 5 pz.);

- N° 02 Conf. Punta di ricambio per ago di Charles sterilizzabile (conf. Da 5pz.);

- N° 02 Uncino per retina con foro in punta, in acciaio inox;

- N  02 Anello per lenti da vitreoctomia;

- N° 01 Blefarostato a vite temporale, valve aperte in titanio;

- N° 01 Forbice Westcott curva smussa in acciaio inox;

- N° 01 Pinza anatomica retta 100mm. in acciaio inox;

- N° 01 Pinza anatomica curva 100mm. in acciaio inox;

- N° 02 Scatole in radel clip in metallo con tappo cm.26.7x15.9x1.9P;

- N° 03 Pinza Hartmann retta 95mm. in acciaio inox;

- N° 03 Pinza Hartmann 95mm. Zigrinata con 1x2 denti;

- N° 03 Pinza halstead curva 120mm.;

- N° 04 Pinza Diefenbach 50mm. Retta;

- N° 01 Forbice anelli curva smussa lunghezza 90mm.;

- N° 01 Cannula per infusione Rassam 20G 0,90x4,2mm. autofilettante in titanio;

- N° 01 Conf. Candeliere per illuminazione della camera vitrea;

- N° 01 Lente da polo posteriore ad appoggio sclero-corneale;

- N° 01 Cheratoprotesi provvisoria per vitrectomia;

- N° 01 Valvola Beverldt per camera vitrea.

- N° 02 Pinze in acciaio per posizionamento lenti ad appoggio sclero corneale per vitrectomia;

- N° 02 anellini in silicone per posizionamento lenti da vitrectomia senza suture.

## LOTTO  n. 3   -    Piccola chirurgia.

Importo stimato del lotto  €. 2.000,00

N° 3 set per la piccola chirurgia così composta:

* Blefarostato Liebermann regolabile, leggero, valve aperte da 14 mm., forma di V

* Fresa a pila per residui di ruggine completa di 2 punte : 0.5 mm. e 1.0 mm.

* Punta di ricambio per fresa, 1.0 mm. Conf. 5 punte

* Sonda Bowmann doppia, cilindrica, mis. 00000/0000

* Sonda Bowmann doppia, cilindrica, mis. 000/00

* Sonda Bowmann doppia, cilindrica, mis. 0/1

* Sonda Bowmann doppia, cilindrica, mis.1/2

* Sonda Bowmann doppia, cilindrica, mis 2/3

* Dilatatore per vie lacrimali, sottile 0.30 mm.

* Pigtail probe Worst-Dragoni per ricostruzione vie lacrimali, per bambini

* Cucchiaio da calazio Meyerhofer, misura 2, 1.5 mm.

* Cucchiaio da calazio Meyerhofer, misura 4, 2.5mm.

* Pinza da calazio Demarres, misura 1, 20 mm.

* Pinza da calazio Demarres, misura 2, 26 mm.

* Pinza depilatoria Withfield

* Pinza sclerale  Jayle, retta, con 1x2 denti retti da 0.70 mm. con ppf.

* Pinza anatomica delicata, curva, presa zigrinata da 0.60 mm.

* Pinza anatomica delicata, retta, presa zigrinata da 0.60 mm.

* Elevatore palpebrale Desmarres, per bambini, 7 mm.

* Placca, per Laser CO2, satinata, disponibile su richiesta anche lucida Rabkin

* Forbice curva, smussa, lame da 26 mm. lungh. Cm. 11

* Forbice da 11 mm., retta, acuta, lame da mm. 26

* Scatola in Radel, con tappeto in silicone e coperchio con clips in metallo, per 10 strumenti, dim. Esterne:

28,3x17,5x2,5cm.

************************