Gestore  acquedotto

del Comune di MILETO

Sua Sede

Oggetto: Acque destinate al consumo umano -  individuazione causa  di non conformità                              	     e   conseguenti   azioni   correttive.   Sollecito   a   giusta   comunicazione   di   non

conformità prot. n. 558/Ip del 08.04.2016

In riferimento a quanto in oggetto, viste le comunicazioni di non conformità dei campioni di acqua destinata al consumo umano riferiti ai prelievi effettuati in data: 07.04.2016, presso Fontane Pubbliche del  Capoluogo: Villetta ex Stazione – via Conte Ruggero – Piazza Pio XII - Vescovado – Lavatoio e  presso Fontana Pubblica Zio Ninetto della Frazione san Giovanni è stata riscontrata la presenza di coliformi ed escherichia in difformità a quanto indicato nel D. Lgs 31/2001 e s.m.i.

si invita la S.V. a voler attivare ogni azione utile all’individuazione della causa che ha determinato la non conformità e le azioni correttive attuate.

Si precisa che, nell’immediatezza, le informazioni di cui sopra devono essere comunicate a questo Servizio per opportuna conoscenza.

Il Dirigente Medico incaricato

dott. Fortunato Carnovale