REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri n. 67 -  89900  Vibo Valentia -  P.I. 02866420793

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UBICATI NELLE STRUTTURE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di climatizzazione (splitter in pompa di calore, splitter ad acqua, modelli tipo “unico”, termoconvettori, ventilconvettori, ecc.) installati presso le strutture sanitarie e territoriali dell’A. S. P. di Vibo Valentia ad esclusione di quelli specificatamente indicati negli articoli seguenti, compresa la fornitura dei materiali minuti per la manutenzione stessa, come identificati negli articoli seguenti.

L’esecuzione dei lavori sarà regolata da quanto specificato in questo atto e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d’appalto.

ART. 2 – Norme regolatrici del contratto

Il contratto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito, dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Azienda, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti quali il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010.

ART. 3 – Condizioni e Modalità di esecuzione del servizio - Durata del contratto

Le condizioni e modalità di esecuzione dei lavori sono quelle indicate nel presente capitolato.

Il contratto avrà la durata di mesi quattro (giorni centoventi) decorrenti dalla data del verbale di affidamento dei lavori, firmato dal responsabile della ditta aggiudicataria e dal Direttore incaricato da questa Azienda, con la possibilità, dopo la scadenza, di proroga scritta dello stesso agli stessi patti e condizioni definiti con l’impresa aggiudicataria nella misura strettamente necessaria per garantire la continuità del servizio e, comunque fino ad un massimo di due mesi, nelle more dell’espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica.

Resta salva la facoltà dell’ Azienda di risolvere anticipatamente il contratto nei casi previsti dalla legge, oltre che in caso di inadempimento (art. 1453 c.c.), sopravvenuta impossibilità (art. 1463 e 1464 cc.) ed eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.).

In caso di mancanza o anche di insoddisfacente esecuzione sia pure di una sola delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la società aggiudicataria, su richiesta dell’Azienda dovrà provvedere all’immediata, corretta esecuzione della prestazione stessa.

Con il ripetersi delle inosservanze e comunque a seguito di due richiami scritti dell’ Azienda, viene riconosciuta alla stessa la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 4 – Elenco ubicazione impianti

I lavori dovranno eseguirsi, nel periodo di validità del contratto di cui all'articolo precedente, in tutti gli impianti installati  nelle seguenti strutture di competenza di questa Azienda.  A titolo indicativo per ciascuna struttura viene indicato il numero di impianti che risultano ivi installati :

- Presidio Ospedaliero "Jazzolino" di Vibo Valentia (n. 132 climatizzatori);

- Presidio Ospedaliero di Tropea (n. 66 climatizzatori);

- Presidio Ospedaliero di Serra san Bruno (n. 10 climatizzatori);

- Struttura Sanitaria di Soriano Calabro (n. 30 climatizzatori);

- Struttura Sanitaria di Pizzo Calabro (n. 23 climatizzatori);

- Struttura Sanitaria di Nicotera (n. 20 climatizzatori);

- Sede centrale Uffici ASP, ex Palazzo Inam, via Dante Alighieri in Vibo Valentia (n. 25 climatizzatori compreso 6 termoconvettori);

- Centro Trasfusionale del S.I.T. sito in via S. Aloe di Vibo Valentia (n. 5 climatizzatori);

- Ex casa di Riposo sita in piazza Carmine di Vibo Valentia (n. 5 climatizzatori);

- Ufficio di medicina Legale sito in via Gentile di Vibo Valentia (n. 3 climatizzatori);

- Uffici Direzione Sanitaria sita in via Matteotti di Vibo Valentia (n. 1 climatizzatore);

- Consultorio Familiare e Ticket siti in p.le Fleming di Vibo Valentia (n. 5 climatizzatore);

- Distretto Sanitario di Tropea (n. 13 climatizzatori);

- Ex Preventorio in località Marina di Tropea (n. 7 climatizzatori);

- Dipartimento Prevenzione SPISAL corso Vittorio Emanuele di Vibo V. (n.1 climatizzatore);

- Laboratorio Analisi via Pellicanò ( n.3 climatizzatori)

Per un totale di circa  n. 349 climatizzatori.

Tale indicativa rilevazione del numero delle apparecchiature potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seguito della ricognizione che dovrà essere effettuata ai sensi del successivo articolo 5. L'aggiudicataria non avrà diritto alla variazione del compenso pattuito a seguito della gara fino ad un incremento del numero degli impianti pari al 20 %.

Restano esclusi dall'affidamento in argomento i seguenti impianti centralizzati U.T.A. ubicati presso i seguenti presidi :

- Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia : 	Reparto Rianimazione;

- Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia :	Reparto Emodialisi;

- Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia : 	Reparto Degenza Nefrologia;

- Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia : 	Reparto Oculistica;

- Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia : 	Blocco Operatorio;

- Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia : 	Pronto Soccorso;

- Presidio Ospedaliero di Tropea :            	Blocco Operatorio;

- Presidio Ospedaliero di Serra San Bruno: 	Blocco Operatorio;

- Casa di Riposo ed Ambulatori siti in località Moderata Durant.

- Radiologia Tropea Ciler ;

- Dialisi Ciler S.O. Vibo Valentia ;

- Riabilitazione e  Fisioterapia CAPT Soriano Calabro.

- Distretto Sanitario di Tropea.

Si intende, quindi, che sono inclusi nel presente affidamento tutti gli impianti che non sono elencati tra quelli esclusi di cui sopra, anche se non riportati nel suddetto elenco.

ART. 5 – Obblighi dell'esecutore

La società aggiudicataria si impegna ad espletare le attività dettagliate e specificate all’art. 6  del presente capitolato, e riconosce che sono a totale carico della stessa la fornitura di materiali necessari, le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori, la manodopera e quanto altro serve per effettuare i lavori a regola d'arte e secondo le indicazioni del presente capitolato in modo ineccepibile con idoneo personale, utilizzando materiali e ricambi di ottima qualità (certificati), sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

L'impresa a tal fine dovrà esonerare totalmente l’Azienda da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta ed ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o a cose sia dell’Azienda che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni.

In relazione a ciò l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell’impresa, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .si impegna a stipulare una polizza a copertura dei rischi per infortuni e di responsabilità civile come da disciplinare di gara

L’impresa aggiudicataria, entro cinque giorni dall’inizio del servizio, dovrà comunicare per iscritto all’Azienda i nominativi e recapiti telefonici delle persone impiegate per l’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato e deve garantire che il numero e la preparazione del personale impiegato, siano tali da consentire il rapido e perfetto svolgimento dei lavori e la integrale copertura dell’ambito territoriale provinciale.

L’appaltatore dovrà approvvigionarsi di adeguate scorte di materiale e pezzi di ricambio a suo carico nonché di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio considerando anche che deve essere garantita la funzionalità degli impianti posti sull’intero territorio di competenza dell’azienda.

La ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla data dell’affidamento del servizio, è obbligata ad effettuare una ricognizione dettagliata di tutte le apparecchiature  di questa  Azienda Sanitaria Provinciale in tutto il suo territorio,   secondo l’indicazione della Direzione di Esecuzione del contratto e creando e mantenendo aggiornato uno specifico elenco anche su supporto informatico.

Completata la ricognizione, dovrà essere consegnata alla Direzione U.O.P.G.A.T., anche su supporto informatico, una scheda per ciascuna apparecchiatura riportante i seguenti dati :

- Tipo  apparecchiatura o impianto;

- Stabilimento Ospedaliero o struttura territoriale ove risulta ubicata;

- Servizio/Reparto/Unità Operativa;

- Stanza e piano di ubicazione;

- Tipologia;

- Produttore o Marca;

- Modello;

- Matricola o serie;

- N. inventario

- Stato del bene (funzionante, non funzionate, fuori uso ecc.);

- Eventuali prime indicazioni sui motivi del non funzionamento e proposte per la riattivazione.

Per quanto riguarda  le apparecchiature che dovessero risultare non più utilizzabili per vetustà o non economicamente riparabili, la ditta dovrà  stilare per ciascuna di essa oltre alla scheda sopraindicata un verbale di fuori uso precisando i motivi della inutilizzabile dell'impianto.

Tutte le suindicate prescrizioni dovranno essere osservate, pena la risoluzione del contratto.

ART. 6 – Attività e dettaglio dei lavori di manutenzione ordinaria e preventiva

Premesso che si definisce, ai fini del presente capitolato, per "Manutenzione ordinaria" : la combinazione di tutte le azioni, tecniche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o riportare un'entità (parti o insieme dell'impianto, sistema o dispositivo, nella totalità o nei suoi componenti) in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta, mentre per "Manutenzione preventiva" : manutenzione programmata da eseguirsi con lo scopo di prevenzione di possibili guasti o deterioramento dell'entità.

Le azioni e le operazioni che la ditta aggiudicataria dovrà porre in essere saranno finalizzate, oltre alla iniziale attività di ricognizione come indicata al precedente articolo 5, all'espletamento di una attività di revisione di tutte le apparecchiature ed impianti al fine di garantire che le stesse svolgano con efficienza la ottimale funzione richiesta e al fine di prevenire avarie e/o malfunzionamento.

Per le apparecchiature come risultate dalla  ricognizione effettuata,  (ossia  a tutte le apparecchiature esistenti e rilevate), l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alle seguenti operazioni :

- commutazione delle unità interne stagione estiva e, se necessario in relazione alla eventuale proroga del contratto, alla commutazione stagione invernale;

- sostituzione dei filtri di tutte le unità interne (compreso materassino filtrante);

- pulizia di tutte le parti meccaniche compreso scambiatori interni, scambiatori unità esterne, ventole di aereazione, canali riprese aria ambiente, tubazioni scarico condensa e di tutte quelle ulteriori parti necessarie per il regolare funzionamento dell'apparecchiatura;

- controllo regolare funzionamento dell'impianto ed individuazione di eventuali perdite di gas e riparazione delle stesse con successiva ricarica del gas refrigerante in tutti i casi in cui ciò sia necessario ed indispensabile per il funzionamento degli stessi;

- controllo funzionamento dei telecomandi con sostituzione pile dei modelli ad infrarosso e fornitura di nuovi telecomandi modello "Universale" nei casi di assenza degli stessi. E’ compreso nel prezzo dell'appalto la fornitura fino ad un massimo di n. 10 nuovi telecomandi;

- Pulizia e decontaminazione delle batterie delle unità interne;

- prove, verifiche e controlli necessari per il regolare funzionamento dell'intero sistema o impianto.

La società aggiudicataria, è tenuta ad effettuare tutte le operazioni sopra elencate nonché tutte quelle, anche se non elencate, necessarie per la manutenzione  e il corretto e ottimale funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato.

La società aggiudicataria è tenuta alla fornitura, compresa nella appalto, dei materiali per la manutenzione stessa, quali obbligatoriamente : i Filtri (di qualunque tipo siano necessari in relazione all’impianto in uso), il gas refrigerante (nei casi di perdite o se necessario per il corretto funzionamento dell’impianto), le batterie dei telecomandi a infrarosso e fornitura di massimo n. 20 telecomandi universali.

ART. 7 – Periodicità e documentazione degli interventi di manutenzione ordinaria

L’impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire almeno una volta tutti gli interventi di manutenzione ordinaria  di cui al precedente art. 6 entro la durata del periodo contrattuale (mesi 4).

Per tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria l’aggiudicatario dovrà concordare con l’Unità Operativa Progettazione e gestione attività tecniche la programmazione di massima degli interventi che dovranno comunque svolgersi entro il termine contrattuale (mesi 4).

Questa Azienda fornirà, per ciascuna struttura sanitaria e territoriale, il nominativo del personale dipendente di questa Azienda che potrà assistere l'impresa aggiudicataria nell'esecuzione dei suddetti controlli ed operazioni.

Per ogni visita, compresa la prima visita di ricognizione, la società aggiudicataria, dovrà redigere un rapporto d’intervento nel quale dovranno essere specificati:

- Descrizione dettagliata apparecchiatura (modello, marca, matricola ecc.);

- Ubicazione

- data ed ora dell’intervento;

- indicazioni anagrafiche complete dei manutentori;

- check list delle parti verificate e delle operazioni compiute;

- proposte o esecuzioni di manutenzioni straordinarie;

- eventuali materiali, ricambi nonché indicazioni sui filtri sostituiti.

Il rapporto tecnico dell'intervento,  perché possa essere accettato da questa Azienda, dovrà contenere in calce la firma leggibile del manutentore incaricato dall'impresa aggiudicataria e la firma leggibile del responsabile della stanza, ufficio o reparto ove risulta installato l'apparecchiatura e del responsabile, se presente, indicato dalla Direzione U.O. Progettazione e gestione attività tecniche come sopra indicato.

Dovrà essere redatto un rapporto tecnico per ciascuna apparecchiatura o impianto.

La liquidazione della fattura relativa ai lavori di cui al presente capitolato sarà autorizzata solo successivamente alla produzione e verifica di tutti i rapporti tecnici come redatti dall'impresa aggiudicataria.

Saranno considerati validi solo quelli muniti di tutte le indicazioni e firme come sopra indicati.

ART. 8 – Manutenzione straordinaria

Nel precisare che per manutenzione straordinaria o correttiva o "a guasto" si intende quella "manutenzione non programmata effettuata in seguito a malfunzionamento contingente di un'entità", si precisa che l’Aggiudicataria è tenuta, in relazione a quanto disposto dal presente capitolato, ad effettuare, senza null'altro a pretendere, tutti gli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto quali la pulizia, la sostituzione dei filtri, individuazione perdite di gas refrigerante e riparazione della perdita e la ricarica del gas refrigerante.

Qualora, effettuate le predette operazioni di ricognizione e manutenzione ordinaria ed accertata preliminarmente la causa del non funzionamento dell'impianto per motivi diversi, la ditta aggiudicataria dovrà produrre proposta di intervento di riparazione del guasto con indicazione delle parti non funzionanti ed idoneo preventivo di spesa.

Questa Azienda non ha nessun obbligo nei riguardi dell'aggiudicatario e potrà pertanto procedere per ciascuna proposta di intervento di manutenzione straordinaria a richiedere preventivi di spesa ad altri operatori economici ed a verificare le reali cause del cattivo funzionamento dell'impianto.

L'aggiudicataria dovrà altresì garantire per tutta la durata del contratto, a proprie spese l'assistenza tecnica “on site” (intervento) entro 6 ore lavorative dalla segnalazione, ricevuta a mezzo fax o telefono o e‐mail da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto incaricato dall'Azienda.

Il ripristino del funzionamento delle apparecchiature dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore solari dall’ avvenuto accertamento del guasto.

In caso di guasti per i quali è necessario la sostituzione di parti danneggiate o deteriorate dovrà essere prodotto idoneo preventivo che sarà, come sopra indicato, sottoposto a valutazione e ad approvazione scritta.

Nel caso di approvazione del preventivo di spesa con atto scritto, l'aggiudicataria dovrà garantire e provvedere alla riparazione e ripristino dell'impianto entro le 48 ore solari successive alla approvazione del preventivo.

Manutenzioni e interventi straordinari dovranno essere garantiti per tutto il periodo di durata del contratto (mesi quattro) anche durante tutto il mese di agosto 2013.

Le parti meccaniche sostituite e i pezzi in genere dovranno avere le garanzie di legge.

I  preventivi di spesa per il rimborso del costo dei pezzi di ricambio, dovranno essere corredati dal:

- Listino pezzi di ricambio della casa madre;

- Preventivo della casa madre/fornitrice nei confronti della ditta manutentrice;

- Dichiarazione ditta manutentrice con firma e timbro.

Gli   interventi straordinari per emergenze per guasti o per il ripristino del regolare funzionamento delle apparecchiature, dovranno essere garantiti 24 ore su 24 ore, in giornate feriali e festive ed attuati entro i termini sopra indicati a seguito di segnalazione da parte dell’ U.O. Attività Tecniche oppure dalle stesse Unità Operative interessate o dai centralini dei vari Stabilimenti Ospedalieri.

Pertanto alla luce di quanto sopra, dovranno essere comunicati  i nominativi ed i recapiti  telefonici  del personale incaricato ad intervenire in caso di chiamata d’urgenza.

Gli interventi che richiedono l’utilizzo di ricambi non immediatamente disponibili, dovranno essere effettuati entro un lasso di tempo ragionevole, necessario per il reperimento degli stessi, e comunque non oltre le 48 ore dalla richiesta.

L’Ufficio Tecnico dovrà essere costantemente informato sugli interventi di che trattasi, e pertanto  i  rapporti di lavoro di manutenzione straordinaria dovranno essere trasmessi tassativamente,  subito dopo l’intervento al n. di fax 0963/962461 e dovranno avere le caratteristiche dei rapporti tecnici indicati all'art. 7.

ART. 9 – Penale

L’Azienda si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell’impresa aggiudicataria una penale pari ad euro 100 (cento), in caso di irregolarità e inadempienze riscontrate dalla stessa nel corso dello svolgimento del contratto e contestate dalla stessa per iscritto.

La penale di cui sopra sarà quantificata nel seguente modo: (numero inadempienze riscontrate)  x  € 100,00 (cento) = penale complessiva.

L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture.

Si intendono per inadempienze, a titolo indicativo, la mancanza della effettuazione della ricognizione di ciascun impianto, la mancata risposta alla richiesta di intervento nei termini sopra indicati, la mancata fornitura dei pezzi di ricambio nei termini sopra indicati, e qualsiasi altra inadempienza debitamente contestata da questa Azienda.

ART. 10 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in una unica rata finale posticipata in base alla fattura che la ditta dovrà emettere e far recapitare all’Azienda Sanitaria.

ART. 11 – Ammontare della gara

L’ importo totale posto a base d’asta calcolato a corpo per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato, è di €  17.500,00  oneri ed Iva esclusi.

L’ importo definito come base d’asta si riferisce all’intero periodo contrattuale pari a 4 mesi,

ART. 12 – Adeguamento prezzi

Il corrispettivo  si  intende immodificabile per l’intera durata  del contratto.

ART. 13 – Fornitura nuovi apparecchi

E’ esclusa dal presente appalto la fornitura e installazione di nuovi apparecchi o impianti qualunque sia il motivo per il quale dovesse essere necessario procedere alla sostituzione (obsoleto o non funzionante o non economicamente riparabile, ecc,)

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, senza esclusione alcuna, composto da n. 13 articoli e n. 7 pagine, nonché dalla lettera di invito e dagli atti di gara e di possedere le attrezzature tecniche ed organizzative per realizzare i lavori secondo i tempi improrogabili imposti dalla stazione appaltante.

Per Accettazione

Data _____________                                        Timbro e Firma _____________________________

(Firma Leggibile del Rappresentante Legale)