## Legenda
CODICE CND | n° lotto | sub lotto | SUTURATRICI - PRODOTTI PER LAPAROSCOPICA ( Prodotti richiesti) | quantItà presunta annua | Importo Complessivo annuo a base d'asta | Codice prodotto offerto | Prezzo unitario offerto IVA esclusa | Prezzo complessivo annuo offerto IVA esclusa | Prezzo complessivo annuo offerto per l'intero lotto IVA esclusa | Aliq. IVA | N° pezzi per conf.
H0202010101 | 1 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari monopaziente con linea di sutura 30mm | 12 | 7344
H0202010302 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari da 30mm v.m. | 24
H0202010101 | 2 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari monopaziente con linea di sutura 45mm | 12 | 9432
H0202010302 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari da 45 mm.v.m. | 36
H0202010101 | 3 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari monopaziente con linea di sutura 60mm | 12 | 7512
H0202010302 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari da 60mm v.m. | 24
H0202010101 | 4 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari monopaziente con altezza regolabile del punto linea di sutura 90mm | 9 | 6681
H0202010302 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; lineari da 90mm v.m. | 24
H0202010201 | 5 | a | Sututatrici lineari monouso con stelo malleabile e testa articolabile da 55mm per tessuti spessi | 6 | 6768
H020201020101 |  | b | Sututatrici lineari monouso con stelo malleabile e testa articolabile da 55mm per tessuti standard | 6
H020201010102 | 6 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 55/60mm.punti in titanio per tessuti vascolari. | 12 | 8820
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 55/60mm. Per tessuti vascolari | 24
H020201010102 | 7 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 55/60mm.punti in titanio per tessuti standard. | 12 | 8820
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 55/60mm. Per tessuti standard | 24
H020201010102 | 8 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 55/60mm.punti in titanio per tessuti spessi | 6 | 4410
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 55/60mm. Per tessuti spessi | 12
H020201010102 | 9 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 75/80mm.punti in titanio per tessuti standard. | 12 | 12978
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 75/80mm. Per tessuti standard | 30
H020201010102 | 10 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 75/80mm.punti in titanio per tessuti spessi. | 12 | 11388
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 75/80mm. Per tessuti spessi | 24
H020201010102 | 11 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 75/80mm.punti in titanio per tessuti intermedi. | 6 | 6630
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 75/80mm. Per tessuti intermedi | 12
H020201010102 | 12 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 100mm.punti in titanio per tessuti standard. | 9 | 8217
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 100mm. Per tessuti standard | 12
H020201010102 | 13 | a | Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; per anastomosi e transezione da 100mm.punti in titanio per tessuti spessi. | 6 | 6630
H0202010301 |  | b | Ricariche per Suturatrici meccaniche per chirurgia a cielo aperto; taglia e cuci da 100mm. Per tessuti spessi | 12
| 14 | a | Dispositivo monouso per anastomosi gastroesofagee completo di tastina ribaltante,compatibile con suturatrici circolari con tastina ribaltante.Mis. 21 - 25 mm. | 6 | 1680
H0202020201 | 15 | a | Suturatrice circolare curva con stelo da 28cm ed altezza regolabile del puntoda 1 mm a 2,5mm diametro 25mm. | 9 | 24570
H0202020201 |  | b | Suturatrice circolare curva con stelo da 28cm ed altezza regolabile del punto da 1 mm a 2,5mm diametro 29mm. | 24
H0202020201 |  | c | Suturatrice circolare curva con stelo da 28cm ed altezza regolabile del punto da 1 mm a 2,5mm diametro 33mm. | 12
| 16 | a | Kit per la cura della patologia emorroidaria con suturatrice circolare da 33mm | 24 | 15600
H0202020201 | 17 | a | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile Cal. 21 mm. | 6 | 26910
H0202020201 |  | b | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile Cal. 25 mm. | 9
H0202020201 |  | c | Suturatrice circolare curva con testina ribaltabile Cal. 28 mm. | 24
| 18 | a | Suturaqtrice meccanica per scheletrizzazione dei vasi potenziata a gas | 6 | 1794
H02020203 | 19 | a | Strumento monouso per borsa di tabacco da 45mm con filo premontato | 24 | 6792
H02020203 |  | b | Strumento monouso per borsa di tabacco da 65mm con filo premontato | 24
H020201020101 | 20 | a | Suturatrice lineare articolata da 30mm v.m. | 24 | 1353.6
H03010101 | 21 | a | Applicatore automatico con circa 30 clips in titanio medie e ganasce angolate | 24 | 5712
H03010101 |  | b | Applicatore automatico con circa 20 clips in titanio grandi e ganasce angolate | 12
H02010101 | 22 | a | Suturatrice cutanea monouso da 35 punti larghi | 100 | 2750
H02010101 |  | b | Suturatrice cutanea monouso da 35 punti regolari | 100
|  | c | Estrattore di punti metallici | 100
H03010201 | 23 | a | Clips in titanio per applicatori poliuso misura piccola | 200 | 2727
H03010201 |  | b | Clips in titanio per applicatori poliuso misura media | 300
H03010201 |  | c | Clips in titanio per applicatori poliuso misura grande | 300
K010101 - | 24 | a | Trocars monouso trasparenti multicalibro 10/12mm con lama retta e punta dilatante; cannula zigrinata riduttore incorporato per chirurgia laparoscopica | 100 | 29900
K010101 - |  | b | Trocars monouso trasparenti multicalibro 5mm. con lama retta e punta dilatante; cannula zigrinata riduttore incorporato per chirurgia laparoscopica | 100
H03020101 | 25 | a | Applicatori monouso di clips in titanio con stelo da 5mm precaricato con 20 clips circa; per chirurgia laparoscopica | 12 | 4080
H03020101 | 26 | a | Applicatori monouso di clips medie in titanio completamente automatico con stelo in acciaio da 10mm.circa; per chirurgia laparoscopica | 60 | 16560
H03020101 | 27 | a | Applicatori monouso di clips grandi in titanio completamente automatico con stelo in acciaio da 12mm.circa; per chirurgia laparoscopica | 6 | 1656
H020303 | 28 | a | Applicatore laparoscopico monouso di 30 clip elicoidali in titanio | 6 | 1956
H02030105 | 29 | a | Suturatrice universale Articolabile | 6 | 7122
H02030106 |  | b | Cariche da 30 mm per sutura e transezione endoscopiche v.m. | 6
H02030106 |  | c | Cariche da 45 mm per sutura e transezione endoscopiche v.m. | 6
H02030106 |  | d | Cariche da 60 mm per sutura e transezione endoscopiche v.m. | 6
H02030105 | 30 | a | Suturatrici endoscopiche da 45mm. per chirurgia laparoscopica tessuti standard- | 6 | 17820
H02030105 |  | b | Suturatrici endoscopiche da 45mm. per chirurgia laparoscopica tessuti spessi | 6
H02030105 |  | c | Suturatrici endoscopiche da 45mm. per chirurgia laparoscopica tessuti vascolari | 6
H02030106 |  | d | Ricariche per suturatrici da 45mm.; per chirurgia laparoscopica vari tessuti | 30
H02030105 | 31 | a | Suturatrici endoscopiche da 35mm con stelo malleabile; per tessuti vascolari | 6 | 6570
H02030106 |  | b | Ricariche per suturatrici endoscopiche con stelo malleabile da 35mm. vascolari; | 12
H02030105 | 32 | a | Suturatrici endoscopiche da 35mm con stelo malleabile; per tessuti standard; | 3 | 3285
H02030106 |  | b | Ricariche per suturatrici endoscopiche con stelo malleabile standard; | 6
K01020107 | 33 | a | Sacchetto per recupero pezzi anatomici grandi stelo da 15mm | 24 | 3048
K01020102 | 34 | a | Forbici monouso curve con stelo da 5mm articolabili; per chirurgia laparoscopica | 12 | 3612
K01020104 | 35 | a | Pinza da presa tipo clinch stelo da 5mm.; per chirurgia laparoscopica | 100 | 19100
K01020104 | 36 | a | Grasper da 32cm con stelo da 5mm. Ed impugnatura autostatica disattivabile; per chirurgia laparoscopica | 100 | 19100
K01020101 | 37 | a | Dissettore curvo da 32cm. con stelo da 5mm.; per chirurgia laparoscopica | 100 | 19100
K0201010402 | 38 | a | Forbici monouso curve da 5mm. e connettore per elettrobisturi; per chirurgia laparoscopica | 100 | 19100
K01020104 | 39 | a | Pinza di Babcock da 10mm. Impugnatura autoatatica disattivabile.; per chirurgia laparoscopica | 6 | 1392
K01020104 | 40 | a | Pinza di Babcock da 5mm. Impugnatura autoatatica disattivabile.; per chirurgia laparoscopica | 6 | 972
K01020107 | 41 | a | Sacchetti monouso per rec.intraperitoneale azionamento ad anelli.; scchetto 10X15cm circa | 50 | 5850
K0201010502 | 42 | a | Manipolo monouso multifunzione taglio coaugulo,aspirazione ed irrigazione; per chirurgia laparoscopica | 60 | 16260
K0201010102 |  | b | Sonde multifunzione da 5mm.per manipolo multifunzione vari tipi di elettrodi; per chirurgia laparoscopica | 60
K0201010102 |  | c | Sonde multifunzione da 10mm. Per manipolo multifunzione ; per chirurgia laparoscopica | 6
| 43 | a | Manipolatori uterini monouso con punta articolata da 7cm e 9cm | 6 | 4380
K01020110 | 44 | a | Aspiratore /irrigatore completo di tubi con cannula da 5mm | 12 | 1128
K010101 - | 45 | a | Trocar monouso da 5.mm. Con riduttore incorporato, lama piatta tagliente e dilatante. | 6 | 1746
K010101 - |  | b | Trocar monouso da 10/12mm. Con riduttore incorporato, lama piatta tagliente affilata bilaterlmente. | 6
K01010105 | 46 | a | Trocar da 15 mm. | 6 | 1080
K01010102 | 47 | a | Trocar di Hasson | 6 | 870
K01019001 | 48 | a | Ago di Verres , da 120 mm | 20 | 860
| 49 | a | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 25 x 1.5 | 1 | 6024
|  | b | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 25 x 2.0 | 1
|  | c | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 25 x 2.5 | 1
|  | d | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 28 x 1.5 | 1
|  | e | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 28 x 2.0 | 1
|  | f | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 28 x 2.5 | 1
|  | g | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 31 x 1.5 | 1
|  | h | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 31 x 2.0 | 1
|  | i | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 31 x 2.5 | 1
|  | l | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 34 x 1.5 | 1
|  | m | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 34 x 2.0 | 1
|  | n | Anello bioframmentabile per anastomosi grastointestinali nelle misure con diametro 34 x 2.5 | 1
| 50 | a | Strumento laparascopico monouso stelo 10 mm. Per suture intraperitoneale | 3 | 3882
|  | b | Ricariche varie misure con sutura assorbibile | 3
|  | c | Ricariche varie misure con sutura non assorbibile | 3
| 51 | a | Suturatrice lineare curva taglia e cuci da 40 mm per tessuti standard | 12 | 4464
|  | b | Ricariche per suturatrici lineari curve tessuti standard | 12
| 52 | c | Suturatrice lineare curva taglia e cuci da 40 mm per tessuti spessi | 6 | 5220
|  | d | Ricariche per suturatrici lineari curve tessuti spessi | 6
H02030105 | 53 | a | Suturatrice taglia e cuci da 60 mm con stelo da 28 cm.per tessuti standard vascolari intermedi. | 6 | 5760
H02030106 |  | b | Ricariche per suturatrici da 60 mm per tessuti standard-vascolari-intermedi | 24
|  |  | TOTALE |  | 427415.6