## Totali
Ausili per la posizione seduta
punteggio | ottenuto | / | massimo
Punteggio tecnico complessivo | 0 | / | 50
Identificazione ISO dispositivo
12.18.03.003 | 0 | / | 1.5
12.21.03.003 | 0 | / | 7
12.21.03.006 | 0 | / | 25
12.21.03.009 | 0 | / | 3
12.21.06.003 | 0 | / | 3.5
12.21.06.006 | 0 | / | 2
12.21.09.003 | 0 | / | 5
12.21.09.006 | 0 | / | 0.5
12.27.03.003 | 0 | / | 1.2
18.09.18.003 | 0 | / | 1.3

## 12.18.03.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.18.03.003
Bicicletta a due ruote
A.2 | INDICAZIONI
Strumento riabilitativo per stimolare controllo del tronco e coordinazione motoria fornire autonomia negli spostamenti all’esterno a soggetti con ridotta e compromessa mobilità
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio dotato di ruote e stabilizzatori che facilita gli spostamenti all’esterno
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• forcella e un manubrio anteriori con due ruote grandi ed una forcella posteriormente: • ruota posteriore munita di rocchetto dentato per la trasmissione del moto; • telaio in acciaio cromato e/o verniciato e/o in lega • Il telaio e le ruote compatibili con le misure antropometriche del soggetto; • accessori per la marcia (freni, pedivella, catena, catarifrangenti, fanali anteriori e dinamo) • coppia di stabilizzatori registrabili posteriori, con due ruote di almeno mm. 200 di diametro
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.18.21.127 | Sella lunga per l’abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe
12.18.21.130 | Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
fornibile nelle seguenti misure variabili: ruote da 12”, 14”, 16”, 20” ,24” |  | 0.5 | punti
realizzazione in alluminio o lega leggera |  | 1 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.21.03.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.21.03.003
Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall’accompagnatore
A.2 | INDICAZIONI
Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano l’aiuto di un accompagnatore
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo spostamento
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• telaio in acciaio cromato e/o verniciato • schienale e sedile imbottiti • foro di evacuazione nel sedile • quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni • dispositivo WC estraibile • pedane ribaltabili regolabili in altezza • braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.24.06.103 | Cinghia pettorale
12.24.06.121 | Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
12.24.06.124 | Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
12.24.06.127 | Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
12.24.15.103 | Tavolino normale
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
foro di evacuazione a forma di “U” nella seduta |  | 1.5 | punti
provvisto di sistema di riduzione dell'ingombro |  | 1.5 | punti
imbottiture asportabili e sostituibili |  | 1 | punti
imbottiture sanificabili in autoclave |  | 1 | punti
telaio in lega leggera |  | 2 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.21.03.006
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.21.03.006
Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrabile dall’accompagnatore
A.2 | INDICAZIONI
Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano dell’aiuto di un accompagnatore
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo spostamento
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• telaio in acciaio cromato e/o verniciato • schienale e sedile imbottiti • foro di evacuazione nel sedile • quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni • dispositivo WC estraibile • braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili • Schienale reclinabile di almeno 80° • Pedane ad inclinazione regolabile con appoggiapolpacci e poggiapiedi regolabili e ribaltabili
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.24.06.103 | Cinghia pettorale
12.24.06.106 | Divaricatore imbottito regolabile
12.24.06.109 | Cuscinetto di spinta per il tronco
12.24.06.112 | Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
12.24.06.115 | Protezione laterale parietale bilaterale
12.24.06.118 | Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.121 | Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
12.24.06.124 | Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
12.24.06.127 | Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
12.24.06.130 | Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture
12.24.15.103 | Tavolino normale
12.24.15.106 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi
12.24.21.103 | Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
foro di evacuazione a forma di “U” nella seduta |  | 6 | punti
imbottiture asportabili e sostituibili |  | 3 | punti
imbottiture sanificabili in autoclave |  | 3 | punti
telaio in lega leggera |  | 5 | punti
molle di conforto per la reclinazione dello schienale |  | 4 | punti
struttura riducibile per il trasporto |  | 4 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.21.03.009
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.21.03.009
Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall’accompagnatore con regolazione servoassistita
A.2 | INDICAZIONI
Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti che necessitano l’aiuto di un accompagnatore
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo spostamento
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• telaio in acciaio cromato e/o verniciato • dotata di regolazione servoassistita • schienale e sedile imbottiti • foro di evacuazione nel sedile • quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni • dispositivo WC estraibile • pedane ribaltabili regolabili in altezza • braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.24.06.103 | Cinghia pettorale
12.24.06.106 | Divaricatore imbottito regolabile
12.24.06.109 | Cuscinetto di spinta per il tronco
12.24.06.112 | Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
12.24.06.115 | Protezione laterale parietale bilaterale
12.24.06.118 | Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.121 | Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
12.24.06.124 | Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
12.24.06.127 | Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
12.24.06.130 | Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture
12.24.15.103 | Tavolino normale
12.24.15.106 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
struttura riducibile per il trasporto |  | 1 | punti
imbottiture asportabili e sostituibili |  | 0.5 | punti
imbottiture sanificabili in autoclave |  | 0.5 | punti
telaio in lega leggera |  | 1 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.21.06.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.21.06.003
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote posteriori con WC estraibile
A.2 | INDICAZIONI
Serve ad aumentare autonomia negli spostamenti in interni a soggetti in grado di utilizzare arti superiori; consente l'espletamento di funzioni intestinali e urinaria in posizione seduta quando non sia utilizzabile il normale WC. Non idonea a prolungato utilizzo nella giornata
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio progettato per consentire lo spostamento autonomo in posizione seduta. Consente anche di espletare le funzioni fisiologiche dell’evacuazione direttamente sullo stesso ausilio
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• schienale e sedile imbottiti • braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili • schienale e appoggiagambe inclinabili • poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili • due ruote grandi con diametro massimo di mm. 650 con anello corrimano • due ruote piccole piroettanti anteriori diametro massimo mm. 200 • foro di evacuazione nel sedile • dispositivo WC estraibile
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.24.03.103 | Sistema monoguida laterale
12.24.06.103 | Cinghia pettorale
12.24.06.106 | Divaricatore imbottito regolabile
12.24.06.109 | Cuscinetto di spinta per il tronco
12.24.06.112 | Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
12.24.06.115 | Protezione laterale parietale bilaterale
12.24.06.118 | Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.121 | Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
12.24.06.124 | Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
12.24.06.127 | Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
12.24.06.130 | Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture
12.24.15.103 | Tavolino normale
12.24.15.106 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
foro di evacuazione a forma di "U" nella seduta |  | 0.8 | punti
imbottiture asportabili e sostituibili |  | 0.4 | punti
imbottiture sanificabili in autoclave |  | 0.4 | punti
telaio in lega leggera |  | 0.7 | punti
molle di conforto per la reclinazione dello schienale |  | 0.6 | punti
struttura riducibile per il trasporto |  | 0.6 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.21.06.006
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.21.06.006
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote poosteriori senza WC estraibile
A.2 | INDICAZIONI
Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo spostamento autonomo
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• schienale e sedile imbottiti • braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili • schienale e appoggiagambe inclinabili • poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili • due ruote grandi diametro massimo mm. 650 • anello corrimano e due ruote piccole piroettanti anteriori diametro massimo mm. 200
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.24.06.103 | Cinghia pettorale
12.24.06.106 | Divaricatore imbottito regolabile
12.24.06.109 | Cuscinetto di spinta per il tronco
12.24.06.112 | Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
12.24.06.115 | Protezione laterale parietale bilaterale
12.24.06.118 | Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.121 | Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
12.24.06.124 | Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
12.24.06.127 | Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
12.24.06.130 | Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture
12.24.15.103 | Tavolino normale
12.24.15.106 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
imbottiture asportabili e sostituibili |  | 0.4 | punti
imbottiture sanificabili in autoclave |  | 0.4 | punti
telaio in lega leggera |  | 0.4 | punti
molle di conforto per la reclinazione dello schienale |  | 0.4 | punti
struttura riducibile per il trasporto |  | 0.4 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.21.09.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.21.09.003
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote anteriori con WC estraibile
A.2 | INDICAZIONI
Serve ad aumentare autonomia negli spostamenti in interni a soggetti in grado di utilizzare arti superiori; consente l'espletamento di funzioni intestinali e urinaria in posizione seduta quando non sia utilizzabile il normale WC. Non idonea a prolungato utilizzo nella giornata
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio progettato per consentire lo spostamento autonomo in posizione seduta. Consente anche di espletare le funzioni fisiologiche dell’evacuazione sullo stesso ausilio
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• schienale e sedile imbottiti • braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili • schienale e appoggiagambe inclinabili • poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili • due ruote grandi diametro max mm. 650 con anello corrimano • due ruote piccole piroettanti posteriori diametro massimo mm. 200 • foro di evacuazione nel sedile • dispositivo WC estraibile
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.24.06.103 | Cinghia pettorale
12.24.06.106 | Divaricatore imbottito regolabile
12.24.06.109 | Cuscinetto di spinta per il tronco
12.24.06.112 | Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
12.24.06.115 | Protezione laterale parietale bilaterale
12.24.06.118 | Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.121 | Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
12.24.06.124 | Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
12.24.06.127 | Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
12.24.06.130 | Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture
12.24.15.103 | Tavolino normale
12.24.15.106 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
foro di evacuazione a forma di "U" nella seduta |  | 1 | punti
imbottiture asportabili e sostituibili |  | 0.75 | punti
imbottiture sanificabili in autoclave |  | 0.75 | punti
telaio in lega leggera |  | 1.25 | punti
molle di conforto per la reclinazione dello schienale |  | 0.5 | punti
struttura riducibile per il trasporto |  | 0.75 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.21.09.006
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.21.09.006
Carrozzina a telaio rigido ad autospinta con mani sulle ruote anteriori senza WC estraibile
A.2 | INDICAZIONI
Serve a facilitare l'assistenza negli spostamenti in interni/esterni di soggetti non deambulanti
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12182 (D.L.46/97) “Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova”
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
ausilio dotato di ruote che consente la posizione seduta e lo spostamento autonomo
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• schienale e sedile imbottiti • braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili • schienale e appoggiagambe inclinabili • poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili • due ruote grandi diametro massimo mm. 650 • anello corrimano e due ruote piccole piroettanti anteriori diametro massimo mm. 200
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.24.06.103 | Cinghia pettorale
12.24.06.106 | Divaricatore imbottito regolabile
12.24.06.109 | Cuscinetto di spinta per il tronco
12.24.06.112 | Schienale prolungato regolabile o poggiatesta
12.24.06.115 | Protezione laterale parietale bilaterale
12.24.06.118 | Braccioli regolabili in altezza
12.24.06.121 | Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)
12.24.06.124 | Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)
12.24.06.127 | Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili
12.24.06.130 | Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture
12.24.15.103 | Tavolino normale
12.24.15.106 | Tavolino con incavo avvolgente e bordi
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
imbottiture asportabili e sostituibili |  | 0.1 | punti
imbottiture sanificabili in autoclave |  | 0.1 | punti
telaio in lega leggera |  | 0.1 | punti
molle di conforto per la reclinazione dello schienale |  | 0.1 | punti
struttura riducibile per il trasporto |  | 0.1 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 12.27.03.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
12.27.03.003
Passeggino chiudibile
A.2 | INDICAZIONI
Utilizzabile per bambini piccoli non deambulanti, per spostamenti anche in esterni ma su terreni privi di asperità, non consigliabile per uso prolungato; facilmente trasportabile (in auto)
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
ausilio progettato per consentire lo spostamento in ambienti esterni in posizione seduta per mezzo di un assistente
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• struttura che consenta una facile apertura e chiusura • poggiapiedi • cinghia pettorale • ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
12.27.03.103 | Riduttore di larghezza del sedile
12.27.03.106 | Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile
12.27.03.109 | Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore
12.27.03.112 | Poggiapiedi regolabili e ribaltabili
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
diametro delle quattro ruote, di cui almeno due piroettanti, maggiore di 175 mm |  | 0.3 | punti
presenza di telo parapioggia |  | 0.2 | punti
presenza di tettuccio parasole |  | 0.2 | punti
realizzazione in alluminio o in lega leggera |  | 0.5 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.

## 18.09.18.003
SEZIONE A
A.1 | IDENTIFICAZIONE PRODOTTO - CODICE CLASSIFICAZIONE ISO - DM 332 27/8/1999
18.09.18.003
Seggiolone normale
A.2 | INDICAZIONI
Indicato per bambini con difficoltà nel controllo del tronco da seduti. Consente la postura "protetta" e lo spostamento in interni
A.3 | NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 12183 (D.L.46/97) “Carrozzine a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova”
A.4 | FUNZIONE PRIMARIA
Ausilio progettato per consentire la posizione seduta e lo spostamento in ambienti interni in posizione seduta per mezzo di un assistente
A.5 | REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO
• schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile • tavolino estraibile con incavo avvolgente • telaio regolabile in altezza • ruote adatte per interni, provviste di sistema frenante
A.6 | ELENCO DEGLI AGGIUNTIVI PREVISTI
18.09.18.103 | Cinghia pettorale
18.09.18.106 | Cinghia a bretellaggio, imbottita
18.09.18.109 | Cinturini fermapiedi (al paio)
18.09.18.112 | Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile
18.09.18.118 | Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)
18.09.18.121 | Poggiatesta imbottito
18.09.18.124 | Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile
18.09.18.127 | Possibilità di variare l’altezza dello schienale
18.09.18.130 | Pedana con regolazione della flesso-estensione del piede (paio)
18.09.18.133 | Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore
18.09.18.139 | Poggiagambe a cassetta
18.09.18.142 | Poggiapiedi ribaltabile
18.09.18.145 | Bracciolo regolabile in altezza (al paio)
SEZIONE B (a cura dell'offerente)
B.1 | DATI GENERALI
Azienda proponente:
Produttore:
Responsabile dell'immissione in commercio dell'ausilio sul territorio nazionale:
B.2 | DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
B.3 | ELEMENTI QUALIFICANTI DEL PRODOTTO
struttura pieghevole o riducibile per il trasporto |  | 1.3 | punti
Contrassegnare con una x gli elementi qualificanti di cui è in possesso il dispositivo offerto.