REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri n. 67 -  89900  Vibo Valentia -  P.I. 02866420793

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI REFRIGERANTI E DI CLIMATIZZAZIONE UBICATI NELLE STRUTTURE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

LOTTI  “A”  e  “B”

DURATA BIENNALE

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (FULL RISK)  degli  impianti refrigeranti e di climatizzazione installati presso le strutture dell’ Azienda Sanitaria Provinciale identificati negli elenchi allegati (lotti A e B), con un incremento presunto del 30%,  da verificare,  integrare e confermare  con la ricognizione di cui all’art. n. 4;  al fine dell’inclusione di tutte le apparecchiature esistenti (nello stato in cui si trovano),  nel contratto di assistenza.

E’ consentito il subappalto nei limiti stabiliti dall’ art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.

L’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative agli importi corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E’ vietata la cessione del contratto ad altra impresa pena l’immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni all’ Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

ART. 2 – Norme regolatrici del contratto

Il contratto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara, dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Azienda, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti.

ART. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 24 mesi,  con la possibilità, dopo la scadenza, di proroga dello stesso agli stessi patti e condizioni definiti con l’impresa aggiudicataria nella misura strettamente necessaria per garantire la continuità del servizio e, comunque fino ad un massimo di sei  mesi, nella more dell’espletamento di una nuova gara.

Resta salva la facoltà dell’ Azienda di risolvere anticipatamente il contratto nei casi previsti dalla legge, oltre che in caso di inadempimento (art. 1453 c.c.), sopravvenuta impossibilità (art. 1463 e 1464 cc.) ed eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.).

In caso di mancanza o anche di insoddisfacente esecuzione sia pure di una sola delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la società aggiudicataria, su richiesta dell’Azienda dovrà provvedere all’immediata, corretta esecuzione della prestazione stessa.

Con il ripetersi delle inosservanze e comunque a seguito di due richiami scritti dell’ Azienda, viene riconosciuta alla stessa la facoltà di risolvere il contratto.

Ad aggiudicazione avvenuta dovrà essere stilato un contratto che sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate,  nei modi e termini dettati dalla normativa vigente, e le spese derivanti   sono a  totale carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 4 – Obblighi del fornitore

La società aggiudicataria si impegna ad espletare le attività dettagliate e specificate all’art. 5  del presente capitolato.

Sono a totale carico della società aggiudicataria i materiali e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori.

La società aggiudicataria si impegna ad espletare tutte le prestazioni in modo ineccepibile con idoneo personale, utilizzando materiali e ricambi di ottima qualità (certificati), sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente l’Azienda da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o a cose sia dell’Azienda che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni. In relazione a ciò si impegna a stipulare una polizza a copertura dei rischi per infortuni e di responsabilità civile che preveda un massimale per sinistro non inferiore ad:

- € 1.700.000,00 (lotto A + lotto B + integrazione) con un limite non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun danno a persone;

-  € 1.400.000,00  (solo lotto A + integrazione) con un limite non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun danno a persone;

-  € 1.300.000,00  (solo lotto B + integrazione)  con  un limite non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun danno a persone.

La polizza dovrà essere trasmessa subito dopo l’ inizio del servizio,  prima della stipula del contratto.

L’impresa aggiudicataria, entro dieci giorni dall’inizio del servizio, deve comunicare per iscritto all’Azienda i nominativi e recapiti telefonici delle persone impiegate per l’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato e deve garantire che il numero  e la preparazione del personale impiegato, siano tali da consentire il perfetto e rapido svolgimento dei lavori e soprattutto la integrale copertura dell’ambito territoriale.

L’appaltatore dovrà approvvigionarsi di adeguate scorte di materiale e pezzi di ricambio a suo carico nonché di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio considerando anche che deve essere garantita la funzionalità nell’intero territorio aziendale;

La ditta, nel piu’ breve tempo possibile (max entro 30 gg.), dovrà fare una ricognizione dettagliatissima di tutte le apparecchiature (per lotto e categoria) di questa  Azienda Sanitaria Provinciale in tutto il suo territorio, apponendo una etichettatura adesiva,  secondo l’indicazione dell’ ufficio preposto e creando e mantenendo aggiornato uno specifico elenco informatico.

Completata la ricognizione, dovrà essere consegnata anche su  supporto informatico e  dovrà riportare per ogni apparecchiatura:

- Tipo  apparecchiatura;

- Stabilimento Ospedaliero;

- Servizio/Reparto/Unità Operativa di ubicazione;

- Stanza di ubicazione;

- Tipologia;

- Produttore o Marca;

- Modello;

- Matricola o serie;

- N. inventario (applicato dalla ditta al momento dell’ inventariazione);

- N. inventario (eventualmente già esistente)

- Stato del bene (funzionante, non funzionate, fuori uso ecc.);

- Note.

Le grandi apparecchiature (frigoriferi, emoteche, congelatori, impianti di climatizzazione) di costo elevato, i cui pezzi di ricambio sono ancora reperibili, dovranno essere riparate anche se il costo è elevato; e se lo stesso supera il 30% del valore del bene, potrà essere presentato preventivo di spesa per i soli pezzi di ricambio, corredato dal:

- Listino pezzi di ricambio della casa madre;

- Preventivo della casa madre/fornitrice nei confronti della ditta manutentrice;

- Dichiarazione ditta manutentrice con firma e timbro.

Per quanto riguarda le riparazioni dei registratori grafici delle 24 ore dei frigoriferi, emoteche e congelatori,  potrà  essere presentato preventivo di spesa per i soli pezzi di ricambio, corredato da quanto sopra riportato.

Il preventivo se accettato, dovrà essere autorizzato con comunicazione scritta;  sul lavoro la ditta manutentrice rilascerà la garanzia come per legge.

Per quanto riguarda  le apparecchiature non più utilizzate, vetuste, obsolete, non riparabili;   la ditta dovrà  stilare per ognuna  un verbale di fuori uso (redatto secondo il modello fornito da questa azienda), e procedere a conferire il materiale presso le discariche autorizzate per essere smaltito in ossequio alle normative vigenti; producendo la documentazione rilasciata dalla discarica per avvenuta consegna.

Per lo smaltimento saranno rimborsati a parte, solo i  costi pagati alla discarica, alle tariffe vigenti, comprovate dalle relative fatture.

La ditta aggiudicataria del lotto A, dovrà dotarsi di due  apparecchiature (un  frigo ed una emoteca) da utilizzare in caso di emergenza, per sostituire  quelle in attesa di riparazione.

Tutte le prescrizioni dovranno essere osservate, pena la risoluzione del contratto.

ART. 5 – Attività e dettaglio del servizio di manutenzione ordinaria

Relativamente alle apparecchiature identificate negli elenchi allegati (lotti A e B),   integrati ed aggiornati  con la  ricognizione, (ossia  a tutte le apparecchiature esistenti),  l’ impresa aggiudicataria dovrà provvedere alle seguenti prestazioni:

- pulizia/sostituzione dei filtri (compreso materassino filtrante);

- sostituzione/rigenerazione dei filtri ad alta efficienza ed assoluti U.T.A.;

- pulizia ed ingrassaggio dei gruppi motocondensanti;

- pulizia ed igienizzazione delle batterie;

- pulizia evaporatore e del condensatore;

- verifica ed eventuale disostruzione della tubazione di scarico di condenza;

- verifica dello stato della tubazione, delle saldature, degli attacchi e

sostituzione di parti deteriorate;

- verifica del motore elettrico e del regolare funzionamento delle tre

velocità,   per i ventilconvettori (fan-coil);

- pulizia/sostituzione filtri e celle filtranti dei ventilconvettori;

- eliminazione eventuale rumorosità;

- serraggio morsetti elettrici;

- controllo valvole a tre vie;

- prove di regolare funzionamento con tarature accurate dei termostati;

- verifica e controlli del funzionamento dei termostati;

- verifica cuscinetti con eventuale lubrificazione;

- pulizia evaporatore e del condensatore;

- verifica tensione cinghie;

- verifica dello stato dei canali al fine di individuare ed eliminare eventuali corrosioni, cedimenti  delle tenute e vibrazioni (ogni anno);

- controllo del corretto funzionamento delle serrande di regolazione;

- controllo assorbimento elettrico;

- trattamento per la prevenzione ed il controllo della  legionellosi (G.U. n. 103  5/5/2000);

- Smaltimento filtri esausti ed eventuali altri parti di ricambio, come da normativa vigente.

La società aggiudicataria, è tenuta ad effettuare tutte le verifiche e controlli di manutenzione preventiva, necessari al mantenimento e al funzionamento ottimale degli impianti oggetto del presente capitolato anche se non elencate nel presente articolo.

ART. 6 – Periodicità  e   documentazione    degli   interventi   di   manutenzione                   	     ordinaria

L’impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 5 con la seguente periodicità:

Impianti centralizzati di climatizzazione

- n. 3  interventi annui da svolgersi ad intervalli regolari,  ogni quattro mesi.

Tutte le altre apparecchiature ( condizionatori (split), Frigoriferi, emoteche, congelatori, produttori ghiaccio, ventilconvettori, ecc.).

- -n. 2  interventi annui da svolgersi ad intervalli regolari,  ogni sei mesi.

Per ogni visita, la società aggiudicataria, si impegna altresì a redigere un rapporto d’intervento nel quale dovranno essere specificati:

- Descrizione dettagliata apparecchiatura (modello, marca, matricola ecc.);

- Ubicazione

- data ed ora dell’ intervento;

- nomi o numeri d’identificazione dei manutentori;

- check list delle parti verificate e delle operazioni compiute;

- proposte o esecuzioni di manutenzioni straordinarie;

- eventuali materiali, ricambi nonché filtri a perdere consegnati ed installati.

Di tutti gli interventi effettuati (ordinari e straordinari) dovrà essere creato un archivio informatico dettagliato ed aggiornato costantemente che dovrà riportare distinto per ogni apparecchiatura:  n. protocollo  richiesta, data intervento ecc.; per come meglio concordato successivamente col servizio Tecnico.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuati per come indicato; in caso diverso saranno addebitati gli interventi non effettuati  e  nell’ ipotesi di  recidiva si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 7 – Manutenzione straordinaria

Gli   interventi straordinari per emergenze per guasti o per il ripristino del regolare funzionamento delle apparecchiature, dovranno essere garantiti 24 ore su 24 ore, in giornate feriali e festive ed attuati entro 2 ore dalla richiesta telefonica da parte dell’ U.O. Attività Tecniche oppure dalle stesse Unità Operative interessate o dai centralini dei vari Stabilimenti Ospedalieri.

Pertanto alla luce di quanto sopra, dovranno essere comunicati  i nominativi ed i recapiti  telefonici  del personale incaricato ad intervenire in caso di chiamata d’urgenza.

Gli interventi che richiedono l’utilizzo di ricambi non immediatamente disponibili, dovranno essere effettuati entro un lasso di tempo ragionevole, necessario per il reperimento degli stessi, e comunque non oltre le 48 ore dalla richiesta, di cio’ dovrà essere resa edotta l’ Unità Operativa Attività Tecniche e Patrimonio.

In tali casi, se necessario si dovrà ricorrere alle apparecchiature (frigo, od emoteca) di emergenza di cui all’ art. 4.

L’Ufficio Tecnico dovrà essere costantemente informato sugli interventi di che trattasi, e pertanto  i  rapporti di lavoro di manutenzione straordinaria dovranno essere trasmessi tassativamente,  subito dopo l’intervento al n. di fax 0963/962461.

ART. 8 – Penale

L’Azienda si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell’impresa aggiudicataria una penale pari ad euro 100 (cento), in caso di irregolarità e inadempienze riscontrate dalla stessa nel corso dello svolgimento del contratto e contestate dalla stessa per iscritto;

La penale di cui sopra sarà quantificata nel seguente modo: (numero inadempienze riscontrate)  x  € 100,00 (cento) = penale complessiva.

L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture.

ART. 9 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a rate  posticipate ogni 4  e  6 mesi in base ai lotti ed alle fatture che la ditta dovrà emettere e far recapitare all’Azienda Sanitaria.

ART. 10 – Ammontare della gara

L’ importo totale biennale  posto a base d’asta calcolato a forfait, (comprensivo della maggiorazione presunta del 30%,  relativa all’ inclusione di tutte le apparecchiature,  esistenti  nell’azienda, nel  parco macchine assistito),  per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato, è di €  136.000,00  oneri esclusi , così suddiviso:

- lotto A    Importo a base d’asta €  41.000,00  annuo iva esclusa + €. 1400,00 annuo per oneri per la sicurezza come da DUVRI allegato al presente capitolato)  (aggiornato con la ricognizione di tutte le app. dello stesso genere);

- lotto B    Importo a base d’asta €  27.000,00  annuo  iva esclusa + €. 600,00 annuo per  oneri per la sicurezza come da DUVRI allegato al presente capitolato (aggiornato con la ricognizione di tutte le app. dello stesso genere);

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

L’ importo definito come base d’asta si riferisce a 12 mesi,   il canone  del “ lotto A” rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, anche in caso di  acquisto di nuove apparecchiature o dismissione per fuori uso;  mentre quello del “lotto B”  sarà aggiornabile, per eventuali acquisti o dismissioni.

ART. 11 – Adeguamento prezzi

Il corrispettivo  si  intende immodificabile per l’intera durata  del contratto.

ALLEGATO: DUVRI

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera d’invito-capitolato.

Data ________________                Timbro e Firma ___________________________