U.O.  Acquisizione beni e servizi

Tel. 0963-962601-962602- 962605 - Fax 0963-962605-962471-592417

Prot. 1656\ABS                                                         VIBO VALENTIA LI  04\08\2009

SPETT. DITTA

Oggetto:Procedura negoziata per l’acquisto di n° 3   letti  polispecialistici  polifunzionali  per terapia intensiva rianimatoria elettrici per l’ U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O.di Vibo Val.

Cod. CIG: 0357872D4D  -  Importo complessivo a base d’asta €. 40.000,00

# LETTERA  D’INVITO\CAPITOLATO

Dovendo questa Azienda procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 163\2006 e del regolamento attuativo di cui alle delibere n° 196 del 13\4\2006 e n° 994 del 6\9\2006, all’acquisto di:

n° 3 Letti polispecialistici polifunziOnali per terapia intensiva rianimatoria elettrici: Caratteristiche tecniche minime richieste: Superficie letto in quattro sezioni e tre snodi. Struttura su quattro ruote di diametro 125 cm circa o 150 cm circa. Testa letto con impugnature adatte per il trasporto. Testa letto e piede letto facilmente asportabili. Funzioni elettriche con comando a tocco, possibilmente su schermo Touch Screen. Altezza variabile elettrica da circa cm 40 ad almeno cm.80 (+/-10%). Elevazione elettrica delle ginocchia sino ad almeno +20°. Schienale elettrico elevabile sino ad almeno +70 °. Radiotrasparenza almeno dello schienale della superficie paziente. Superficie letto allungabile. Semi spondine a scomparsa. Sistema di rilevazione peso corporeo integrato alla struttura. Sistema freno centralizzato. Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe infusionali a due agganci, a scomparsa, integrata alla struttura. Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa / zona piedi. Porta drenaggi laterali incorporati alla struttura. Comando Rianimazione Cardiaca e Polmonare per allineamento sezione schienale e sezione femorale a pedale bilaterale. Possibilità di basculamento laterale, delle posizioni Trendelenburg ed Anti-Trendelenburg elettriche da 0° a +/- 12° circa, e delle posizioni combinate. Possibilità di ottenere la posizione di “poltrona cardiologica” ottenibile con la pressione di un solo pulsante. Pulsantiera a filo per comandi elettrici letto. Pulsanti per l’esclusione dei comandi. Comandi elettrici integrati alle semi spondine. Allarmi fuoriuscita paziente. Batteria auto caricante.

#### SI INVITA

Codesta spett. ditta a voler presentare preventivo di spesa, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 07\09\2009, all’Ufficio Protocollo dell’ASP, via D. Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Offerta  gara per l’acquisto di n° 3 Letti polispecialistici per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Vibo Valentia”

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163\2006 e smi.

Il suddetto plico  dovrà  contenere al suo interno n° 3 Buste :

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione amministrativa “ contenente, pena l’esclusione:

1)  Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac simile allegato ( è preferibile utilizzare il modello  allegato);

2) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura in entro giorni 10 dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura;

3) Copia della presente lettera di invito\Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente.

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione tecnica “ contenente:

1)  Copia dell’ offerta economica senza prezzi;

2) Depliants illustrativi e schede\caratteristiche tecniche delle attrezzature  offerte;

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Offerta Economica “ contenente:

1) Offerta economica . Nell’offerta  economica  dovrà essere indicato sia il prezzo unitario delle attrezzature offerte sia quello complessivo relativo all’intera fornitura.

2 ) listino ufficiale prezzi  e\o stralcio dello stesso  e\o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47\ DPR 445\2000   attestante i prezzi di listino in vigore, con l’indicazione della percentuale di sconto praticata sugli stessi;

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, collaudo ecc. ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico di questa ASP.

Non sono ammesse offerte alternative.

Resta  fermo  che  l’offerta economica  non potrà essere superiore, pena l’esclusione, all’importo posto a base d’asta. Saranno ritenute valide anche offerte pari alla base d’asta.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal responsabile del procedimento, in seduta pubblica, presso i locali di questa U.O. via D. Alghieri, 67 –Vibo Valentia-  il giorno 08\09\2009  alle ore 10,00.

(eventuali rinvii e\o convocazioni  per successive sedute saranno  cumunicati  esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato  sul sito web aziendale www.aspvv.it)

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato            l’ offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:

Prezzo: 	max punti 50.

Qualità:	max punti 50 per come di seguito ripartiti:

| Criteri di valutazione | Punti | Suddivisione Punti |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche del piano del letto/telaio | 5 |  |
|  | Larghezza secondo norma con spondine abbassate |  | 1 |
|  | Traslazione dell’intera sezione schienale |  | 1 |
|  | Sponde laterali con totale copertura paziente in posizione orizzontale |  | 1 |
|  | Sponde articolate secondo le posizioni del piano letto |  | 1 |
|  | Altezza minima da terra della superficie paziente (cm. 40) |  | 1 |
| Sinergia di caratteristiche | 14 |  |
|  | Indicatore dell’altezza del letto su schermo LCD |  | 3 |
|  | Indicatore delle inclinazioni delle sezioni del letto su schermo LCD |  | 3 |
|  | Luce di cortesia per visione notturna |  | 1 |
|  | Visione dei grafici della cronologia del peso paziente |  | 3 |
|  | Sistema freno ruote elettrico a pulsante |  | 4 |
| Sistemi di sicurezza | 4 |  |
|  | Allarme letto frenato/sfrenato |  | 1 |
|  | Allarme spondine abbassate |  | 1 |
|  | Allarme batteria scarica |  | 1 |
|  | Allarmi movimenti paziente |  | 1 |
| Sinergia con altri materassi | 4 |  |
|  | Possibilità di utilizzo di altre tipologie di materassi ad aria |  | 4 |
| Implementazioni aggiuntive | 16 |  |
|  | Sistema software per sound terapy |  | 4 |
|  | Sistema software per traduzione simultanea frasi preimpostate |  | 4 |
|  | Sistema software per allarmi ricordo operazioni |  | 4 |
|  | Convertitore sistemi di misura |  | 4 |
| Facilità di pulizia | 1 | 1 |
| Certificazioni UNI EN ISO 9001:2000, rispondenza direttiva 93/42 CEE, altre certificazioni di qualità in dotazione al letto | 1 | 1 |
| Durata di garanzia del tipo “Full Risk” tra 24 e 35 mesi | 2 | 2 |
| Durata di garanzia del tipo “Full Risk” uguale o superiore ai 36 mesi | 3 | 3 |

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

L’Azienda si riserva la facoltà: di  procedere ad aggiudicazioni parziali e\o non procedere ad alcuna aggiudicazione;

L’ASP si riserva , altresì, di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna,oltre ad una penale giornaliera pari all’1% dell’importo complessivo della fornitura,si procederà con esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato,dopo verifica e collaudo,entro 90 giorni previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

I documenti di gara  sono consultabili presso  questa U.O. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali,  escluso il sabato. Gli stessi sono disponibili sul sito web aziendale (www.aspvv.it).

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163\2006 e smi  in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241\1990, il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Caloiero ed eventuali informazioni\chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici in intestazione

Il Responsabile del procedimento

Dott. Giuseppe Caloiero

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera\capitolato.

Data ________________                                                                              Timbro e Firma