REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

U.O.  ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

## STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SERRA SAN BRUNO

Telefono e fax: 0963/777032 – 77709

AVVISO DI CHIARIMENTI

del 10 marzo 2010

PROCEDURA NEGOZIATA  L’”ACQUISTO DI N. 65 FRIGORIFERI BIOLOGICI PICCOLI- CAPACITA’ 140 LITRI- PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI E MATERIALE BIOLOGICO VARIO DA DESTINARE ALLE UNITA’ OPERATIVE E SERVIZI  DELL’A.S.P. DI VIBO VALENTIA”.

Al punto n. 10 delle caratteristiche tecniche si richiede che i frigoriferi siano dotati di allarme di temperatura minima e massima acustico e visivo, con contatti di remotizzazione e allarme di mancanza di energia elettrica.

Naturalmente, dovendo segnalare anche la mancanza di energia elettrica, il suddetto allarme dovrà essere autoalimentato indipendente.

La Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Grazia Vavalà