U.O. GARE E CONTRATTI

Tel. 0963-962602 - 962642-  Fax 0963- 962642- 962605-962471-592417

email: gareecontratti@asl8vv.it

Prot. n° 1304/G.C. del 11/12/2013

Spett.le Ditta _____________________

________________________________

Fax ______  ________________

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di reagenti e materiali di consumo con l’acquisizione in service di sistema diagnostico per il Laboratorio di Microbiologia e Virologia del P.O. di Vibo Valentia.

-Gara n°:5358385

Lotto 1 - Codice CIG  : 54980362D6  -  Importo  presunto fornitura per un anno €. 67.500,00.

Lotto 2 - Codice CIG : 54980649EF - Importo  presunto fornitura per un anno €.12.915,00.

# LETTERA  D’INVITO\CAPITOLATO

Dovendo questa Azienda procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 e del regolamento attuativo di cui alle delibere n° 196 del 13/04/2006 e n° 994 del 06/09/2006, all’acquisto, urgente, della fornitura, di reagenti e materiali di consumo con l’acquisizione in service di sistemi diagnostici per il Laboratorio di Microbiologia e Virologia del P.O. di Vibo Valentia, con le quantità annue e le caratteristiche tecniche di cui agli allegati “A e B”,

#### SI INVITA

Codesta spett.le Ditta a voler presentare offerta, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 23/12/2013,  all’Ufficio Protocollo, via D. Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia, con le modalità di seguito riportate.

Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti fuori termine.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163\2006 e smi.

OGGETTO DELLA GARA

La presente lettera d’invito/capitolato disciplina la fornitura annuale di reagenti e materiale di consumo per laboratorio analisi e per l’acquisizione in service di un sistema diagnostico da destinare al Laboratorio di Microbiologia e Virologia del P.O. di Vibo Valentia.

La fornitura in service di un sistema diagnostico comprende:

- Fornitura in uso dell’apparecchiatura con caratteristiche rispondenti a quelle richieste, necessaria alla esecuzione delle indagini analitiche, e corredate di tutti gli accessori necessari al suo ottimale funzionamento. La non rispondenza anche ad uno solo dei requisiti minimi comporta l’esclusione dell’offerta dall’intero lotto.

- Fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo necessari per l’esecuzione delle indagini analitiche elencate nei rispettivi lotti. Per quanto riguarda gli esami occorre elencare, oltre a quelli previsti sia indispensabili che aggiuntivi, tutti quelli eseguibili dalla strumentazione al momento dell’offerta. L’aggiudicazione avverrà per lotto unico o blocco omogeneo.

- Il servizio di assistenza tecnica al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema stesso, che dovrà comprendere:

  - trasporto ed installazione;

  - manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio da effettuarsi entro le 24 – 48 ore dalla richiesta, anche telefonica, del laboratorio;

  - aggiornamenti di programma hardware e software;

  - supporto scientifico e metodologico per il personale addetto, compreso il corso di formazione iniziale per tutto il personale che è destinato all’uso dell’apparecchiatura.

Le ditte partecipanti potranno presentare solo offerte di sistemi diagnostici presetni sul mercato.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla consegna, montaggio e collaudo della strumentazione, dovrà garantire l’efficienza e la buona qualità per tutto il periodo ed obbligarsi ad effettuare l’intervento manutentivo entro 24/48 ore dalla chiamata. Nell’eventualità di interventi che comportino il fermo macchina per periodi superiori la ditta è tenuta a fornire in uso, per il tempo necessario alla riparazione, analogo strumento per consentire l’attività sanitaria. In difetto, l’ASP non corrisponderà il canone di locazione riferito al periodo di mancato utilizzo. Qualora non venga consegnata l’apparecchiatura in sostituzione, verrà applicata una penale pari al 50% del canone mensile.

Gli strumenti forniti dovranno essere di nuova produzione ed appartenere all’ultima generazione della casa produttrice e dovrà essere indicato l’anno di immissione sul mercato.

La gara è suddivisa in lotti:

- per il lotto “non service” sono indicate le caratteristiche dei prodotti o le caratteristiche dei reattivi con le indicazioni dei rispettivi quantitativi presunti annui;

- per il lotto “service” sono indicati i tipi di indagini analitiche, il numero presumibile di determinazioni annue e le caratteristiche minime strumentali.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi diagnostici richiesti sono dettagliatamente riportati negli allegati A e B.

I reagenti devono possedere caratteristiche qualitative elevate, assicurare risposte adeguate ed essere conformi alle Direttive CEE vigenti. I reagenti devono essere stati approvati ad uso diagnostico e non solo di ricerca con riconoscimento da parte delle Autorità Sanitarie Nazionali e/o Internazionali. Le ditte dovranno indicare i reagenti classificati pericolosi e per quelli tossici specificare il metodo di smaltimento.

La strumentazione da fornire in locazione deve essere conforme alla Direttiva CEE vigente, alle norme di sicurezza CEI e alle norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte partecipanti dovranno far pervenire unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato  sui lembi di chiusura - all’esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale della ditta con l’indicazione di nn° di telefono e fax, nonché la seguente dicitura: “Offerta per la fornitura di reagenti e materiali di consumo con l’acquisizione in service di sistema diagnostico per il Laboratorio di Microbiologia e Virologia del P.O. di Vibo Valentia”.

All’interno del suddetto plico dovranno essere inserite n° 2 buste contenenti:

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione amministrativa e tecnica” contenente, pena l’esclusione:

1) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac simile allegato (è preferibile utilizzare il modello  allegato);

2) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura entro massimo  15/20giorni  dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;

3) Per ciascuno dei lotti messi in gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una scheda tecnica contenente:

- n° del lotto di riferimento;

- tipo di apparecchiatura che si intende installare;

- le caratteristiche tecniche, funzionali e la potenzialità di detta apparecchiatura ed il periodo di garanzia, con allegata la documentazione tecnica ed eventuali certificazioni di qualità relative al sistema offerto;

- la gamma completa delle determinazioni che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare;

- il codice ed il nome commerciale dei reagenti e del materiale di consumo offerto, le loro caratteristiche tecniche e qualitative, il tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna;

- descrizione delle attrezzature e manuali d’uso in lingua italiana;

- il tipo di confezionamento di ciascun prodotto offerto;

- l’organizzazione a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica con i tempi di intervento, le condizioni, le modalità degli interventi e quant’altro si ritenga indispensabile per il buon funzionamento.

4) Deposito cauzionale provvisorio pari al due per cento del prezzo base indicato nella presente lettera d’invito, da costituire nei modi e termini previsti dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006;

5) Copia della presente lettera di invito/Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente;

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Offerta Economica”, contenente, pena l’esclusione:

a)  offerta economica in carta semplice dovrà essere formulata secondo gli allegati fac-simili 1 e 2, che dovranno essere compilati con tutti i dati richiesti, per ciascun lotto cui la ditta intende partecipare e debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante della ditta o da persona munita di procura notarile abilitata ad impegnare la ditta stessa:

1) Nell’offerta economica, dell’allegato  1 relativo al lotto denominato “Lotto n° 1 IMMUNOENZIMETRIA VIROLOGIA”, oltre all’apparecchiatura proposta, dovrà essere indicato:

il costo annuo service dell’apparecchiatura;

il costo dell’assistenza tecnica;

il costo annuo dei reattivi, dei calibratori e dei controlli;

il costo annuo totale del lotto;

lo sconto medio sul listino 2012;

il nome dei prodotti;

il n° degli esami;

il codice della confezione;

il tipo di confezione;

il n° di confezioni/anno;

il prezzo confezione offerto;

il costo ad esame;

il costo complessivo annuo;

il totale complessivo del lotto.

2) Nell’offerta economica, dell’allegato  2 relativo al lotto denominato “Lotto n° 2 Micro EIA Autoimmunità”, dovrà essere indicato:

il n° di riferimento;

il nome dei prodotti;

il n° degli esami;

il codice della cofezione;

il tipo di confezione;

il n° di confezioni/anno;

il prezzo confezione listino 2012;

il prezzo confezione proposto;

il costo ad esame;

il costo complessivo annuo;

il totale complessivo del lotto.

1) Dovrà essere specificato, per il Lotto n° 1, l’importo annuo globale, suddiviso nelle singole voci di spesa:

- Spesa per uso strumentazione;

- Spesa per assistenza tecnica;

- Spesa totale per reagenti, controlli, calibratori e materiale di consumo, corrispondenti al n° di esami previsti in gara.

2) Dovrà essere specificato, per il Lotto n° 2, l’importo annuo globale della Spesa totale per reagenti, controlli, calibratori e materiale di consumo, corrispondenti al n° di esami previsti in gara.

I prezzi devono essere comprensivi di qualunque spesa, ad eccezione dell’Iva che sarà a carico di questa Azienda. L’offerta dovrà comprendere il materiale diagnostico ed ausiliario necessario al compimento delle indagini indicate negli elenchi allegati: reagenti, controlli, calibratori, reattivi ausiliari, materiale di consumo, liquidi di lavaggio, diluenti e quant’altro occorra, così che l’esecuzione delle indagini non richieda l’acquisizione di altro materiale.

Le offerte economiche dovranno essere contenute in buste differenziate con l’indicazione all’esterno del lotto di riferimento.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal Responsabile del procedimento, in seduta pubblica,  presso  questa U.O.  - Via D. Alghieri, 67 –Vibo Valentia- il giorno 27/12/2013_alle ore 10,00.

L’aggiudicazione sarà effettuata, per singoli lotti, in favore della ditta concorrente che avrà presentato l’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n° 163/2006.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

L’Azienda si riserva la facoltà: di procedere ad aggiudicazione parziale, di non procedere ad alcuna aggiudicazione, di invitare le ditte che abbiano formulato uguale offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo procedere al sorteggio.

L’ASP si riserva, altresì, di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nel caso di ritardata e/o mancata prestazione sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di procedere con esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato, dopo verifica e collaudo, entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia, previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

I documenti di gara sono disponibili, altresì, sul sito web aziendale:  www.aspvv.it  (Sezione  Albo Pretorio Online – Bandi e gare).

La ditta con la presentazione dell’offerta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione della presente lettera d’invito/Capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.

La fornitura avrà la durata di un anno dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e/o comunque, fino all’aggiudicazione della gara regionale a cura della Stazione Unica Appaltante che, qualora dovesse rendersi operativa in data antecedente al periodo previsto, il presente affidamento s’intenderà cessato. A semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria la Ditta aggiudicataria dovrà proseguire la fornitura per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163/2006 e smi in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Caloiero ed eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici in intestazione.

Il Responsabile del procedimento                                                  Il Direttore

Dr. Giuseppe Caloiero                                                    Avv. Francesca Cupo

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera\capitolato.

Data ________________         Timbro e Firma ______________________