REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

U. O. Gare e Contratti

Vibo Valentia, 02/09/2015

Ditta CERACARTA

C.A. Lara Ricci

# SEDE

Richiesta di chiarimenti del 25 agosto 2015:

DOMANDE

Lotto n. 27: servono misure esatte del pacco, quelle indicate non sono chiare.

Lotto n. 28: serve nome dell’apparecchio (marca/modello) diametro interno ed avvolgimento (esterno o interno).

Lotto n. 30: si tratta di rotolo o pacco ?

Lotto n. 31: si tratta di rotolo o pacco ?

Lotto n. 69: gli elettrodi devono essere a gel solido oppure a gel liquido ?

Lotto n. 111: le piastre sono ad 1 zona oppure a 2 zone? – devono essere per adulti, pediatriche o neonatali?

RISPOSTE

Lotto n. 27: si tratta di carta mm. 72 per Elettrocardiografo portatile con display 1-3 canali della ditta Progetti.

Lotto n. 28: si tratta di carta termica mm. 50x 0 mt. per monitor/defibrillatore mod. Beneheart D6 e monitor/defibrillatore Philips HeartStart MRx.

Lotto n. 30: si tratta di pacco.

Lotto n. 31: si tratta di rotolo.

Lotto n. 69: gli elettrodi devono essere a gel liquido.

Lotto n. 111: le piastre sono ad 1 zona. Devono essere per adulti.

Distinti saluti.

Firmato:

Il Responsabile del procedimento

Dr. G. Caloiero