REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

U. O. Gare e Contratti

Vibo Valentia, 25/08/2015

Ditta B. BRAUN

C.A. Arianna Parini

Ufficio Gare

# SEDE

Richiesta di chiarimenti del 21 agosto 2015:

DOMANDE

1) per "n. 1 campione per ognuno dei lotti partecipanti"  (relativamente alle suture/reti chirurgiche) si intende 1 bustina o 1 scatola/confezione?

2) Nella Scheda fabbisogno Suture-ALL. C, la colonna C riporta una descrizione del filo di sutura molto dettagliata, a cui manca però la lunghezza del filo richiesto. La nostra azienda ha in alcuni casi più di una lunghezza di filo per combinazione ago/filo: potreste cortesemente indicarci quale dobbiamo offrire?

RISPOSTE

1) Per n° 1 campione s’intende un pezzo/bustina.

2) Le lunghezze dei fili devono essere approssimativamente quelle di seguito indicate:

a) Lotti nn° 1 – 4 – 9 – 10 – 11 – 12 – 16: ca 70 cm.;

b) Lotti nn° 2 – 3 – 6 – 14: ca 45 cm.;

c) Lotti nn° 7 – 13: ca 20 cm.;

d) Lotto n° 8: ca 250 cm.;

e) Lotto n° 15: ca 60 cm.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

Dr. G. Caloiero