U.O. GARE E CONTRATTI

Tel. 0963- 962641- 962602 -  Fax 0963-962606-962601-592417

Prot. n° 871/G.C. del 30.06.2014

Spett. Ditta __________________________

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura in service di un sistema per la ricerca del sangue occulto per la S.C. Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Vibo Valentia.

Codice CIG  : 58356957DA.

Importo  presunto della fornitura per due anni €. 73.770,00.

# LETTERA  D’INVITO/CAPITOLATO

Questa Azienda intende, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n°163/2006 e del regolamento attuativo di cui alle delibere n°196 del 13/04/2006 e n°994 del 06/09/2006, procedere all’acquisto “in service”, per due anni, di:

n° 1 SISTEMA PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI, per lo screening dei tumori del colon retto, comprensivo di reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo e quanto altro necessario per l’esecuzione dell’indagine.

Gli esami presunti ammontano a n° 20.000/anno.

Le caratteristiche minime della strumentazione richiesta sono le seguenti:

- Strumento automatico di ultima generazione per l’esecuzione, la lettura e la refertazione dei test per la ricercadell’emoglobina umana nelle feci, con metodo immunologico;

- capacità operativa di almeno 60 test/ora;

- caricamento e trattamento dei campioni in continuo;

- possibilità di esprimere i risultati anche quantitativamente;

- possibilità di limitare al massimo l’intervento dell’operatore, permettendo di utilizzare direttamente il flacone di prelievo per la seduta analitica;

- lo strumento deve possedere un sistema di prevenzione degli errori che eviti lo scambio dei campioni ed errori di contaminazione e di trascinamento;

- il metodo di determinazione non dovrà prevedere alcuna restrizione alimentare;

- il cut–off del sistema dovrà essere variabile in base alla popolazione in esame ed, in ogni caso, almeno pari a 100 ng Hb/ml di tampone;

- il sistema dovrà prevedere la possibilità di lasciare i reagenti “on board” e richiedere il minimo tempo possibile in fase di inizializzazione;

- la curva di calibrazione deve essere eseguita su più punti direttamente dallo strumento.

E’ a carico della Ditta offerente la fornitura del contenitore di raccolta del materiale fecale corredato da un foglio illustrativo ed esplicativo sulle modalità di raccolta e conservazione del campione da distribuire all’utenza.

E’ richiesta la fornitura di PC, Monitor, Stampante, Penna ottica, adeguato gruppo di continuità.

E’ anche richiesto l’interfacciamento con il software di gestione della segreteria organizzativa degli screening oncologici.

La ditta offerente dovrà fornire le referenze riguardo installazioni effettuate in Italia.

L’assistenza tecnica dovrà essere “full risk” 24/24 h., 7 giorni su 7.

#### Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta entro le ore 12,00 del  giorno 21/07/2014, all’Ufficio Protocollo dell’ASP, via D. Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il  termine sopra stabilito.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e smi.

OGGETTO DELLA GARA

La presente lettera d’invito/capitolato disciplina la fornitura per due anni di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo e per l’acquisizione in service di un sistema diagnostico da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. di Vibo Valentia.

La fornitura in service del sistema diagnostico comprende:

- Fornitura in uso dell’apparecchiatura con caratteristiche rispondenti a quelle richieste, necessaria alla esecuzione dell’indagine e corredata di tutti gli accessori necessari al suo ottimale funzionamento. La non rispondenza anche ad uno solo dei requisiti minimi comporta l’esclusione dell’offerta.

- Fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo necessari per l’esecuzione dell’indagine.

- Il servizio di assistenza tecnica al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema stesso, che dovrà comprendere:

  - trasporto ed installazione;

  - manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la sostituzione gratuita di tutte le parti di ricambio da effettuarsi entro le 24 ore dalla richiesta, anche telefonica, del laboratorio;

  - aggiornamenti di programma hardware e software;

  - supporto scientifico e metodologico per il personale addetto, compreso il corso di formazione iniziale per tutto il personale che è destinato all’uso dell’apparecchiatura.

Le ditte partecipanti potranno presentare solo offerte di sistemi diagnostici presenti sul mercato.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese alla consegna, montaggio e collaudo della strumentazione, dovrà garantire l’efficienza e la buona qualità per tutto il periodo ed obbligarsi ad effettuare l’intervento manutentivo entro 24 ore dalla chiamata. Nell’eventualità di interventi che comportino il fermo macchina per periodi superiori la ditta è tenuta a fornire in uso, per il tempo necessario alla riparazione, analogo strumento per consentire l’attività sanitaria. In difetto, l’ASP non corrisponderà il canone di locazione riferito al periodo di mancato utilizzo. Qualora non venga consegnata l’apparecchiatura in sostituzione, verrà applicata una penale pari al 50% del canone mensile.

Gli strumenti forniti dovranno essere di nuova produzione ed appartenere all’ultima generazione della casa produttrice e dovrà essere indicato l’anno di immissione sul mercato.

La strumentazione da fornire in locazione deve essere conforme alla Direttiva CEE vigente, alle norme di sicurezza CEI e alle norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte partecipanti dovranno far pervenire unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato  sui lembi di chiusura - all’esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale della ditta con l’indicazione di nn° di telefono e fax, nonché la seguente dicitura: “Offerta gara per la fornitura in service di un sistema per la ricerca del sangue occulto per la S.C. Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Vibo Valentia”.

All’interno del suddetto plico dovranno essere inserite n° 2 buste contenenti:

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione amministrativa e tecnica” contenente, pena l’esclusione:

1)  Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac simile allegato (è preferibile utilizzare il modello  allegato).

2) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura entro giorni 15/20giorni  dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura.

3) Copia della presente lettera di invito/Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente.

4)  Copia dell’ offerta economica senza prezzi;

5)  Depliants illustrativi e/o schede tecniche dell’apparecchiatura offerta. (Quest’ultima documentazione dovrà essere sufficiente a consentire la valutazione di conformità. La  mancata presentazione delle schede tecniche, non consentendo un’adeguata valutazione dell’apparecchiatura, comporterà l’esclusione dell’offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto richiesto, l’A.S.P. si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione).

Dovrà, inoltre, indicare l’organizzazione a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica con i tempi di intervento, le condizioni, le modalità degli interventi e quant’altro si ritenga indispensabile per il buon funzionamento.

6)  Modello per richiesta DURC debitamente compilato.

7) Deposito cauzionale provvisorio pari al due per cento del prezzo base indicato nella presente lettera d’invito, da costituire nei modi e termini previsti dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006;

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Offerta Economica” contenente:

a)  offerta economica . Nell’offerta  economica  dovrà essere indicato:

- il costo annuo del “service”;

- il costo annuo dell’assistenza “full risk”;

- il costo unitario dei reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo, ecc.., con l’indicazione del nome del prodotto, codice, tipo di confezione; sconto, ecc…;

- l’importo complessivo annuo dei materiali occorrenti per l’effettuazione di n° 20.000 esami presunti/anno;

- il prezzo complessivo annuo offerto per il sistema richiesto e per il periodo di anni due.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, montaggio, installazione,collaudo ecc.., .ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico dell’ ASP.

b) Listino ufficiale prezzi e/o stralcio dello stesso  e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47/ DPR 445/2000   attestante il prezzo di listino in vigore, con l’indicazione della percentuale di sconto praticata sugli stessi.

Non sono ammesse offerte alternative.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal responsabile del procedimento, in seduta pubblica,  presso i locali di questa U.O. via D. Alghieri, 67 –Vibo Valentia. La data della seduta pubblica sarà comunicata mediante avviso che sarà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale (www.aspvv.it) almeno 5 girni prima.

(eventuali convocazioni di successive sedute e/o rinvii, chiarimenti e notizie di carattere generale, saranno  cumunicati  esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato  sul sito web aziendale (www.aspvv.it).

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta concorrente che avrà presentato l’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n° 163/2006.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

L’Azienda si riserva la facoltà: di non procedere ad alcuna aggiudicazione, di procedere ad aggiudicazione parziale, di invitare le ditte che abbiano formulato uguale offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo, procedere a sorteggio.

L’ASP si riserva, altresì, di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna,oltre ad una penale giornaliera pari all’1% dell’importo complessivo della fornitura,si procederà con esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato,dopo verifica e collaudo, entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia, previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

La fatturazione dovrà essere effettuata per come di seguito indicato:

- Per i reagenti, calibratori, controlli, ecc…: per singola confezione di prodotto ordinato e consegnato, come da bolla di consegna;

- Per il canone di locazione e di assistenza tecnica: in rate trimestrali posticipate.

I documenti di gara  sono consultabili presso  questa U.O. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali,  escluso il sabato. Gli stessi sono disponibili sul sito web aziendale (www.aspvv.it).

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione della presente lettera d’invito/Capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163/2006 e smi  in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Caloiero ed eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici in intestazione.

Firmato

Il Responsabile del procedimento

Dr. Giuseppe Caloiero

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera/capitolato.

Data ________________                                                        Timbro e Firma

______________________