CARATTERISTICHE  TECNICHE  APPARECCHIATURA

L’apparecchiatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Generatore di onde d’urto con pressione focale modulabile preferibilmente tra 100 e 2.000 bar.

- Profondità focale preferibilmente tra 13,5 e 16,8 cm.

- Puntamento ecografico e radiologico in tempo reale con sistema di documentazione delle immagini per entrambi.

- Livello rumoroso non superiore a 90 db e comunque non richiedente protezioni acustiche;

- Dimensioni focali contenute.

- Possibilità di utilizzo multidisciplinare (Andrologia – I.P.P.).

- Tavolo per manovre di endourologia con movimento di Trendelemburg ed anti-Trendelemburg.

E’ indispensabile la presenza di personale tecnico qualificato durante l’utilizzo dell’apparecchiatura.