ALLEGATO 6

CAPITOLATO TECNICO

per la fornitura ed il noleggio di dispositivi per l’assistenza protesica di cui agli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario DM 332 del 27/8/1999 per la A.S. N° 8 di Vibo Valentia

Indice

1.	Definizioni

2.	Oggetto dell’appalto	3

3.	Durata contrattuale	3

4.	Requisiti dei dispositivi	4

5.	Quantitativi	4

6.	Dispositivi in acquisto di cui ai lotti  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,19,20	5

6.1	Consegna, installazione, collaudo, attivazione, istruzione	5

6.2	Garanzia	6

6.3	Manuali illustrativi	7

7.	Dispositivi in ACQUISTO DI Cui ai lotti 13, 14, 15, E IN NOLEGGIO LOTTI 16, 17, 18	7

7.1	Dispositivi principali	8

7.2	Dispositivi opzionali	8

7.3	Fornitura, consegna, installazione, collaudo, attivazione, istruzione	9

7.4	Fornitura e consegna del materiale di consumo	10

7.5	Servizio di manutenzione	11

7.5.1	Manutenzione ordinaria	12

7.5.2	Manutenzione straordinaria	12

8.	Controlli	12

9.	Allegati	13

# Oggetto dell’appalto

Il presente Appalto ha per oggetto la fornitura in somministrazione ed il noleggio di dispositivi per le prestazioni di assistenza protesica inclusi negli elenchi 2 e 3 del Nuovo Nomenclatore Tariffario di cui al D.M. n.332 del 27 agosto 1999, erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale agli aventi diritto nel territorio dell’ Azienda Sanitaria n° 8 di Vibo Valentia.

I lotti previsti sono 20, come di seguito elencati :

lotto 01 – Ausili antidecubito

lotto 02 – Letti

lotto 03 – Ausili per evacuazione

lotto 04 – Ausili per la mobilità personale

lotto 05 – Ausili per la posizione seduta

lotto 06 – Ausili per il sollevamento

lotto 07 – Apparecchiature di sollevamento

lotto 08 – Ausili per comunicare

lotto 09 – Protesi mammarie

lotto 10 – Ausili per iniezione

lotto 11 – Ausili per terapia respiratoria

lotto 12 – Vestiti, calzature ed ausili per la protezione del corpo

lotto 13 – Ventilatori CPAP

lotto 14 – Ventilatori AUTOCPAP

lotto 15 – Ventilatori bilevel S

lotto 16 – Ventilatori bilevel ST

lotto 17 – Ventilatori volumetrici

lotto 18 – Ventilatori presso-volumetrici

lotto 19 – Ausili per l’incontinenza

lotto 20 – Protesi per laringectomizzati

I lotti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15, 19, 20, saranno approvvigionati con la formula dell’acquisto, il lotti di cui ai numeri  16, 17, 18  con la formula del noleggio.

# Durata contrattuale

La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di aggiudicazione.

# Requisiti dei dispositivi

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della gara, sono riportate nelle “schede  per offerta tecnica“ – allegato 7. In tali schede sono riportati oltre ai requisiti essenziali  gli eventuali elementi qualificanti oggetto di valutazione che il fornitore è in grado di offrire in considerazione, di volta in volta, dei particolari allestimenti richiesti dal prescrittore.

Nel corso di esecuzione della fornitura, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a fornire i dispositivi apportando loro tutte le modifiche tecniche migliorative che dovessero essere stabilite da successive disposizioni di Leggi o Regolamenti. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi inoltre a comunicare tempestivamente alla A.S.  le eventuali modifiche che verranno apportate ai dispositivi forniti, restando a discrezione del personale esperto delegato dalla A.S. la loro accettazione.

Tutti i dispositivi offerti in fornitura o in noleggio dovranno essere di ultima generazione presenti sul mercato, per tale motivo si dovrà specificare  nelle schede per offerta tecnica – allegato 7, la data di immissione sul mercato della versione originale.

Qualora la ditta aggiudicataria immetta sul mercato un prodotto tecnicamente più avanzato, tale da sostituire quello aggiudicato, sarà facoltà della A.S. accettare la fornitura del nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo/canone convenuto in gara o rifiutarlo qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse non perfettamente rispondente ai requisiti di cui al presente Capitolato.

Nel caso in cui, nel corso del periodo contrattuale, venga meno, in capo alla ditta aggiudicataria del lotto, l'autorizzazione alla commercializzazione del dispositivo da parte del fabbricante, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente detta circostanza ai competenti uffici dell'A.S. e ad assicurare, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, la prosecuzione del servizio con ditta autorizzata dal fabbricante ovvero effettuare la sostituzione del dispositivo  appartenente alla medesima tipologia previa valutazione, da parte dell'A.S., della corrispondenza del nuovo dispositivo alle caratteristiche minime di cui al presente capitolato di gara.

Tutti i dispositivi offerti, secondo la vigente normativa, devono possedere la marcatura CE e l'indicazione dell’Azienda che ha reso detta certificazione.

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza elettrica e in materia di elettromedicali, con la precisazione della normativa di riferimento. Inoltre, tutte le apparecchiature offerte nonché tutto il materiale d’uso, dovranno essere conformi alle disposizioni previste nel D.L.vo n.46/97, modificato dal D.L.vo 95/98, recante “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”

Tutti i dispositivi forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno essere corredati dalle istruzioni d’uso previste dalla normativa vigente redatte in lingua italiana. Qualora il manuale di istruzione fosse redatto in lingua straniera, sarà cura della azienda aggiudicataria fornirne una versione tradotta.

# Quantitativi

Nell’Allegato 8 – schede per offerta economica – sono riportati, per ogni lotto, i fabbisogni presunti dei dispositivi, e le giornate presunte di  ventiloterapia .

Tali quantità, utilizzate per la determinazione del valore complessivo dell’offerta economica, sono da considerarsi indicative e non costituiscono alcun diritto in capo alla ditta aggiudicataria, potendo essi variare in più o in  meno, per effetto di maggiori o minori richieste, che potrebbero verificarsi nei limiti dei valori massimi.

Ove i quantitativi  richiesti di  presidi e di giornate  di ventiloterapia dovessero subire  delle variazioni, la Ditta aggiudicataria resta comunque vincolata ai prezzi/canoni offerti.

# Dispositivi in acquisto di cui ai lotti  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20

# Tutti i dispositivi dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nell’Allegato n. 7 – Schede per offerta tecnica E NELL’ALLEGATO N. 8 RELATIVAMENTE AI LOTTI NN° 19 E 20.

La fornitura comprende:

- la fornitura, la consegna, l’installazione, il collaudo e l’attivazione dei dispositivi;

- l’istruzione del paziente e/o di un suo delegato / assistente protesica / referente A.S. sul corretto utilizzo dei dispositivi;

- garanzia;

- quant'altro non specificamente richiesto che si ritenga utile e necessario per assicurare l’efficienza del presidio concesso all’assistito.

## Consegna, installazione, collaudo, attivazione, istruzione

La consegna dei dispositivi è prevista presso i locali o gli eventuali depositi dell’Azienda Sanitaria o presso il domicilio degli assistiti assegnatari indicati dalle A.S. nell’ambito del territorio di competenza.

Per la consegna al domicilio dell’assistito si intende l’abitazione dove l’assistito risiede, ovvero il piano dell’edificio dove l’abitazione è sita. Nel caso di consegna protesica, sarà inoltre cura della Ditta stessa verificare, preventivamente, la presenza al domicilio dell’assistito o di un suo delegato, al fine di evitare disfunzioni all’atto della consegna. La ditta aggiudicataria è  obbligata a porre in essere tutte le precauzioni per salvaguardare la privacy dell’assistente/utente.

Al momento della consegna, sarà cura del personale dell’azienda aggiudicataria la redazione di un verbale, che verrà sottoscritto dal fornitore medesimo e dall’assistito o suo delegato, o dal personale dell’A.S. Tali documenti saranno consegnati all’A.S. e daranno evidenza inoltre, della istruzione effettuata,  dell’eventuale numero telefonico da chiamare in caso di problemi di funzionamento del dispositivo e di un codice identificativo del prodotto consegnato al fine di agevolare gli eventuali interventi manutentivi.

Il paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione dei presidi ricevuti rispondendo all’A.S. dei danni provocati per incuria e/o dolo.

I termini massimi di consegna dei dispositivi oggetto del presente appalto sono indicati in 10 giorni solari a far data dalla richiesta dell’Azienda Sanitaria per i dispositivi dei lotti 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12, 19, 20 ed in 20 giorni  solari per i dispositivi appartenenti ai lotti 7 e 8.

Nel caso in cui non vengano consegnati gli ausili richiesti nei tempi previsti e/o nelle modalità concordate, sarà facoltà dell’Azienda richiedere l’applicazione delle penali ed eventualmente effettuare presso terzi fornitori l’acquisto dei dispositivi e di addebitarne le spese al fornitore aggiudicatario.

Per dispositivi complessi, sarà cura della ditta aggiudicataria procedere all’installazione ed alla taratura in conformità alle prescrizione dello specialista. La ditta aggiudicataria provvederà alla eventuale attivazione dei dispositivi accertandone il corretto funzionamento.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì formare il paziente e/o un suo delegato / assistente protesica / referente A.S., con particolare riguardo alla:

- Modalità di utilizzo del dispositivo;

- rispetto delle norme di sicurezza;

- modalità di chiamata del tecnico per interventi di manutenzione, specificando il nome del referente ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza.

Il manuale d’uso, tutte le documentazioni tecniche relative ai presidi in lingua italiana dovranno essere rilasciate al momento della consegna.

## Garanzia

I termini di garanzia minima, riferiti a ciascun lotto, dei prodotti oggetto del presente appalto sono di ventiquattro mesi così come statuito dal D.lgs. n. 24 del 2/2/2002 (attuativo della dir. 99/44/CE).

Nell’ipotesi di guasto o di mal funzionamento durante il periodo di garanzia, per cause non imputabili ad uso improprio dell’assistito e/o di alterazione del dispositivo, la ditta aggiudicataria dovrà ripristinare il dispositivo entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione. La segnalazione potrà essere fatta direttamente dall’assistito oppure da personale dell’A.S. Nel primo caso, il fornitore dovrà recarsi al domicilio dell’assistito; nel secondo caso anche presso i depositi/distretti/presidi, oltre che al domicilio dell’assistito. L’azienda aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a proprie spese all’eventuale ritiro dei dispositivi da sostituire.

L’azienda aggiudicataria dovrà fornire l’indicazione del referente e del numero di telefono per l’assistenza durante il periodo di garanzia del dispositivo.

## Manuali illustrativi

Al fine di agevolare la prescrizione dei dispositivi aggiudicati da parte dei medici, i fornitori aggiudicatari dei lotti 1-2-3-4-5 dovranno preparare un manuale illustrativo da consegnare presso i distretti  in  un numero di copie che sarà definito dall’ A.S.

Il manuale dovrà essere redatto secondo il fac-simile di cui all’Allegato 6.1.

Dovrà riportare i riferimenti del fornitore e dei referenti per  il servizio di manutenzione attivo durante il periodo di garanzia dei dispositivi, le foto a colori dei dispositivi  offerti in gara con i relativi aggiuntivi previsti dalle schede per offerta tecnica (allegato 7) del presente capitolato, i codici di riferimento previsti dal DM 332/99 e una breve descrizione degli articoli.

# Dispositivi in ACQUISTO E  noleggio di cui ai lotti 13, 14, 15, 16, 17, 18

I dispositivi di cui ai lotti 13-14-15 saranno acquistati mentre i dispositivi di cui ai lotti 16-17-18 –  dovranno essere forniti in noleggio.

Le caratteristiche minime e i requisisti tecnici migliorativi dei dispositivi  oggetto della fornitura sono riportati all’interno delle “schede per offerta tecnica” – allegato 7.

La fornitura in acquisto comprende:

- la fornitura, la consegna, l’installazione, il collaudo e l’attivazione dei dispositivi principali– ventilatori polmonari – e dei dispositivi opzionali (paragrafo 7.1 e 7.2);

- formazione al paziente e/o suo delegato/ assistente protesica sull’uso dei dispositivi

- la fornitura e la consegna al domicilio del paziente di tutto il materiale di consumo  necessari, nelle quantità e  qualità indicate dalla A.S.;

- il contratto Full-Risk triennale con almeno due interventi annuali (prezzo unico complessivo) , con decorrenza alla scadenza della garanzia;

- impegno a garantire un pronto intervento in caso di guasto alle apparecchiature, anche con sostituzione delle stesse entro le 24 ore naturali e consecutive dalla segnalazione del guasto.

La fornitura in noleggio comprende:

- la fornitura, la consegna, l’installazione, il collaudo e l’attivazione dei dispositivi principali– ventilatori polmonari – e dei dispositivi opzionali (paragrafo 7.1 e 7.2);

- formazione al paziente e/o suo delegato/ assistente protesica sull’uso dei dispositivi

- la fornitura e la consegna al domicilio del paziente di tutto il materiale di consumo  necessari, nelle quantità e  qualità indicate dalla A.S.;

- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi principali ed opzionali;

- messa a disposizione di un numero verde per un servizio di assistenza continuativo presidiato 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno da un operatore qualificato per la risoluzione della problematica emersa;

- estensione della fornitura e del servizio a tutto il territorio nazionale in caso di spostamento temporaneo degli utenti dall’abituale residenza.

## Dispositivi principali

Tutti i dispositivi forniti dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nelle “schede per offerta tecnica” – allegato 7 – e dal presente Capitolato, ed essere conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche vigenti.

## Dispositivi opzionali

Sono previsti i seguenti dispositivi opzionali che potranno essere richiesti dall’A.S. anche successivamente all’emissione dell’ordinativo di fornitura del dispositivo principale.

Per i lotti 13, 14, 15, 16, 17, 18, insieme ai dispositivi indicati nelle “schede per offerta tecnica” allegato 7, la ditta proponente è tenuta a fornire su richiesta dell’A.S.  e dietro compenso un umidificatore riscaldato, da utilizzarsi insieme al ventilatore polmonare, completo di accessori e del materiale di consumo necessario.

Per i lotti 16, 17, 18, la ditta è tenuta inoltre a fornire su richiesta dell’A.S. i dispositivi opzionali di seguito elencati con il relativo materiale di consumo necessario:

Ventilatore di emergenza

REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI

caratteristiche identiche al ventilatore prescritto

Gruppo di continuità

REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI

autonomia minimo di 60 minuti

Apparecchio aspiratore per laringectomizzati

REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI

capacità di aspirazione di almeno 18 l/min

munito di batteria interna con autonomia di almeno 30 minuti

Presenza di filtro antibatterico

vaso raccolta secrezioni di almeno 1000 ml di capacità

Presenza di tappo valvola troppo pieno

set due tubi in silicone

sondini per aspirazione

## Fornitura, consegna, installazione, collaudo, attivazione, istruzione

La consegna dei dispositivi principali e dei dispositivi opzionali di cui ai lotti 13-14-15-16-17-18 dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria direttamente al domicilio del paziente o presso eventuali UU.OO di riabilitazione /presidi ospedalieri/strutture di degenza entro 48 ore dalla richiesta dell’A.S.

Le operazioni di consegna, installazione, collaudo, attivazione e istruzione, dei dispositivi principali ed opzionali devono essere effettuate a mezzo di operatori tecnici specializzati.

Qualora si presentassero problemi sarà compito della ditta darne tempestiva comunicazione ai competenti settori A.S.

Anche se la prima consegna del materiale viene effettuata presso presidi ospedalieri/strutture di degenza, l’Aggiudicatario non potrà esimersi dal visionare le condizioni ambientali del domicilio del paziente. Qualora le condizioni ambientali non fossero compatibili con l’utilizzo delle apparecchiature, l’Operatore della ditta dovrà segnalarlo immediatamente all’A.S. illustrando le soluzioni da adottarsi per la compatibilità.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì istruire il paziente e/o un suo delegato/ assistente protesica, con particolare riguardo al:

- rispetto delle norme di sicurezza;

- osservanza delle procedure di urgenza;

- modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature, specificando il nome del tecnico di riferimento ed il numero telefonico verde a cui fa capo il servizio di assistenza continuativa.

Sarà inoltre cura della ditta aggiudicataria fornire al personale A.S., qualora richiesto, idoneo materiale informativo, assicurando adeguati e specifici momenti di istruzione sul funzionamento delle apparecchiature e sugli aspetti tecnici della ventilazione, al fine di garantire la migliore qualità assistenziale ai pazienti.

Sarà cura della ditta aggiudicataria procedere all’installazione in conformità alla prescrizione dello specialista.In nessun caso e per nessun motivo il fornitore potrà modificare i parametri prescritti del ventilatore.

La ditta aggiudicataria provvederà all’attivazione delle apparecchiature accertandone il corretto funzionamento.

Al momento della consegna sia dei dispositivi principali che opzionali, sarà cura del personale dell’azienda aggiudicataria la redazione di un verbale di consegna in triplice copia, che verrà sottoscritto dall’assistito o suo delegato e dall’installatore medesimo. Una copia di tali documenti saranno consegnati all’A.S. e daranno evidenza del controllo di idoneità dei locali, della istruzione effettuata sull’uso dell’apparecchiatura, dei comportamenti da adottare in caso di emergenza, delle norme di sicurezza da rispettare, al numero telefonico (numero verde) da chiamare in caso di problemi di funzionamento dell’apparecchiatura in uso. Una copia dei documenti resterà all’assistito e una copia al fornitore.

In caso di cessazione della terapia o decesso, la ditta aggiudicataria, su segnalazione dell’A.S., deve provvedere a ritirare l’apparecchiatura  in noleggio entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione in merito ed a darne immediata segnalazione all’A.S.

## Fornitura e consegna del materiale di consumo

Insieme ai dispositivi principali ed opzionali, dovrà essere fornito tutto il materiale di consumo per il loro corretto utilizzo.

Si riporta di seguito la tipologia e le quantità presunte di materiale di consumo annuo per singolo paziente che si intendono compresi nel canone giornaliero per i presidi in noleggio di cui ai lotti 16-17-18.

Le quantità sono puramente indicative, il fornitore è tenuto a coprire, senza ulteriori costi,  eventuali  fabbisogni aggiuntivi.

A)	pazienti ventilati non invasivamente

3 maschere

3 circuito-tubi

3 cuffie con reggi-maschera e mentoniera

2 filtri aria (se spugnosi) altrimenti 12

2 meccanismi anti-rebreathing

1 Kit arricchitore di ossigeno

B)	pazienti ventilati invasivamente

24 kit circuito-tubi completi  di valvola espiratoria e bicchieri raccogli condensa

12 camere di umidificazione o 365 umidificatori passivi

2 filtri aria interni spugnosi

104 - 156 cateteri Mount (2 – 3 alla settimana)

90 sondini da aspirazione al mese

24 filtri antibatterici

365 nasi artificiali con attacco ossigeno

La consegna del materiale di consumo dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria direttamente al domicilio del paziente o presso eventuali presidi ospedalieri/strutture di degenza.

La prima consegna dovrà essere effettuata contestualmente alla consegna dei dispositivi per la terapia di ventilazione, ovvero entro 48 ore dalla richiesta dell’A.S .

Le consegne successive dovranno essere eseguite autonomamente dalla ditta aggiudicataria, secondo proprio calendario che tenga conto delle esigenza del paziente.

Ogni consegna dovrà coprire almeno 60 giorni di ventilo-terapia.

Ogni consegna di materiale deve essere registrata su apposito modulo in triplice copia, che sarà controfirmato dall’assistito o suo delegato. Una copia del modulo di consegna dovrà essere inviato all’A.S.,  una copia dovrà essere consegnata all’assistito e una copia resterà al fornitore.

Per i ventilatori polmonari di cui ai lotti 13-14-15 la tipologia e le quantità presunte di materiale di consumo annuo per singolo paziente sono le seguenti:

ventilazione non invasiva

    - 3 circuiti tubi

    - 3 maschere in silicone ipoallergenico o in gel silicone dotate di cuffia e/o reggimaschera, distanziatore, sterilizzabili a freddo;

    - 12 filtri aria;

    - 52 filtri antibatterici.

## Servizio di manutenzione

La ditta aggiudicataria assicura, senza oneri aggiuntivi per l’A.S., la sostituzione delle parti guaste con pezzi di ricambio originali.

La ditta aggiudicataria deve provvedere a sostituire in tutto o in parte i dispositivi principali ed opzionali, che per difetto o per deterioramento si rivelassero non più efficienti.

Ogni intervento tecnico deve essere registrato su apposito modulo e controfirmato dall’assistito o suo delegato che ne conserverà una copia. Una copia della specifica dell’intervento tecnico effettuato,  ed eventuale ritiro apparecchiature deve pervenire mensilmente all’A.S.

E’ fatto assoluto divieto da parte dell’Aggiudicatario di percepire compensi  dagli assistiti.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le specifiche dettate nel presente capitolato. In ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta alla conservazione e manutenzione delle apparecchiature secondo i protocolli manutentivi previsti dal fabbricante.

Il servizio si esplica su tutto il territorio dell’ Azienda Sanitaria n° 8 di Vibo Valentia.

La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre ad assistere, in tutto il territorio nazionale, attraverso la propria organizzazione, il paziente che avesse necessità di trasferirsi temporaneamente in altre regioni italiane; a tal proposito dovrà fornire ad ogni assistito un elenco dettagliato della propria rete distributiva e di assistenza dislocata su tutto il territorio nazionale.

### Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria prevede la verifica periodica della funzionalità e della sicurezza dei dispositivi principali ed opzionali.

Le visite periodiche programmate sono da effettuarsi almeno ogni quattro mesi.

Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà sostituire, durante le visite programmate, i filtri macchina  indipendentemente dallo stato d’usura  in cui si trovino.

Sempre nell’ambito della manutenzione ordinaria, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla verifica periodica di sicurezza elettrica nei tempi e con le modalità previste dalle norme in vigore.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata degli dispositivi principali  ed opzionali, dovranno avvenire presso il domicilio dell’assistito e/o presso il reparto di degenza del paziente, e notificati allo stesso con 48 ore di anticipo rispetto alla data programmata per l’intervento.

### Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria, su chiamata per motivi di emergenza, deve prevedere la sostituzione della parte non funzionante, difettata o deteriorata e, se occorre, la sostituzione del dispositivo principale o opzionale con un altro uguale.

Per i dispositivi di cui ai lotti 16, 17, 18,  trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni o carenze, la ditta aggiudicataria s'impegna a garantire la tempestività delle forniture e degli interventi di manutenzione straordinaria che dovranno essere eseguiti entro 3 ore naturali e consecutive dalla segnalazione del guasto.

Qualora il dispositivo risultasse non riparabile il fornitore dovrà sostituirlo per garantire al paziente il proseguimento della terapia.

# Controlli

L’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di fare esaminare a chi di competenza i dispositivi forniti dalla ditta aggiudicataria, per il controllo delle caratteristiche tecniche.

Qualora tali ispezioni evidenziassero difformità rispetto alle caratteristiche richieste, sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere a proprie spese alle analisi tecnico–qualitative dettagliate per l’individuazione delle cause della difformità.

Qualora la fornitura risultasse in tutto o in parte di qualità e/o quantità e/o di condizioni diverse da quelle richieste e/o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile e non corrispondesse all’ordinativo, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, con obbligo di restituire entro 24 ore il presidio corrispondente, nella qualità e nella quantità richieste, salvo le previste penalità e comunque il risarcimento di eventuali danni.

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l’A.S. potrà procedere immediatamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni spesa o danno. Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla ditta fornitrice entro una settimana dalla contestazione; in caso contrario l’ A.S. ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

I controlli e le verifiche qualitative potranno essere disposte anche in fase successiva alla consegna ed accettazione del dispositivo.

In ogni caso, resta inteso tra le parti, che l’eventuale buon esito del controllo in accettazione non solleva la ditta fornitrice dalla responsabilità per vizi apparenti e/o occulti e che la medesima sarà ritenuta direttamente responsabile per qualsiasi danno causato dal presidio fornito agli assistiti.

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Al procedimento di gara in oggetto vengono applicate le norme sul diritto di accesso così come previsto dalla Legge 241 del 07/08/90 e del D.P.R. 27/06/92 n°.352, nonché altre norme ad esse collegate.

Informazioni ai sensi della L. n° 241/92  tutti gli atti inerenti al presente procedimento sono visibili presso l’U.O. Provveditorato dell’Azienda, tutti i giorni feriali, dalle 10,00 13,00, con esclusione del sabato.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il 21.06.2007, verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica  ne faccia esplicita richiesta a mezzo fax al n° 0963 592417, specificando i dati necessari per consentire l’invio; gli stessi saranno pubblicati in formato elettronico sul sito.www.asl8vv.it.

L’inserimento sul sito aziendale del provvedimento di aggiudicazione assolve l’onere di comunicazione di cui all’art.79 cm 5 lett.a) del D.Lgs 163/2006

E’ designato quale resp. del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.Lgs n.° 163/2006, la D.ssa Antonia Fortuna, tel. 0963 962601 fax 0963 592417, indirizzo email afortuna@asl8vv.it

# Allegati

Sono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati:

6.1 – Fac-simile manuale illustrativo

Il responsabile del procedimento                                                                                    Il Direttore

D.ssa A. Fortuna                                                                                       Rag. Giuseppe Altomonte