S.C. GARE E CONTRATTI

Tel. 0963- 962669- 962602- 962605 - Fax 0963-962605-962642-592417

E-Mail: caloiero@asl8vv.it

Prot. gen. n°  24885   del  20\07\2011

# LETTERA  D’INVITO\CAPITOLATO

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisto di un Apparecchio radiologico portatile digitale per l’U.O. di Radiologia  del P.O. di Vibo Valentia.

- Delibera di Autorizzazione a contrarre n° 827\CS  del 13\07\2011

-Gara n°: 3067887 - Codice CIG:3033432346  - Importo  presunto fornitura €. 85.000,00

Questa Azienda intende procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n°163\2006 e del regolamento attuativo di cui alle delibere n°196 del 13\4\2006 e n°994 del 6\9\2006, di:

UN APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE  AVENTE LE SEGUENTI  CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Apparecchio radiologico portatile integrato con un sistema digitale per l’acquisizione delle immagini.

Tale unità verrà impiegata principalmente per l’esecuzione di esami in letto di degenza, sia a carico del torace quanto dell’apparato scheletrico, ma deve offrire prestazioni e potenzialità tali  da permetterne l’uso, in condizioni di estemporanea emergenza, come backup di sale radiografiche tradizionali e di sistemi Computed  Radiografy installati in reparto.

Caratteristiche tecniche di minima :

° movimentazione semplice e sicura:

° movimento motorizzato su ruote con trazione indipendente;

° comandi meccanici servoassistiti:

° dispositivi di sicurezza anticollisione e di frenaggio;

° sospensioni;

° elevata ergonomia di utilizzo e posizionamento:

° sensore per il rilevamento automatico della distanza fuoco-paziente;

° presenza anche sul tubo/collimatore dei comandi per la movimentazione dell’unità, per una più agevole procedura di   posizionamento presso il letto del paziente;

° tasto di rilascio di emergenza dei freni (da utilizzare in caso di esaurimento della batteria) ;

° architettura che renda possibile un agevole impiego tra i letti di degenza:

° ampia escursione verticale ed orizzontale;

° estensione con sistema telescopico per minimizzare ingombri ( non pantografo );

° sbandieramento del supporto del tubo  rispetto al corpo macchina;

° rotazione della cuffia in tutte le direzioni;

° sistema Computed Radiografy integrato di qualità :

° console operatore touch-screen totalmente integrata  con il sistema;

° elevata risoluzione ( fino  a 10 pixel/mm ) per tutti  i formati a disposizione;

° elevata produttività ( almeno 80 immagini/ora nel formato 35 x 43 ) ;

° possibilità di impiego  di supporti ( cassette ) di diversi formati ( dal 18x24 cm alla cassetta lunga per gli arti inferiori );

° disponibilità di cassette dedicate con griglia antidiffusione integrata;

° integrazione con sistema di misurazione della dose paziente ( DAP meter );

° diversa modalità di connettività con la rete ospedaliera ( LAN e wireless) :

° presenza di porta USB  per l’esportazione rapida delle immagini.

#### Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

l’offerta dovrà pervenire  entro le ore 12,00 del  giorno 19\08\2011, all’Ufficio Protocollo dell’ASP, via D. Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il  termine sopra stabilito.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163\2006 e smi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le ditte partecipanti dovranno far pervenire unico plico – opportunamente sigillato e controfirmato  sui lembi di chiusura - all’esterno del quale dovrà essere riportata la ragione sociale della ditta con l’indicazione di nn° di telefono e fax, nonché la seguente dicitura: “Offerta gara per l’acquisto di un Apparecchio radiologico portatile digitale per l’U.O. di Radiologia del P.O. di Vibo Valentia”.

All’interno del suddetto plico dovranno essere inserite n° 2 buste contenenti:

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Documentazione amministrativa e tecnica” contenente, pena l’esclusione:

1)  Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445\2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac simile allegato ( è preferibile utilizzare il modello  allegato);

2) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire la fornitura entro  15\20giorni  dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura;

3) Dichiarazione  che i prezzi offerti rientrano nella media delle quotazioni praticate da codesta ditta a livello nazionale per aziende di pari dimensioni;

4) Copia della presente lettera di invito\Capitolato debitamente firmata dal Titolare o Legale rappresentante della Ditta offerente.

5)  Copia dell’ offerta economica senza prezzi;

6)  Depliants illustrativi e\o schede tecniche dell’apparecchiatura offerta. (Quest’ultima documentazione dovrà essere sufficiente a consentire  la valutazione di conformità e l’attribuzione dei punteggi qualitativi secondo i criteri di cui alla presente lettera. La  mancata presentazione delle schede tecniche, non consentendo un’adeguata valutazione dell’apparecchiatura, comporterà l’esclusione dell’offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto richiesto, l’A.S.P. si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione).

La ditta, inoltre, potrà inserire nella suddetta busta anche il DURC ed in Certificato della Camera di Commercio  con relativo nulla osta antimafia,  in corso di validità. La mancata presentazione degli stessi non comporta l’esclusione dalla gara, tenuto conto che saranno acquisiti obbligatoriamente in fase di aggiudicazione.

- Una busta chiusa e sigillata con scritto “Offerta Economica” contenente:

a)  offerta economica .    Nell’offerta  economica  dovrà essere indicato  il prezzo complessivo offerto per l’intera apparecchiatura richiesta.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutte le spese, imballo, trasporto, consegna, montaggio, installazione,collaudo ecc.ad eccezione della sola IVA che, come per legge resta a carico dell’ ASP.

b) Listino ufficiale prezzi e\o stralcio dello stesso  e\o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47\ DPR 445\2000   attestante il prezzo di listino in vigore, con l’indicazione della percentuale di sconto praticata sullo stesso;

Non sono ammesse offerte alternative.

L’apertura dei plichi  sarà effettuata dal responsabile del procedimento, in seduta pubblica,  presso i locali di questa U.O. via D. Alghieri, 67 –Vibo Valentia- La data della seduta pubblica sarà comunicata mediante avviso che sarà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale (www.aspvv.it) almeno 5 giorni prima.

(eventuali convocazioni di successive sedute e\o rinvii, chiarimenti e notizie di carattere generale, saranno  cumunicati  esclusivamente mediante avviso che sarà pubblicato  sul sito web aziendale (www.aspvv.it).

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta  concorrente che avrà presentato  l’ offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:

Prezzo: 	max punti 40.

Qualità:	max punti 60 per come di seguito ripartiti:

Max  20 pt per caratteristiche dell’unità CR , così suddivisi :

- risoluzione spaziale					( max 5 pt )

- produttività						( max 5 pt )

- interfaccia e connettività				( max 5 pt )

- formati di cassette a disposizione			( max 5 pt ).

Max 30 pt  per le caratteristiche dell’attrezzatura radiogena, così suddivisi :

- ergonomia e manovrabilità				( max 5 pt )

- motori e sospensioni				( max 5 pt )

- dispositivi di controllo e anticollisione		( max 5 pt )

- escursione e angolazione del braccio porta tubo	( max 5 pt )

- accessori per posizionamento e centratura		( max 5 pt )

- autonomia						( max 5 pt ).

Max 5 pt  per corsi di formazione

Max 5 pt per servizio assistenza.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida.

L’Azienda si riserva la facoltà:  di non procedere ad alcuna aggiudicazione, di procedere ad aggiudicazione parziale, di invitare le ditte che abbiano formulato uguale  offerta ad esperimento di miglioria e, in caso negativo  procedere al sorteggio.

L’ASP si riserva , altresì, di richiedere alla ditta aggiudicataria eventuale ulteriore documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna,oltre ad una penale giornaliera pari all’1% dell’importo complessivo della fornitura,si procederà con esecuzione in danno.

Il pagamento sarà effettuato,dopo verifica e collaudo,entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia, previa presentazione di regolare fattura all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.

I documenti di gara  sono consultabili presso  questa U.O. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali,  escluso il sabato. Gli stessi sono disponibili sul sito web aziendale:  www.aspvv.it     (Sezione  Albo Pretorio Online – Bandi e gare).

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione della presente lettera d’invito\Capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 163\2006 e smi  in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dallo Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241\1990, il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Caloiero ed eventuali informazioni\chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso ai numeri telefonici in intestazione.

F.to  Il Responsabile del procedimento	 	        	                                  F.to    Il Direttore

Dr. Giuseppe Caloiero                                                                              Avv. Francesca Cupo

DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera\capitolato.

Data ________________                                                        Timbro e Firma